## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu oraz klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy), nr katalogowy lub kod EAN | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (5x6) | 8 | 9=(7x8) | 10=(7+9)
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką, na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455 lub równoważną, EN 374- 1,2,4,5 lub równoważną, ISO 16523-1 lub równoważną, EN 420 lub równoważną z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455 lub równoważną, EN ISO 374 lub równoważną, EN 420 lub równoważną). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 lub równoważną (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485 lub równoważną, EN 455 1-3 lub równoważną, ISO 9001 lub równoważną, ISO 14001 lub równoważną i ISO 45001 lub równoważną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-L, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po nie mniej niż 50 sztuk; maks. 200 sztuk.
1A | ROZMIAR: S |  | opakowanie* | 1680
1B | ROZMIAR: M |  | opakowanie* | 1560
1C | ROZMIAR: L |  | opakowanie* | 3000
RAZEM
* Ustalając wymaganą ilość opakowań Zamawiający przyjął wielkość opakowania 100 sztuk. Dopuszczalne jest zaoferowanie opakowań innej wielkości, przy jednoczesnym, prawidłowym przeliczeniu ilości opakowań.
*W ramach pozycji 1A wymagane jest zaoferowanie łącznie 168000 sztuk; w ramach pozycji 1B: 156000 sztuk; w ramach pozycji 1C: 300000 sztuk.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o normach, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza produkty cechujące się normami równoważnymi.
Wymagania - Grupa 1
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych parametrów technicznych | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe
2 | Produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów
3 | Gruboś na palcach min. 0,1 +/- 0,01 mm
4 | Miktoteksturowane, dodatkowa tekstura na palcach
5 | Wewnętrzna powłoka
6 | AQL 1,5
7 | Wyrób medyczny Klasy I
8 | Środek ochrony indywidualnej Kategorii III
9 | Typ B ochrony chemicznej
10 | Badania na przenikalność wirusów
11 | Fabryczne oznakowanie dopuszczenia kontaktu z żywnością
12 | Testowane dermatologicznie na ludziach, potwierdzone certyfikatem
13 | Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska
14 | Rozmiary od S do L
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych norm / certyfikatów | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | EN 455 lub równoważna
2 | EN 374 - 1,2,4,5 lub równoważna
3 | ISO 16523-1 lub równoważna
4 | EN 420 lub równoważna
5 | ASTM F 1671 lub równoważna
6 | ISO 13485 lub równoważna
7 | EN 455 1-3 lub równoważna
8 | ISO 9001 lub równoważna
9 | ISO 140001 lub równoważna
10 | ISO 450001 lub równoważna
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Oswiadczenie, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.1 lit. a musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy.
Certyfikat, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.1 lit. b musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy i wymogi.
Grupa 2 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu oraz klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy), nr katalogowy lub kod EAN | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (5x6) | 8 | 9=(7x8) | 10=(7+9)
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455 lub równoważną, EN ISO 374 lub równoważną, EN 420 lub równoważną). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 lub równoważną (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978 lub równoważną. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485 lub równoważną, EN 455 1-3 lub równoważną, ISO 9001 lub równoważną, ISO 14001 lub równoważną i ISO 45001 lub równoważną, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-L, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po nie mniej niż 50 sztuk; pakowane po maksymalnie 100 sztuk.
1A | ROZMIAR: S |  | opakowanie* | 2040
1B | ROZMIAR: M |  | opakowanie* | 3920
1C | ROZMIAR: L |  | opakowanie* | 3920
RAZEM
* Ustalając wymaganą ilość opakowań Zamawiający przyjął wielkość opakowania 100 sztuk. Dopuszczalne jest zaoferowanie opakowań innej wielkości, przy jednoczesnym, prawidłowym przeliczeniu ilości opakowań.
*W ramach pozycji 1A wymagane jest zaoferowanie łącznie 204000 sztuk; w ramach pozycji 1B: 392000 sztuk; w ramach pozycji 1C: 392000 sztuk.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o normach, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza produkty cechujące się normami równoważnymi.
Wymagania - Grupa 2
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych parametrów technicznych | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe
2 | Wewnętrzna warstwa łągodząco-nawilżająca
3 | Zawierające serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składająca się z jednego składnika aktywnego
4 | Testowane dermatologicznie na ludziach, potwierdzone certyfikatem
5 | Kolor: Białe
6 | Grubość na palcach min. 0,09mm
7 | Miktoteksturowane, dodatkowa tekstura na palcach
8 | AQL 1,0
9 | Wyrób medyczny Klasy I
10 | Środek ochrony indywidualnej Kategorii III
11 | Typ B ochrony chemicznej
12 | Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, przez co najmniej 240 minut
13 | Fabryczne oznakowanie dopuszczenia kontaktu z żywnością
14 | Otwór podawczy zabezpieczony folią
15 | Rozmiary od S do L
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych norm / certyfikatów | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | EN 455 lub równoważna
2 | EN 374 lub równoważna
3 | EN 420 lub równoważna
4 | EN ISO 374-1 lub równoważna
5 | ASTM D 6978 lub równoważna
6 | ISO 13485 lub równoważna
7 | EN 455 1-3 lub równoważna
8 | ISO 9001 lub równoważna
9 | ISO 140001 lub równoważna
10 | ISO 450001 lub równoważna
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Oswiadczenie, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.2 lit. a musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy.
Certyfikat, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.2 lit. b musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy i wymogi.
Grupa 3 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu oraz klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy), nr katalogowy lub kod EAN | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (5x6) | 8 | 9=(7x8) | 10=(7+9)
1 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważną oraz EN ISO 374-5 lub równoważną. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 lub równoważną. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 lub równoważne. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421 lub równoważną, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Przeszły badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub równoważną oraz EN 16523-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485 lub równoważną, ISO 9001 lub równoważną, ISO 14001 lub równoważną i ISO 45001 lub równoważną. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. pakowane po nie mniej niż 50 sztuk . Opakowanie po maksymalnie 100 sztuk. Rozmiary 7,0-8,0.
1A | ROZMIAR: 7,0 |  | opakowanie* | 298
1B | ROZMIAR: 7,5 |  | opakowanie* | 303
1C | ROZMIAR: 8,0 |  | opakowanie* | 308
RAZEM
* Ustalając wymaganą ilość opakowań Zamawiający przyjął wielkość opakowania 100 sztuk (50 par). Dopuszczalne jest zaoferowanie opakowań innej wielkości, przy jednoczesnym, prawidłowym przeliczeniu ilości opakowań.
*W ramach pozycji 1A wymagane jest zaoferowanie łącznie 29800 sztuk; w ramach pozycji 1B: 30300 sztuk; w ramach pozycji 1C: 30800 sztuk.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o normach, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza produkty cechujące się normami równoważnymi.
Wymagania - Grupa 3
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych parametrów technicznych | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe
2 | Wewnętrzna warstwa polimerowa, o strukturze sieci
3 | Powierzchnia zewnętrzna, mikroteksturowana
4 | Modulus 50%, Max. 0,5N/mm2
5 | Średnia grubość na palcu max. 0,27mm, na dłoni 0,21mm, na mankiecie 0,21mm
6 | AQL max. 0,65
7 | Sterylizowane radiacyjnie
8 | Anatomiczne, z poszerzoną częścią grzbietową dłoni
9 | Mankiet rolowany
10 | Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne, foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie
11 | Długość min. 270-285mm (w zależności od rozmiaru)
12 | Badania na przenikalność dla wirusów
13 | Wygodne i elastyczne; Modulus 500% < 2,5N
14 | Certyfikat zgodności dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B
15 | Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6
16 | Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym
17 | Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków
18 | Badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych
19 | Fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R
20 | Rozmiary od 7,0 do 8,0
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Lp. | Potwierdzenie oferowania wymaganych norm / certyfikatów | Należy jednoznacznie potwierdzić (wpisać): TAK / NIE
1 | 2 | 3
1 | ASTM F 1671 lub równoważna
2 | EN ISO 374-5 lub równoważna
3 | EN ISO 374-1 lub równoważna
4 | EN 421 lub równoważna
5 | ASTM D6978 lub równoważna
6 | EN 374-3 lub równoważna
7 | EN 16523-1 lub równoważna
8 | ISO 13485 lub równoważna
9 | ISO 9001 lub równoważna
10 | ISO 140001 lub równoważna
11 | ISO 450001 lub równoważna
UWAGA: Brak potwierdenia zaofeorwania którego z wymagnych parametrów lub pozostawienie niewypełnionej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ. Niedopuszczalnym jest uzupełnianie brakujących (niewpisanych) informacji po otwarciu ofert.
Oswiadczenie, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.3 lit. a i d musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy.
Certyfikat, o którym mowa w SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.7.3.3 lit. b i c musi wskazywać, że spełnione są wyżej wskazane normy i wymogi.
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym