……………….., dnia:…………….

(miejscowość i data)

…………………..…..

……………………….

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

FORMULARZ CENOWY

i

FORMULARZ WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

Dotyczy postępowania: na dostawę rękawic medycznych.

Wykonawca wypełnia Formularz w części, na którą składa ofertę.

PAKIET NR 1 Rękawice sterylne chirurgiczne – szpital

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe | para | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, | para | 20 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry wymagane dot. pozycji 1 i 2:

Powierzchnia co najmniej lekko teksturowana;

- Wykończenie z równo rolowanym mankietem;

- Ph neutralne dla skóry;

- Rozmiary - od 6,0 do 8,5;

- Kształt: anatomiczny; zróżnicowany na prawą i lewą dłoń;

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3;  EN-374-3; EN 388, ASTM F 1671, EN 420;

- Pakowane parami. Opakowanie zbiorcze do 50-70 par w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

Pozycja nr 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe. Wewnętrzna warstwa polimerowa

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana lub parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziom AQL – max. 1,0 | AQL < 1,0 – 2 pkt. AQL = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2 | Zawartość protein – max. 70 µg/g | Wartość: < 70 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 70 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3 | Grubość rękawicy na palcu – min. 0,18 mm | Wartość: > 0,18 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,18 mm – 1 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

Pozycja nr 2. Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane – środek pudrujący: skrobia kukurydziana niezawierająca talku

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana lub parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość protein – max. 70 µg/g | Wartość: < 70 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 70 µg/g – 1 pkt. |  |
| 2 | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 3 | Grubość rękawicy na palcu – min. 0,18 mm | Wartość: > 0,18 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,18 mm– 1 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

PAKIET NR 2 	Rękawice sterylne chirurgiczne na Blok Operacyjny

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe | para | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane | para | 7 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowa – dot. pozycji nr 1;

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni i palców;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach od 6,0 do 8,5;

- Długość rękawicy: min. 260 mm dopasowana do rozmiaru;

- Kształt: anatomiczny dopasowany do dłoni, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń;

- Mankiet: równomiernie rolowany;

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671), odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom, jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, certyfikat: dla środka ochrony osobistej kategorii III;

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze do 50 par w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

Pozycja nr 1. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe (kauczuk naturalny)

| Lp. | Parametr / warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 30 | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt. |  |
| 4. | Produkt odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Potwierdzenie raportami z wynikami badań – 2 pkt. Brak raportów z wynikami badań – 0 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt. |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt. |  |

Pozycja nr 2. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane - środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, niezawierająca talku.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 40 | Wartość: ≤ 37 µg/g – 3 pkt. Wartość: < 40 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 40 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,20 mm | Wartość: ≥ 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,20 mm – 1 pkt. |  |
| 4. | Produkt odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Potwierdzony raportami z wynikami badań jednostki niezależnej – 2 pkt. Brak raportów z wynikami badań jednostki niezależnej– 0 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt. |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt. |  |

PAKIET NR 3 Rękawice sterylne, ortopedyczne, bezpudrowe, lateksowe –  na Blok Operacyjny

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe | para | 3 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Mankiet: równomiernie rolowany o grubszych ściankach, odporny na rozdarcia;

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowana o strukturze sieci lub silikonowana;

- Kolor: antyrefleksyjny brązowy, beżowy, żółty, mleczny;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach min. od 6,0 do 8,5.

- Długość rękawicy minimum 270 mm - dopasowana do rozmiaru;

- Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń;

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III, produkt odporny na przenikanie cementu kostnego;

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 30 | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,32 mm | Wartość: > 0,32 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,32 mm – 1 pkt. |  |
| 4. | Produkt odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Potwierdzony przez producenta lub jednostkę niezależną – 2 pkt. Nie posiada– 0 pkt. |  |
| 5. | Produkt odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada raporty z wynikami badań z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność z normą EN-374-3 – 2 pkt, nie posiada – 0 pkt |  |
| 6. | Produkt odporny na przenikanie cementu kostnego | Posiada wyniki badań potwierdzające podporność na przenikanie cementu kostnego – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

PAKIET NR 4 Rękawice sterylne chirurgiczne na Blok Operacyjny – antyalergiczne

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, sterylne | para | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice syntetyczne neoprenowe lub polizoperenowe przeznaczone dla osób uczulonych bezpudrowe, sterylne | para | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pozycja nr 1 Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: trójwarstwowe, sterylne

- Trójwarstwowe;

- Mankiet: równomiernie rolowany;

- Powierzchnia wewnętrzna: lateks nie mający kontaktu z dłonią użytkownika;

- Powierzchnia mikroporowata, antypoślizgowa;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach min. od 6,0 do 8,5;

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 167, odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III;

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt, |  |
| 2. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 3. | Zawartość protein – max. 20 | Wartość: < 20 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 20 µg/g – 1 pkt. |  |
| 4. | Produkt odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 | Posiada potwierdzenie producenta lub jednostki niezależnej zgodności z normą ASTM F 1671 – 2 pkt , nie posiada – 0 pkt. |  |
| 5. | Produkt odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada raporty z wynikami badań z jednostki niezależnej potwierdzającej zgodność z normą EN-374-3 – 2 pkt , nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

Pozycja nr 2 Rękawice chirurgiczne neoprenowe lub poliizoprenowe przeznaczone dla pacjentów uczulonych

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowana;

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana  lub antypoślizgowa na całej powierzchni dłoni i palców;

- Długość rękawicy minimum 270mm - dopasowana do rozmiaru;

- Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń;

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 167, odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III;

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt, |  |
| 3. | odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 | Posiada potwierdzenie producenta lub jednostki niezależnej zgodności z normą ASTM F 1671 – 2 pkt , nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4. | odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada raporty z wynikami badań z jednostki niezależnej potwierdzającej zgodność z normą EN-374-3 – 2 pkt , nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt. |  |

PAKIET NR 5: Sterylne rękawice do pracowni leków cytostatycznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe do pracy z lekami cytostatycznymi | para | 4 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Rękawice chirurgiczne Neoprenowe do pracy z lekami cytostatycznymi

- Bezpudrowe;

- Warstwa wewnętrzna polimeryzowana;

- Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa na całej powierzchni dłoni i palców;

- Mankiet rolowany;

- Grubość rękawic na dłoni ≥ 0,175 mm, długość całkowita ≥ 280 mm;

- Siła zrywania ≥ 12N;

- Zgodne z normą EN 455 – 1,2,3,4 posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN 374 oraz leków cytostatycznych wg EN 374 i/lub ASTMD 6978;

- Kształt anatomiczny dopasowany do dłoni użytkownika, łatwe w nakładaniu, powierzchnia mikroporowata;

- Dostępne w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 ;

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze do 50 par w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu;

- Sterylizowane radiacyjnie.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,185 mm | Wartość: ≥ 2 mm – 3 pkt. Wartość: ≥ 0,185 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,185 mm – 1 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby na pojedynczym opakowaniu rękawicy była fabrycznie naniesiona informacja 
o przenikalności cytostatyków.

PAKIET NR 6: Rękawice foliowe sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice foliowe sterylne | sztuka | 8 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Spełniające wymagania normy EN 455;

- Wykonane z materiału typu EVA;

- Posiadające gładką powierzchnię;

- Zgrzew wytrzymały na rozerwania;

- AQL ≤ 1,5;

- Nie zawierające lateksu oraz PCV (wolne od lateksu oraz PCV);

- Kształt: uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń;

- Oznaczone jako wyrób medyczny;

- Rozmiary: dostępne w min. 3 rozmiarach: S, M, L;

- Wielkość opakowania: do 100 szt. rękawic w opakowaniu zbiorczym, rękawice pakowane pojedynczo.

PAKIET NR 7:  Rękawice diagnostyczne, niesterylne – lateksowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe (1op. = 100 szt.) | Op. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe

- Mankiet: równomiernie rolowany;

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowa;

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach  S, M, L;

- Pakowane w  opakowania: do 150 szt. w opakowaniu;

- Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni;

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3. Zgodność z normami: EN 374-cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420 oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Zgodność z normami: zgodnie z ASTM F 1671), substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein: nie więcej niż <30 µg/g. | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,11 mm | Wartość: > 0,11 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,11 mm – 1 pkt, |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby na pojedynczym opakowaniu rękawic była fabrycznie naniesiona informacja 
o przenikalności cytostatyków.

PAKIET NR 8 : Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka (1 op. = 100 szt.) | Op. | 640 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Zrolowany mankiet;

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowane;

- Powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowane;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozm. S, M, L;

- Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu. Sposób dostarczania: pakowane w opakowaniach do 150 szt.;

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3; EN 374-cz.2 i 3 z poziomami ochrony; EN 420; ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Informacja o przenikalności cytostatyków oraz informacja o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość mankietu min. 290 mm (ocena wg rozmiaru „M”) | Wartość: > 290mm - 2 pkt Wartość: = 290 mm -1 pkt, |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,14 mm +/-0,02mm | Wartość: > 0,14 mm +/-0,02mm – 2 pkt. Wartość: = 0,14 mm +/-0,02mm – 1 pkt, |  |
| 3. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

PAKIET NR 9 : Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, ze  zrolowanym mankietem

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, ze zrolowanym mankietem (1 op = 100 szt) | op | 22 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach;

- Ph: neutralne dla skóry;

- Rozmiary: dostępne w rozm. S, M, L;

- Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni;

- Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu. Sposób dostarczania: pakowane w opakowaniach do 150 szt.;

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3; EN 374-cz.2 EN 16523-1:2015 z poziomami ochrony, EN 420; oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Zgodność z normami: EN 374-5:2016, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3, Informacja o przenikalności cytostatyków oraz informacja o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grubość rękawicy na palcu: min. 0,09 mm | Wartość: > 0,09 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,09 mm – 1 pkt, |  |
| 2. | Długość mankiet min. 240 mm (ocena wg rozmiaru „M”) | Wartość: > 240 mm - 2 pkt Wartość: = 240 mm - 1 pkt, |  |
| 3. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |
| 4 | termin odstawy rękawic | termin dostawy rękawic do 3 dni roboczych-20 pkt.; termin dostawy rękawic do 4 dni roboczych – 10 pkt.; termin dostawy rękawic do 5 dni roboczych – 0 pkt.; |  |
| 5 | termin rozpatrzenia reklamacji | termin rozpatrzenia reklamacji od 1 do 3 dni roboczych – 20 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 4 do 6 dni roboczych – 15 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 7 do 9 dni roboczych – 10 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 10 do 12 dni roboczych – 5 pkt.; termin rozpatrzenia reklamacji od 13 do 15 dni roboczych – 0 pkt.; |  |

PAKIET NR 10: Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, przeznaczone dla procedur wysokiego ryzyka (ratownictwo medyczne)

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Prognozowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka (1 op. = 50 szt.) | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Rękawice o grubszych ściankach – tj. o grubości ≥ 0,30mm;

- Powierzchnia: teksturowana;

- Rozmiar: dostępne w rozmiarach od S do XL;

- Poziom AQL: ≤ 1,5;

- Zawartość protein: ≤ 70 µg/g;

- Zgodne z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3;

- Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni;

- Dopuszczalna wielkość opakowania: do 100 szt;

PAKIET NR 11 : Rękawice niesterylne foliowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Prognozowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania (ilość par w op.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice niesterylne foliowe (1 op. = 100 szt) | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Posiadające chropowatą powierzchnię;

- Zgrzew wytrzymały na rozerwanie;

- Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń;

- Oznaczone jako wyrób medyczny.

Dotyczy wszystkich pakietów: Oferty, w których parametry oceniane nie mieszczą się w parametrach granicznych/warunkach zawartych w „formularzu parametrów technicznych i użytkowych” zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.