Załącznik nr 1 do SWZ
## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

projekt realizowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz oraz jego otoczeniu, mających na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) ze względu na swój charakter nie wymagają uzyskania przed ich rozpoczęciem pozwolenia na budowę, jak również nie podlegają zgłoszeniu do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Niemniej jednak Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy, który to będzie pełnił osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania. Zamawiający zastrzega, że może wymagać prowadzenia dziennika budowy.

Lokalizacja:
Budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, dz. ewid. nr 1072/1.

Główny budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu (dawny Sąd Grodzki) został zbudowany w 1905r. na planie prostokąta. Jest to obiekt I piętrowy, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Budynek wykonany z cegły pełnej ceramicznej na fundamencie z kamienia łamanego. Ściany działowe z cegły pełnej, stropy odcinkowe na dźwigarach stalowych przesklepione cegłą pełną ceramiczną. Dach na budynku o konstrukcji drewnianej stolcowej, pokrycie w postaci dachówki ceramicznej. Schody na piętro oraz strych kamienne osadzone na dźwigarach stalowych.

Elementy wykończenia budynku:
- ściany wewnątrz tynkowane i malowane,
- podłogi z desek na legarach, częściowo z klepki, w pomieszczeniach sanitarnych płytki, na podestach klatki schodowej i korytarzach masa lastrico,
- stolarka okienna PCV,
- drzwi elewacji frontowej z naświetlem drewniane,
- drzwi od podwórza aluminiowe.

Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia i instalacje:
- wodno-kanalizacyjną;
- gazową;
- centralnego ogrzewania;
- elektryczną;
- teletechniczną;
Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, jakim
w tym przypadku jest szkoła - podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, w soboty oraz w okresie przerw w nauce (ferie, wakacje). Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem (tj. Dyrekcją ZSZ w Bieczu); konsultacje te mogą mieć wpływ na złożoną ofertę oraz na harmonogram robót.

Dokumentacja budowlana sporządzona przez firmę:
Grzegorz Bajorek - "TECTUM - ARCHITECT", z siedzibą w m. Szalowa 557, 38-331 Szalowa, stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, demontaże wyposażenia, podłóg, stolarki drzwiowej, okładzin ściennych itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania w zakresie remontu:
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane modernizacją / remontem parteru w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu z dostosowaniem przedmiotowej kondygnacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budową miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem do budynku.

W ramach inwestycji planuje się roboty w zakresie:
- wydzielenia miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych,
- remontu dojścia do budynku (poszerzenie oraz wymiana starej, zniszczonej, popękanej płytki chodnikowej na kostkę betonową bezfazową),
- wymiany drzwi wejściowych (witryny),
- remontu schodów kamiennych w pomieszczeniu holu wejściowego,
- montażu platformy schodowej przy schodach wewnętrznych,
- likwidacji progów drzwiowych,
- wykonania nawierzchni antypoślizgowej na ciągach komunikacyjnych - wymiana posadzki,
- wymiana stolarki drzwiowej na parterze wraz z dostosowaniem otworów drzwiowych,
- montażu naświetli, witryn (gablot) i szaf wnękowych,
- usunięcie i wykonanie nowych lamperii (okładziny ściennej) wraz z odmalowaniem ciągów komunikacyjnych,
- remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
- instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i wentylacji) w obrębie remontowanego sanitariatu,
- instalacji elektrycznych (w części komunikacyjnej parteru i remontowanego sanitariatu).

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:
1. projekcie budowlanym i wykonawczym,
2. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
3. przedmiarze robót,
4. wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!
Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie, między innymi do:
- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Użytkownikiem,
- przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,
- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej , wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,
- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.
Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,
- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac,
- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone w cenę umowną),
- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pomieszczenie to należy wyposażyć w biurko, stół i co najmniej 6 krzeseł,
- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),
- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,
- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),
- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca
będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),
- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),
- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,
- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),
- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,
- opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza (jeżeli będzie wymagany).
Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).
### Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla uczniów, nauczycieli, klientów i pracowników (wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych),
- stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,
- ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,
- likwidacji zaplecza robót,
- wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,
- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,
- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,
- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,
Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.
- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane elementy/urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej, w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i odpowiedniego natężenia światła, jak również protokoły z prób szczelności i sprawności innych instalacji objętych zakresem realizowanego zadania.
- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:
- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku,
- elementy podlegające odzyskowi Wykonawca zmagazynuje w miejscu wskazanym przez Użytkownika,
- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia prac bezkolizyjnie użytkowany.

Przedmiary robót
Załączone przedmiary robót:
Remont parteru Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 172.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY
W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania, Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, ewentualnych oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:
- podatek VAT,
- koszty robót przygotowawczych,
- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,
- koszty organizacji zaplecza i placu robót,
- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały
  okres trwania robót,
- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.

Uwaga!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych. Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:
C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:
Ck – cena kosztowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót,
   są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego / wykonawczego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.
3. Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

        1. Zatwierdzam:
        Daniel Markowicz
        Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

1. Załączniki:
2. Dokumentacja projektowa
3. Przedmiary robót
4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Opracował:
Tomasz Przybyłowicz
Gorlice 15.01.2024 r.