## Arkusz1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - Narzędzia chirurgiczne
l.p. | Nazwa | Opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Stawka VAT | Cena jednostkowa bruttoza opakowanie / sztukę (zgodnie z kolumną 3) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre standard - uniwersalne zastosowanie zarówno w zabiegach medycznych, jak i stomatologicznych. Mogą być używane do zabiegów wymagających precyzji. Typ ostrza: Ostro-ostre Rozmiary nożyczek: 18 cm Materiał wykonania: Stal nierdzewna Produkt certyfikowany w EU i na Świecie: CE,ISO 9001:2015. Spełniający wszystkie wymogi dla procedur sterylizacji oraz jakości według zarządzeń gabinetów i placówek medycyny estetycznej. Sterylizacja w autoklawie do 134°.Produkt wielokrotnego użytku. | sztuka | 15 szt.
2 | Nożyczki chirurgiczne- ostro-ostre, wygięte, dł. 12 cm – do zastosowania w chirurgii oraz przy różnego typu zabiegach medycznych. Służące do przecinania, odsuwania oraz preparowania m.in. skóry, naczyń krwionośnych, napiętej lub martwej tkanki, szwów lub innych materiałów związanych z operacją. W częściach tnących wkładki utwardzane węglikiem spiekanym (TC). Kształt rękojeści : pierścieniowe. Instrumentarium wytwarzane z wysokiej jakości stali chirurgicznej - odpornej na korozję - zgodnie z wymogami norm krajowych i europejskich. Produkt wielokrotnego użytku. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Produkt certyfikowany. | sztuka | 15 szt.
3 | Kleszczyki naczyniowe - wygięte, długości 12 cm – zastosowanie w chirurgii do chwytania i zaciskania tkanek miękkich. Ręczny instrument posiadający rowkowania w części chwytnej oraz system samozaciskowy ( zapadka/zamek ). Kształt rękojeści : pierścieniowe. Instrumentarium wytworzony z wysokiej jakości stali chirurgicznej - odpornej na korozję - zgodnie z wymogami norm krajowych i europejskich. Produkt wielokrotnego użytku. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Produkt certyfikowany. | sztuka | 8 szt.
4 | Kleszczyki naczyniowe – proste długości 12 cm - zastosowanie w chirurgii do chwytania i zaciskania tkanek miękkich. Ręczny instrument posiadający rowkowania w części chwytnej oraz system samozaciskowy ( zapadka/zamek ). Kształt rękojeści : pierścieniowe. Instrumentarium wytworzony z wysokiej jakości stali chirurgicznej - odpornej na korozję - zgodnie z wymogami norm krajowych i europejskich. Produkt wielokrotnego użytku. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Produkt certyfikowany. | sztuka | 6 szt.
5 | Igłotrzymacz prosty, długości 14 cm, do nici od 3/0 do 5/0 – do zastosowania w zabiegach chirurgicznych do umocowania igły i szycia tkanek. Ręczny instrument chirurgiczny składający się z dwóch części oraz rękojeści w kształcie pierścieni. Posiadający szczęki krótkie, ząbkowane na wewnętrznej części chwytnej, aby wyeliminować wyślizgiwanie się igły i nici. Wąska szczęka eliminuje ryzyko złamania igły podczas zaciskania. Imadła posiadające system samozaciskowy (zapadka/zamek). Instrumentarium wytwarzane jest z wysokiej jakości stali chirurgicznej - odpornej na korozję - zgodnie z wymogami norm krajowych i europejskich. Produkt wielokrotnego użytku. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Produkt certyfikowany. | sztuka | 4 szt.
6 | Hak - retraktor w rozmiarze 55 x 11 mm - zastosowanie w chirurgii oraz stomatologii. Wyprodukowany ze stali chirurgicznej premium, co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Hak wykonany z wysokiej jakości chirurgicznej stali nierdzewnej, poddanej profesjonalnemu zmatowieniu stali, oksydacji, dzięki czemu podczas eksploatacji (operacji, zabiegów) nie odbijają światła od swojej powierzchni. Rękojeść retraktora wyprofilowana w taki sposób, aby gładko przechodziła w część zakrzywioną tj. - zwężona, poszerzająca się ku górze przechodząc w zakrzywioną część roboczą. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Produkt certyfikowany. | sztuka | 2 szt.
7 | Hak - retraktor w rozmiarze 55 x 12 mm - zastosowanie w chirurgii oraz stomatologii. Wyprodukowany ze stali chirurgicznej premium, co znacznie wydłuża żywotność narzędzia. Hak wykonany z wysokiej jakości chirurgicznej stali nierdzewnej, poddanej profesjonalnemu zmatowieniu stali, oksydacji, dzięki czemu podczas eksploatacji (operacji, zabiegów) nie odbijają światła od swojej powierzchni. Rękojeść retraktora wyprofilowana w taki sposób, aby gładko przechodziła w część zakrzywioną tj. - zwężona, poszerzająca się ku górze przechodząc w zakrzywioną część roboczą. Możliwość sterylizacji i dezynfekcji. Produkt certyfikowany. | sztuka | 1 szt.
8 | Kleszczyki do staplerów chirurgicznych i zszywek chirurgicznych – narzędzie do przecinania i usuwania klamer chirurgicznych. Wyposażony w zakrzywione, ostre szczęki umożliwiające precyzyjne i czyste cięcie. Gładki, wygięty profil kleszczy pozwalający na efektywną pracę w ciężko dostępnych przestrzeniach chirurgicznych. Ergonomiczne pierścienie na palce gwarantujące komfort i stabilny chwyt. Produkt z wysokiej jakości stali nierdzewnej o właściwościach antykorozyjnych. Długość instrumentu: 125 mm. Produkt wielokrotnego użytku. Możliwość sterylizacji. Produkt posiadający certyfikaty CE oraz ISO | sztuka | 2 szt.