**INFORMACJA**

**o zakresie obowiązkowych przeglądów dla poszczególnych zbiorników gazu wg stanu na dzień 28 listopada 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr zbiornika | Lokalizacja / Pojemność / Usytuowanie | Rewizja | Próba ciśnieniowa |
| zewnętrzna | wewnętrzna |
|  | 18534 | C.o. internat 6700 l (naziemny) | Listopad 2025 | Listopad 2027 | Listopad 2027 |
|  | 18561 | C.o. internat 6700 l (naziemny) | Listopad 2025 | Listopad 2027 | Listopad 2027 |
|  | 18555 | C.o. internat 6700 l naziemny) | Listopad 2025 | Listopad 2027 | Listopad 2027 |
|  | 18518 | C.o. internat 6700 l (naziemny) | Listopad 2025 | Listopad 2027  | Listopad 2027 |
|  | 332 | C.w.u. internat 6700 l (naziemny) | Październik 2025 | Lipiec 2025 | Lipiec 2025 |
|  | 10617 | C.w.u. internat 6700 l (naziemny) | Październik 2025 | Lipiec 2025 | Lipiec 2025 |
|  | 13954 | C.o. sala gimnastyczna 6700 l (naziemny) | Grudzień 2025 | Sierpień 2026 | Sierpień 2026 |
|  | 13437 | C.o. sala gimnastyczna 6700 l (naziemny) | Grudzień 2025 | Sierpień 2026 | Sierpień 2026 |
| 1. 0
 | 13350 | C.o. mieszkanie 2700 l (naziemny) | Grudzień 2025 | Sierpień 2026 | Sierpień 2026 |
|  | 058 | C.o. mieszkanie 2700 l (nadziemny) | Czerwiec 2025 | Czerwiec 2028 | Czerwiec 2028 |
|  | 1275 | C.o. szkoła 6700 l (podziemny) | Czerwiec 2025 | Czerwiec 2029 | Czerwiec 2028 |
|  | 1276 | C.o. szkoła 6700 l (podziemny) | Czerwiec 2025 | Czerwiec 2029 | Czerwiec 2028 |
|  | 1277 | C.o. szkoła 6700 l (podziemny) | Czerwiec 2025 | Czerwiec 2029 | Czerwiec 2028 |

**Okresowa kontrola pomiarów rezystancji uziemienia zbiorników poz. 1-13 – sierpień 2025r.**

Warcino, dnia 28 listopad 2023r.

Sporządził: Andrzej Mielniczek