## Pakiet 1
DZP/PN/1/2024 Dostawa implantów ortopedycznych | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - System do endoskopowej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowy, sterylnie pakowany system do endoskopowej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System pozwala usunąć przepukliny dyskowe oraz jadra miażdżyste dysków na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st.Celsjusza w jądrze miażdżystym). System zawiera specjalne elektrody bipolarne, kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy (urządzenie wypożyczane do zabiegu). Ponadto system zawiera jednorazowego użytku kaniule i dylatatory, kompatybilne w wyżej wymienionymi elektrodami bipolarnymi i endoskopem dającym możliwość podglądu usuwanego dysku oraz nagrywania i dokumentowania zabiegu. Możliwość mechanicznego usunięcia części dysku za pomocą kompatybilnego z urządzeniem "puncha" (szczypce wielokrotnego użytku). | szt | 40
2 | Jednorazowa, sterylnie pakowana igła kręgosłupowa 16G x 8” z mandrynem kompatybilna z wyżej wymienionym zestawem | szt | 40
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania - na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974) |  |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/1/2024 Dostawa Implantów ortopedycznych | [10 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Przezskórna stabilizacja transpedikularna przeznaczona do osteosyntezy kręgosłupa z możliwością augmentacji cementem kostnym
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Śruba wieloosiowa kanałowana i perforowana, z 1 elementem blokującym, tytanowa, wielokątowa, samogwintująca oraz samotnąca z poczwórnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby; system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym (nakrętka typu standard oraz przesuwna); mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia implantu (klucz dynamometryczny); Śruby o średnicy 4,5-5,5mm (skok co 0,5 mm), o długości 25-70 mm (skok co 5 mm), śruby o średnicy 6,0-8,0 o długości 25-80 mm (skok co 5mm); średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt. | sztuka | 80
2 | Pręt - tytanowy; gładki; o średnicy 5,5 mm; długości w zakresie 40-200 mm (skok co 10 mm), pręt 500 oraz 600mm oraz pręt Co-Cr (kobalt chrom) o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm | sztuka | 40
3 | Jednorazowy, wymienny łączniki typu luer (stop stali medycznej, sterylizacja w autoklawie), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu do podawania cementu kostnego do śruby (umożliwia wygodne wprowadzenie cementu kostnego) | komplet | 10
4 | Igły dostępowe: Igła Jamshidi o średnicach: 11G, 13G, 15G i długościach 100mm, 120mm, 150mm. 3 różne rodzaje końcówek roboczych: trocar tip, diamond tip, bevel tip. | sztuka | 40
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium i implantów, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.
Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
|  |  |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/1/2024 Dostawa implantów ortopedycznych | [10 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Stabilizacja transpedikularna do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego z dostępu otwartego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Śruby transpedikularne „tulipanowe” mono-i poliaxialne. Śruby samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej / hak wraz z blokerem. Śruby wieloosiowe w zakresie kątowego odgięcia 60stopni. Śruby tulipanowe niskoprofilowe: średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5mm ponad pręt. Śruby wykonane ze stopu tytanu. Średnica śrub poliaxialnych 4,0-7,5 mm ze skokiem co 0,5mm o dł. 20-70mm ze skokiem co 5mm, gdzie śruby poliaxialne w średnicach 6,0mm, 7,0mm oraz 8,0mm dostępne są w zakresach długości od 30-100mm. Średnica śrub monoaxialnych 4,0-7,5 mm ze skokiem co 0,5mm o dł. 20-70mm ze skokiem co 5mm, gdzie śruby monoaxialne w średnicach 6,0mm, 7,0mm oraz 8,0mm dostępne są w zakresach długości od 30-80mm. Haki monoaxialne i poliaxialne (laminarne, pedikularne), niskoprofilowe. Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe („z długimi ramionami”). | komplet | 16
2 | Pręt o średnicy 5,5mm oraz 6,0mm w zakresach długości: od 30mm do 600mm proste oraz wygięte, zakończone heksem. Długośc pręta 30-110mm: skok co 5mm, 110-150mm : skok co 10mm, pręty 158mm, 185mm, 250mm, 400mm, 500mm, 600mm. | sztuka | 4
3 | Jednorazowy, wymienny łączniki typu luer (stop stali medycznej, sterylizacja w autoklawie), z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podłączenia zestawu do podawania cementu kostnego do śruby (umożliwia wygodne wprowadzenie cementu kostnego) | komplet | 4
4 | Łącznik poprzeczny w zakresie długości od 30 do 100 mm (skok co 5mm), składający się z trzech elementów (komplet). Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. | komplet | 1
5 | Łączniki typu domino i łącznik osiowy. Łącznik bok do boku, koniec do końca. Łącznik otwarty (montaż pręta od góry). Łączniki odsadzone otwarte i zamknięte. Łączniki biodrowo-krzyżowe. | sztuka | 1
RAZEM
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie niezbedne instrumentarium oraz implanty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiajacego, do 48 godzin.
Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
….............................................................................................
podpis ososby upranwionej do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet 4
DZP/PN/1/2024 Dostawa implentów ortopedycznych | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Stabilizator międzywyrostkowy z możliwością zastosowania haka S1
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połącze¬nia wyrostek-wyrostek. Wysokości od 8 do 16 mm stopniowane co 2 mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard), umożliwiające przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej wysokości strefy między wyrost¬kami kolczystymi, odciążające stawy międzykręgowe; Materiał syntetyczny bioobojętny: PEEK OPTIMA, nie powodujący artefaktów w CT i MRI, posiada¬jący znaczniki radiologiczne; Możliwość trwałego zamocowania implantu (przyszycia); Narzędzia umożliwiające założenia implantu; Implant posiadające trwałe oznaczenia producenta; Implanty i narzędzia w kontenerach do przechowywania i sterylizacji; Komplet: Segment dolny 1szt, segment górny 1szt, śruba antydyslokacyjna 1 szt; Dodatkowa możliwość zaimplantowania odcinka L5–S1 w przypadku, gdy wyrostek kolczysty kręgu S1 jest niewielki: wykorzystanie tytanowego haka S1 imitującego wyrostek kolczysty, mocowanego za pomocą blokera wewnętrznego oraz zewnętrznego. Implantacja haka przy użyciu dwóch prostych narzędzi: podajnika oraz śrubokręta.
A | Segment dolny | sztuka | 4
B | Śruba antydyslokacyjna | sztuka | 4
C | Segment górny | sztuka | 4
D | Hak S1 | komplet | 1
RAZEM
Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie niezbedne instrumentarium oraz implanty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiajacego, do 48 godzin
….......................................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 5
DZP/PN/1/2024 Dostawa implantów ortopedycznych | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 5 - Implanty do zespolenia kości miednicy i kości kończyny dolnej i górnej
L.P. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Warość netto | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Stalowe płyty anatomiczne o grubości 2.5 mm do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy: a) płyta nadgrzebieniowa 16-otworowa, prawa i lewa b) płyta podgrzebieniowa 14-otworowa mała i 16-otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby w odchyleniu +/- 35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego. Możliwość doświetlenia pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła. Możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory z możliwością umocowania do kości za pomocą grotowkrętów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 1
2 | Stalowe płyty do stabilizacji złamań miednicy: a) proste o grubości 2.5 mm, ilość otworów od 2 do 20 b) łukowe o grubości 2.5 mm i promieniu 88 mm i 108 mm, ilość otworów od 4 do 20 c) płyty do zespolenia spojenia łonowego o grubości 3.2 mm i promieniu 75 mm, 4- i 6-otworowe. | szt. | 1
3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm i ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm (z możliwością założenia podkładki) | szt. | 6
4 | Klamra pręt-pręt (pręty Ø5/8/11 mm i grotowkręty Ø5 mm). | szt. | 11
5 | Klamra grot-pręt (grotowkręty Ø4/5/6 mm i pręty Ø5/8/11 mm). | szt. | 4
6 | Klamra odwrotna pręt-grot (pręty Ø5/8/11 mm i grotowkręty Ø4/5/6 mm). | szt. | 4
7 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm). | szt. | 2
8 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm) z jednym łącznikiem prostym. | szt. | 1
9 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm) z dwoma łącznikami prostymi. | szt. | 1
10 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm) z jednym łącznikiem 30 stopni. | szt. | 1
11 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm) z dwoma łącznikami 30 stopni. | szt. | 1
12 | Klamra na miednicę (groty Ø4 mm, Ø5 mm lub Ø6 mm). | szt. | 1
13 | Klamra multifunkcyjna na 10 grotów. | szt. | 1
14 | Klamra pręt-pręt (pręty Ø5/8/11 mm i grotowkręty Ø5 mm) wielopłaszczyznowa. | szt. | 1
15 | Klamra grot-pręt (grotowkręty Ø4/5/6 mm i pręty Ø5/8/11 mm) wielopłaszczyznowa. | szt. | 1
16 | Łącznik pręt – tuba dynamiczna. | szt. | 1
17 | Łącznik do prętów (Ø 11 mm) 30 stopni. | szt. | 1
18 | Łącznik prosty (Ø 8 mm i 11 mm). | szt. | 1
19 | Łącznik odgięty 30 stopni (Ø 8 mm i 11 mm). | szt. | 4
20 | Łącznik odgięty 90 stopni (Ø11 mm). | szt. | 1
21 | Pręt węglowy prosty (Ø11 mm, dł. 100-650 mm). | szt. | 20
22 | Pręt węglowy prosty (Ø8 mm, dł. 65-500 mm). | szt. | 1
23 | Pręt węglowy zagięty (Ø11 mm, szer. 220 mm). | szt. | 1
24 | Pręt węglowy zagięty (Ø8 mm, szer. 174 mm). | szt. | 1
25 | Pokrętło. | szt. | 2
26 | Śrubokręt T 7 mm do grotowkrętów Ø 5/6 mm. | szt. | 2
27 | Klucz płaski 7 mm. | szt. | 2
28 | Kontener | szt | 1
29 | Pokrywka | szt | 1
30 | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej samotnące i samogwintujące oraz samogwintujące z tępą końcówką Ø 2/3/4/5/6 mm. | szt. | 40
31 | Grotowkręty kostne tytanowe samotnące i samogwintujace Ø 3 mm i 5 mm. | szt. | 1
32 | Grotowkręty kostne przelotowe z gwintem po środku ze stali austenitycznej Ø 2/5/6 mm. | szt. | 1
33 | Grotowkręty kostne gąbczaste Ø 6 mm. | szt. | 1
34 | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm) | szt | 2
35 | Klamra przystawowa na groty ø3 mm | szt | 1
36 | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) | szt | 4
37 | Klamra pręt-grot (ø5 mm/ø3-4 mm) | szt | 2
38 | Klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø5 mm) | szt | 1
39 | Łącznik pręt - tuba dynamiczna (pręty lub groty ø5 mm i tuba ø15 mm) | szt | 1
40 | Łącznik prosty (ø5 mm) | szt | 1
41 | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | szt | 4
42 | Pręt węglowy prosty (ø5 mm, dł. 65-300 mm) | szt | 6
43 | Pokrętło | szt | 2
44 | Śrubokręt T 5 mm do grotowkrętów ø 3/4 mm | szt | 2
45 | Klucz płaski 5 mm | szt | 2
RAZEM
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie niezbedne instrumentarium oraz implanty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiajacego, do 48 godzin
Zaoferowane produkty(objęte stawką VAT 8%)spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
….....................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezewntowania Wykonawcy