................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ..............................................

REGON: .......................................

Tel.: ...............................................

E-mail: ...........................................

FORMULARZ OFERTY

do postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę energooszczędnych źródeł światła w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja oświetlenia – zakup energooszczędnych źródeł światła.

Ja/my niżej podpisany/ni, ......................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: ..............................................................................................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym za cenę brutto: ......................................................., słownie: .............................................................

............................................................................................................................., w tym VAT ................. %, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Tabela nr 1:

| L.p. | Źródła światła rodzaj | Ilość | Oferowane parametry | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [ zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol.1 | kol. 2 | kol.3 | kol. 4 | kol. 5 | kol.6 = kol. 3 x kol. 5 | kol. 7 | kol. 8 = kol.3 + VAT |
| 1 | świetlówka LED T8 - trzonek G 13 - długość 60 cm - moc znamionowa: 8 W - strumień świetlny: 800 lm - barwa źródła światła: neutralna - średnia trwałość użytkowa: 20000 - 30 000 godz. - kolor szkła: mleczny - okres gwarancji: minimum 24 miesiące | 60 | - świetlówka LED T8 | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - trzonek G 13:  TAK  NIE - długość 60 cm:  TAK  NIE - moc znamionowa 8W:  TAK  NIE - strumień świetlny 800 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła: neutralna:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz.  TAK  NIE - kolor szkła mleczny:  TAK  NIE - okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 2 | świetlówka LED T8 - trzonek G 13 - długość: 150 cm - moc znamionowa:19,5 W - strumień świetlny: 2000 lm - barwa źródła światła: neutralna - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - kolor szkła: mleczny - okres gwarancji: minimum 24 miesiące | 40 | - świetlówka LED T8 | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - trzonek G 13:  TAK  NIE - długość 150 cm:  TAK  NIE - moc znamionowa 19,5W:  TAK  NIE - strumień świetlny 2000 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła: neutralna:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz.  TAK  NIE - kolor szkła mleczny:  TAK  NIE - okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 3 | żarówka LED - trzonek E27 - moc znamionowa: 10 W - barwa źródła światła: neutralna biel - strumień świetlny: 1100 lm - średnia trwałość użytkowa: 12000-15000 godz. - kolor szkła: mleczny /transparentny - okres gwarancji: minimum 24 miesiące | 130 | - żarówka LED | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - trzonek E27:  TAK  NIE - moc znamionowa 10W:  TAK  NIE - barwa źródła światła: neutralna biel:  TAK  NIE - strumień świetlny 1100 lm:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 12000-15000 godz.:  TAK  NIE - kolor szkła mleczny/transparentny:  TAK  NIE - okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |

| 4 | żarówka LED - trzonek E14 - moc znamionowa: 5 W - strumień świetlny: 470 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - średnia trwałość użytkowa: 12000-15 000 godz. - kolor szkła: mleczny /transparentny - okres gwarancji: minimum 24 miesiące | 6 | - żarówka LED | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - trzonek E14:  TAK  NIE - moc znamionowa 5W:  TAK  NIE - strumień świetlny 470 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 12000-15 000 godz.:  TAK  NIE - kolor szkła mleczny/transparentny:  TAK  NIE - okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 5 | panel LED 60x60 natynkowy ze zintegrowanym źródłem światła, modułem zasilającym i ramką do montażu natynkowego: - oprawa sufitowa LED o wym. 60x60x3,5[cm] - moc znamionowa: 40W - strumień świetlny: 4000 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor oprawy i ramki: biały - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP20 - średnia trwałość użytkowa: 35000-50000 godz. - okres gwarancji minimum 24 miesiące | 313 | - Panel ze zintegrowanym źródłem światła, modułem zasilającym i ramką do montażu natynkowego: | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - oprawa sufitowa LED o wym. 60x60x3,5 [cm]:  TAK  NIE - moc znamionowa 40W:  TAK  NIE - strumień świetlny 4000 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła: neutralna biel:  TAK  NIE - kolor oprawy i ramki biały:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP20:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa 35.000 - 50.000 godz.:  TAK  NIE - okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 6 | oprawa podtynkowa LED IP20 okrągła biała - śr./wys: 0,23m/0,06m - moc znamionowa: 19,5W - strumień świetlny: 2000 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - średnia trwałość użytkowa: 40000-50000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesięcy - stopień ochrony: IP20 | 115 | - oprawa podtynkowa LED | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - śr./wys. 0,23m/0,06m:  TAK  NIE - moc znamionowa 19,5W:  TAK  NIE - strumień świetlny 2000 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 40000-50 000 godz.:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP20:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 7 | plafon LED okrągły natynkowy - śr./wys: 0,28m/0,07m - moc znamionowa: 10W - strumień świetlny: 1000 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP54 - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesiące | 128 | - plafon LED okrągły natynkowy | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - śr./wys. 0,28m/0,07m:  TAK  NIE - moc znamionowa 10W:  TAK  NIE - strumień świetlny 1000 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30 000 godz.:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP54:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 8 | plafon LED okrągły natynkowy - śr./wys: 0,28m/0,07m - moc znamionowa: 11W - strumień świetlny: 1100 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP65 - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesiące | 73 | - plafon LED okrągły natynkowy PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - śr./wys. 0,28m/0,06m:  TAK  NIE - moc znamionowa 11W:  TAK  NIE - strumień świetlny 1100 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30 000 godz.:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP65:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
| 9 | świetlówka LED T8 - trzonek G 13 - długość 120 cm - moc znamionowa: 16 W - strumień świetlny: 1600 lm - barwa źródła światła: neutralna - średnia trwałość użytkowa: 20000 - 30 000 godz. - kolor szkła: mleczny - okres gwarancji: minimum 24 miesiące | 376 | - świetlówka LED T8 | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - trzonek G 13:  TAK  NIE - długość 120 cm:  TAK  NIE - moc znamionowa 16W:  TAK  NIE - strumień świetlny 1600 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła: neutralna:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz.  TAK  NIE - kolor szkła mleczny:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 10 | plafoniera LED natynkowa - śr./wys: 0,28m/0,06m - moc znamionowa: 17W - strumień świetlny: 1700lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP65 - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesiące | 29 | - plafon LED okrągły natynkowy | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - śr./wys. 0,28m/0,06m:  TAK  NIE - moc znamionowa 17W:  TAK  NIE - strumień świetlny 1700 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30 000 godz.:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP65:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 11 | naświetlacz LED z czujnikiem ruchu o - moc znamionowa: 20W - strumień świetlny: 2200 2500 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - średnia trwałość użytkowa: 12000 – 15000 godz. - okres gwarancji: 24 miesiące | 1 | - naświetlacz LED | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - moc znamionowa 20W:  TAK  NIE - strumień świetlny 2200-2500 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 12000-15 000 godz.:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 12 | oprawa hermetyczna LED - dł./szer: 120 cm/7cm - moc znamionowa: 30W - strumień świetlny: 3600 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP65 - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesiące | 37 | - oprawa hermetyczna LED | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - dł./szer. 120cm/7cm:  TAK  NIE - moc znamionowa 30W:  TAK  NIE - strumień świetlny 3600 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30 000 godz.:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP65:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| 13 | panel LED z ramką montażową - moc znamionowa: 35W - długość: 120 cm - strumień świetlny: 3600 lm - barwa źródła światła: neutralna biel - kolor klosza: mleczny - Kod klasy szczelności: IP20 - średnia trwałość użytkowa: 20000-30000 godz. - okres gwarancji min.: 24 miesiące | 20 | - Panel LED z ramką montażową | …………….. zł | …………….. zł | ……….. zł | …………….. zł |
|  |  |  | PRODUCENT: ………………………………. MODEL/TYP: ………………………………... - moc znamionowa 35W:  TAK  NIE - strumień świetlny 3600 lm:  TAK  NIE - barwa źródła światła neutralna biel:  TAK  NIE - kolor klosza mleczny:  TAK  NIE - kod klasy szczelności IP20:  TAK  NIE - średnia trwałość użytkowa: 20000-30 000 godz.:  TAK  NIE okres gwarancji: ………… m-ce |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY (zł brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- akceptujemy warunki zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zrealizujemy zamówienie w terminie: do dnia 20.09.2022 r.

- wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,

- w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu.

- oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest .......................................... tel. ..........................................

Załącznikami do niniejszej oferty jest:

……………………………………………..

.......................................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty)