## zadanie 1
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Załącznik nr 1a do SWZ (Załącznik nr 2 do umowy)
140/2024 DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH Zadanie 1 Dostała artykułów elektrycznych różnych cz.1
Zestawienie asortymentowe
Lp | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka podatku VAT | Wartośc brutto (6 powiększone o podatek VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Gniazdo 400V/16A 5 stykowe - natynkowe | szt. | 5 |  |  | ….%
2. | Gniazdo 400V/32A pięciostykowe - stałe natynkowe | szt. | 2 |  |  | ….%
3. | Gniazdo końcowe 230V z bolcem (pojedyncze, przenośne) SCHNEIDER | szt. | 10 |  |  | ….%
4. | Gniazdo hermetyczne pojedyńcze 2P-Z IP44 ELEKTRO-PLAST | szt. | 15 |  |  | ….%
5. | Gniazdo pojedyńcze bryzgoszczelne podtynkowe z ochroną | szt. | 2 |  |  | ….%
6. | Gniazdo tablicowe z ochroną 16A/250V kołnierz 50x50 IP-44 | szt. | 5 |  |  | ….%
7. | Przekaźnik bistabilny jednobiegunowy F&F BIS 411 16A 230V EATON | szt. | 6 |  |  | ….%
8. | Rozłącznik krzywkowy 0-1 3P 25a 690V 6KV w obudowie IP65 ŁK25R-2.8211/OB2 SPAMEL | szt. | 1 |  |  | ….%
9. | Wtyczka 16A/230V z ochroną | szt. | 15 |  |  | ….%
10. | Wtyczka siłowa 400V 16A 5-stykowa | szt. | 2 |  |  | ….%
11. | Zapłonnik 80W ST111 GRP OSRAM | szt. | 20 |  |  | ….%
12. | Wyłącznik schodkowy podtynkowy 230V | szt. | 10 |  |  | ….%
13. | Wyłącznik schodowy hermetyczny WNT- 600CS | szt. | 5 |  |  | ….%
14. | Wyłącznik hermetyczny natynkowy podwójny biały IP54 SIMON AQW5/11 | szt. | 5 |  |  | ….%
15. | Wyłącznik hermetyczny natynkowy pojedynczy biały IP54 SIMON AQW1/11 | szt. | 5 |  |  | ….%
16. | Oprawa Cosmo CO1 258 EVG-E 2xT8 58W G13 IP65 230V 6843030 | szt. | 20 |  |  | ….%
17. | Naświetlacz LED 50W, obud. SLIM, strum. świat. min 4250 lm, zasil. 230V, IP65 | szt. | 2 |  |  | ….%
18. | Szybkozłączka instalacyjna 2 przewodowa 1-2,5 mm2 (op. 100 szt.) | op. | 2 |  |  | ….%
19. | Szybkozłączka instalacyjna 3 przewodowa 1-2,5 mm2 (op. 100 szt.) | op. | 2 |  |  | ….%
20. | Szybkozłączka instalacyjna 4 przewodowa 1-2,5 mm2 (op. 100 szt.) | op. | 2 |  |  | ….%
21. | Oprawa awaryjna LED ONTEC S M2 302 MST | szt. | 5 |  |  | ….%
22. | Gniazdo tablicowe 3P+N+E IP 44 SCAME nr katalogowy 413.1667 | szt. | 1 |  |  | ….%
23. | Gniazdo hermetyczne podwójne 2X2P-Z IP44 ELEKTRO-PLAST | szt. | 10 |  |  | ….%
24. | Gniazdo podwójne p/t z ochroną | szt. | 15 |  |  | ….%
25. | Korytko kablowe 32x15 PCV L-2mb | szt. | 10 |  |  | ….%
26. | Wyłącznik zmierzchowy AZH 10A 230V | szt. | 2 |  |  | ….%
27. | Listwa zasilająca - 5 gniazd z bolcami ochronnymi oraz układ.przepięc. | szt. | 5 |  |  | ….%
28. | Włącznik grzejnika konwektorowego W 12,2 biegunowy-kołysk.(zacis.wsuw. | szt. | 5 |  |  | ….%
29. | Wyłącznik podwójny podtynkowy dwubiegunowy biały AW5/11 | szt. | 10 |  |  | ….%
30. | Oprawa COSMO CO1.236 EVG 2xT8 36W G13 | szt. | 15 |  |  | ….%
31. | Oprawa hermetyczna ORO-ATLAS - 2XT860-G ORO06001 | szt. | 10 |  |  | ….%
32. | Oprawka porcelanowa E-27/230V F519 YF T180 4/250 | szt. | 20 |  |  | ….%
33. | Wtyczka 24V płaski bolec | szt. | 10 |  |  | ….%
34. | Uchwyt rury instalacyjnej fi 22 | szt. | 50 |  |  | ….%
35. | Korytko kablowe 17x15 PCV L-2mb | szt. | 20 |  |  | ….%
36. | Kaseta sterownicza kompletna 4-otworowa KZ, WC, KZ, B 1 przepust M20 SP22K4/02-1, SPAMEL | szt. | 1 |  |  | ….%
37. | Kaseta sterownicza z przyciskami START, STOP ST22 K2/02-1 SPAMEL | szt. | 1 |  |  | ….%
38. | Kaseta sterownicza K1 z guzikiem grzybkowym czerwonym STOP ST 22 K1/04 IP 65 SPAMEL | szt. | 1 |  |  | ….%
39. | Oprawa LED VERONA 50W LD-VE4060N-50 GTV | szt. | 5 |  |  | ….%
40. | Wyłącznik pojedynczy podtynkowy jednobiegunowy AW1/11 | szt. | 1 |  |  | ….%
41. | Płaskownik perforowany ocynk 25mm x 2mm(szt. 2 mb) | szt. | 20 |  |  | ….%
42. | Ceownik wzmoc.CWP 40H22(1,5/6000) BAKS | szt. | 15 |  |  | ….%
43. | Wkładka topikowa przemysłowa WT-00C gL - gG 35A | szt. | 6 |  |  | ….%
44. | Transformator modułowy PSS 80N230/24V 80VA 3,3 A na szynę DIN, BREVE nr katalogowy 16024-9889 | szt. | 2 |  |  | ….%
45. | Przedłużacz z uziemieniem i wyłącznikiem, biały, 3 gniazda, 5 mb, PVC, P1315, kod produktu 1902130500 EMOS | szt. | 5 |  |  | ….%
46. | Listwa zasilająca z bezpiecznikiem i układem przeciwprzepięciowym professional AX5/PRO/USB/5M/SZARY, kod produktu W-100042 PLASTROL | szt. | 2 |  |  | ….%
47. | Gniazdo stałe 63A 5P 400V czerwone IP67 | szt. | 1 |  |  | ….%
x
/podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy/