Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa fartuchów ochronnych rtg oraz osłon tarczycy.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Fartuch ochronny rtg jednostronny – łącznie 35 szt | Podać typ producent |  |
|  | Fartuch zabezpieczający przód i boki użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Fartuch posiadający zapięcia na rzep umieszczone w części przedniej | TAK, podać |  |
|  | Po prawej stronie na ramieniu zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę. | TAK, podać |  |
|  | Pasy zapinające rozciągliwe, tak aby dostosować się do różnych typów sylwetki | TAK podać |  |
|  | możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe (pasy wyposażone w zamek błyskawiczny) | TAK Podać |  |
|  | Możliwość personalizacji fartucha | TAK podać |  |
|  | Dostępne rozmiary: XS,S,M,L,XL | TAK, podać |  |
|  | 0.35mm Pb na całej powierzchni przedniej oraz 0.25 mm Pb z tyłu | TAK, podać |  |
|  | Fartuch wykonany z materiału bezołowiowego trójwarstwowego zawierającego bizmut i antymon na rdzeniu gumowym | TAK podać |  |
|  | Materiał łatwo zmywalny posiadający włókna antystatyczne | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru z palety kolorów oraz min. 2 rodzajów materiałów pokryciowych (zewnętrznych) | TAK, podać |  |
|  | Osłona tarczycy typu śliniak – 35 szt. | Podać typ producent |  |
|  | Śliniak o długości 11 cm | TAK, podać |  |
|  | Stójka wysokości 4,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Osłona wyposażona w zapięcie magnetyczne lub na rzep | TAK, podać |  |
|  | Po prawej stronie na ramieniu zatrzaski do połączenia z fartuchem | TAK, podać |  |
|  | możliwość personalizacji osłony na tarczycę | TAK, podać |  |
|  | Ochronność 0.5 mm Pb na całej powierzchni | TAK, podać |  |
|  | Osłona wykonana z materiału bezwinylowego, zawierającego ołów o rdzeniu kauczukowym | TAK, podać |  |
|  | Materiał łatwo zmywalnyposiadający włókna antystatyczne | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru z palety kolorów oraz min. 2 rodzajów materiałów pokryciowych (zewnętrznych) | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty