*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

.................................................................

*(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

**OFERTA**

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………….…………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.26.2022 (CRZP/26/242/2022) dotyczące **zakupu, dostawy, instalacji   
i uruchomienia zestawu do zatężania próbek w łaźni wodnej w strumieniu azotu do Laboratorium Chemicznego oraz przeszkolenie personelu.**

* + - 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem wraz z montażem do siedziby Zamawiającego,   
         na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia**  ***(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)*** | **Liczba**  **(szt.)** | **Cena jednostkowa netto  w PLN** | **Wartość  netto w PLN** | **Wartość**  **Podatku VAT** | **Wartość brutto  w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3x4** | **6** | **7 = 5+6** |
|  | Zakup i dostawa zestawu do zatężania wraz z wyposażeniem | 1 | ……………. zł | …………. zł | …………. zł | …………. zł |
|  | Instalacja i uruchomienie zestawu do zatężania próbek | 1 | ……………. zł | …………. zł | …………. zł | …………. zł |
|  | Szkolenie 3-osobowego personelu Zamawiającego | 1 | ……………. zł | …………. zł | …………. zł | …………. zł |
| **RAZEM** | | | | …………. zł |  | …………. zł |

* + - 1. Oświadczamy, że powyższy sprzęt spełnia wymagania w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Wymagany parametr** | **Odpowiedź oferowana**  **(proszę wpisać TAK  lub podać oferowany parametr)** |
| 1. | Ilość próbek: maksymalnie 48 (w zależności od zastosowanego statywu) |  |
| 2. | Statyw na probówki o pojemności w zakresie 10-20 ml; z uwzględnieniem probówek o wymiarach 15x100 mm |  |
| 3. | 6-pozycyjny statyw na naczynia o objętości 50/200 ml |  |
| 4. | System dysz w rozstawie 6x8 |  |
| 5. | Wymienny system dysz umożliwiających rozbudowę systemu dla próbek o większych objętościach |  |
| 6. | Możliwość niezależnego włączania/wyłączania każdej z 6 magistral zasilających dysze |  |
| 7. | W obrębie pojedynczego rzędu możliwość blokowania nieużywanych dysz |  |
| 8. | Możliwość regulacji ciśnienia nadmuchiwanego gazu |  |
| 9. | Nawiew gazu bezpośrednio do każdego naczynia, powodujący ruch wirowy cieczy |  |
| 10. | Ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 barów |  |
| 11 | Objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy do 3,5 litra/min dla 48 dysz |  |
| 12. | Zmiana krokowa lub liniowa gazu w trzech segmentach |  |
| 13. | System grzania poprzez łaźnię wodną |  |
| 14. | Zakres temperatury w łaźni wodnej: od temperatury otoczenia do 90°C co 1°C |  |
| 15. | System aktywacji czasowej podgrzewania do zadanej temperatury w podanym czasie |  |
| 16. | Możliwość wizualnego określenia poziomu odparowania, bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia |  |
| 17. | Sterowanie z poziomu panelu dotykowego z możliwością regulacji przepływu gazu, temperatury oraz czasu |  |
| 18. | Wyłącznik czasowy z sygnalizacją dźwiękową |  |
| 19. | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia do 10 metod |  |
| 20. | Głośność urządzenia : max 75 dB |  |
| 21. | Wymiary nie większe niż 400x400x600 mm (szer. x głęb. x wys.) |  |

**Niewskazanie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

* + - 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
      2. Udzielamy pełnej gwarancji na dostarczony zestaw do zatężania na okres ……….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu instalacyjnego. *(gwarancja minimum 24 miesiące)*
      3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
      4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
      5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się   
         o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
      6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
  1. ……………………………………………..
     + 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………….…,

(imię i nazwisko)

tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia ............................. ..........................................................

podpis Wykonawcy   
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy