## Slide 1
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Projekt elektryka Hala 5

## Slide 2
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
Kostkownia Hala 5
- Nowa szafa wraz z układem sterowania
- Przeniesienie szafy do pomieszczenia pras
- Nowe falownik Danfoss
- Wymiana obudowy i dekli od oświetlenia i głównego wyłącznika prądu
- Nowy proface z komunikacją

## Slide 3
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
Kostkownia Hala 5

## Slide 4
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
2. Taśmociągi Hala 5 / 6 Rozdzielenie
- Nowy sterownik + program
- rozdzielenie taśmociągów hala 5 i hala 6 (logika do ustalenia)
- wymiana falowników (profinet) na Danfoss + nowa szafa nierdzewna

## Slide 5
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
3. Taśmociągi Hala 5 - okablowanie
- Wymiana kabli zasilających do silników (taśma skośna, taśma główna)
- wymiana zasilania do zraszania taśm
- wymiana uszkodzonych gniazd
- usunięcie skrzynek powstałych na skutek przedłużania kabli

## Slide 6
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
4. Komunikacja MWH5
- Wykonanie komunikacji radiowej:
a. MWH5-rozdzielnia przy prasach
b. MWH5- rozdzielnia przy wadze samochodowej (podgląd wagi sam. na MWH5)
c. MWH5 – rozdzielnia pod taśmami
d. Rozdzielnia pod taśmami – rozdzielnia przy wadze sam.

## Slide 7
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
5. Wymiana koryt wzdłuż taśmociągu 100m na hali 5
- Wymiana koryt poziomych, pionowych oraz ich mocowań na koryta nierdzewne

## Slide 8
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
6. Wymiana linek bezpieczeństwa na hali 5
- Wymiana zarówno linek jak i wyłączników bezpieczeństwa na taśmociągach hali 5 (wszystkich)

## Slide 9
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
7. Taśmociągi skrzyżowanie (załadunek aut/ prasy)
- Obecnie wszystko na przekaźnikach , dołożenie sterownika i programu do obsługi taśmociągów (logika do ustalenia)
- Wymiana falowników (profinet) na Danfoss (nowa szafa jeśli potrzeba)

## Slide 10
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
8. Hala 6
- Dołożenie sterownika
- Możliwość resetowania MWH6 i taśmociągów z hali 5 (konsultacja BHP odnośnie bezpiecznego zdalnego resetu)
- Opcja – wymiana falowników jeżeli nie da się tego zrealizować na Hitachi P1 to zmiana na Danfoss (+ ew. wymiana szaf nierdzewnych)

## Slide 11
AKCJA REKOMENDACJA
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
Hala 5 - Elektryka
9. Hala 6 - komunikacja
- Dołożenie komunikacji :
MWH6 – szafa za taśmociągiem (radiowa)
Szafa pod taśma Hala 5 – szafa za taśmociągiem hala 6 (kabel)
Szafa pod taśmą hala 5- prasy hala 5 (kabel)
Szafa za taśmą hala 6 – szafa na załadunku aut hala 5