Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 2 – MASKA CHIRURGICZNA CZTEROWARSTWOWA Z OSŁONĄ NA OCZY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Ilość i wielkość opakowań | Producent i nr katalogowy | Cena netto 1 opakowania | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna włókninowa, czterowarstwowa, wiązana na troki. Wyposażona w metalowy sztywnik (ew. drucik w plastikowej osłonce) o wymiarach 14-15cm, wiązanie górne 40-45 cm, wiązanie dolne 35-40cm. Wymiary maski przed użyciem (maska nierozłożona): długość 17-18 cm, szerokość 9-10cm Antyodblaskowa. Hipoalergiczna. Wyposażona w osłonę na oczy wykonaną w technologii Anti - Fog (zabezpieczenie przed parowaniem). Wykonana w technologii Splash Resistant (wodoodporna), odporna na przesiąkanie płynów. Wymagana barierowość min. 95% . Pakowana w karton w formie podajnika max po 50 szt. Kolor zielony lub niebieski , dobrze widoczny. Maska spełnia normę PN EN 14683 IIR. | 2 000 szt. | ..............op. a ........szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |