Polkowice, 26.03.2021 r.

2021/BZP00018106/01

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: **„Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach - ul. Spółdzielcza 4**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

**ZAPYTANIE I**

**Pytanie:**

1. W przedmiarze robót nie uwzględniono konieczności wykonania nowej wyprawy elewacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi na ścianie zachodniej, pomimo znaczącej, praktycznie 100% degradacji wyprawy istniejącej. W związku z powyższym proszę o odpowiedz: czy powyższe prace mają zostać wykonane. Jeżeli TAK, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót lub określenie czy zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wszystkich prac wskazanych w SWZ. Jeśli w wyniku wykonywania prac zaistnieje uzasadniona konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych zostaną one rozliczone zgodnie z § 15 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.