Nr postępowania: 261…….2021

Załącznik nr 2 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Remont siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie obejmował:

- Prace budowlano-remontowe wskazane w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający powoła inspektora nadzory inwestorskiego.

- Wykonawca zapewni odpowiednie kierownictwo budowy z uprawnieniami budowlanymi odpowiednimi do branż wykonywanych robót.

- Kierownictwo budowy i Wykonawca będą uczestniczyć w spotkaniach na budowie z uczestnikami  realizowanego zadania (Zamawiający, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant).

- Kierownictwo budowy zobowiązane jest do uzgadniania i konsultowania zaplanowanych pac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dokumentację budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą. Dokumentacje te zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia i ich gotowości do odbioru końcowego. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  budowy i dokumentacji powykonawczej. Wykonawca opracuje na własny koszt i przekaże 2 komplety tych dokumentacji w wersji papierowej i jeden równoważny im komplet w wersji elektronicznej.

- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy. Dziennik budowy przekazany zostanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykaz czynności do realizacji których Wykonawca, jak i Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy są zobowiązani nawiązać stosunek pracy z osobami, które je wykonują m.in.:

- przy pracach budowlanych czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, min.: roboty wyburzeniowe, malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne c.o., roboty instalacyjne wod.-kan., roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, roboty instalacyjne klimatyzacji i wentylacji.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji poszczególnych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod stałym nadzorem osób ustanowionych przez Wykonawcę jako kierownictwo budowy.

- Zamawiający stawia warunek, aby prace instalacyjne wykonywane były przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Pracownik wykonujący dane prace musi posiadać odpowiedni zawód lub udokumentowane odbycie szkoleń lub kursów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tego warunku i w razie jego nie spełniania prawo do wstrzymania prac do czasu wprowadzenia przez Wykonawcę zmian personalnych na budowie. Przerwy w wykonywaniu prac z tego powodu nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie odpowiednim do wykonanej instalacji, wykonanych systemów i układów oraz ich elementów składowych, w tym m.in. w zakresie:

- budowy i działania wykonanych systemów i układów instalacji klimatyzacji,

- czynności serwisowych i przeglądów zabudowanych urządzeń,

- czynności obsługowych (m.in. sterowanie, ustawienia) dla użytkowników pomieszczeń objętych działaniem wykonanej instalacji klimatyzacji.

Protokół ze szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego wykonanych robót.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z obiektem obejmującym przedmiot zamówienia w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Dokonanie wizji lokalnej obiektu będzie możliwe w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z Zamawiającym.

- Wykonawca wyceni prace przedmiotu zamówienia na podstawie projektu budowlano – wykonawczego i przedmiarów robót. Przedmiar robót musi być rozpatrywany łącznie z projektem. Wszystkie prace i elementy robót ujęte w przedmiarze a nie ujęte w projekcie lub ujęte w projekcie a nie ujęte w przedmiarze winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Prace, czynności lub roboty nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, instrukcji i wymogów producentów, aprobat technicznych, sztuki budowlanej, Zamawiający uzna za wycenione w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

- Wykonawca musi uwzględnić wszelkie prace pomocnicze i tymczasowe potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym, robót podstawowych jakie zawiera przedmiar robót. Przedmiar robót zgodnie z przepisami nie powinien zawierać pozycji robót tymczasowych – t.j. robót, które są wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych (np. roboty przygotowawcze i zabezpieczające; prace porządkowe; ustawienie i rozebranie rusztowań wraz z czasem ich pracy; zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo - kosztorysowej znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami odpowiednio do charakteru i rodzaju przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.