## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1: Katedra Biologii Środowiska
1 | Miernik stresu roślin Wymagane parametry minimalne • Ręczny przyrząd terenowy do pomiaru podstawowych parametrów fluorescencji chlorofilu; • Głowica pomiarowa zintegrowana z przyrządem bez konieczności stosowania dodatkowego światłowodu; • Klipsy pomiarowe pozwalające zaciemnić próbkę nie uszkadzając rośliny – w zestawie co najmniej 10 sztuk; • Podstawowe parametry mierzone lub obliczane: Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P (test OJIP), tFm, A, Mo, PI/ABS; • Graficzne przedstawienie przebiegu testu na zintegrowanym, kolorowym wyświetlaczu; • Źródło światła wysycającego: zestaw czerwonych diod LED 660 nm; • Detektor: fotodioda PIN z filtrem 700-750 nm; • Możliwość regulacji światła wysycającego w zakresie do 6000 µmoli/m2/s, światła modulowanego w zakresie od 0,2 do 1,0 µmoli/m2/s; • Czas trwania testu standardowego (Fv/Fm – do 1,5 sekundy, testu OJIP do 300 sekund, częstotliwość próbkowania do 10 mikrosekund; • Obsługa przyrządu bez konieczności stosowania komputera; | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)