## Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.200.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Dotyczy części 1-13, 15: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Dotyczy części 14: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Opatrunek samoprzylepny na oko z przejrzystym okienkiem, pozwalającym zachować częściowe widzenie, struktura opatrunku pozwala skórze swobodnie oddychać, kształt dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy. Rozmiar 11cm x 8cm (+/-10%) | 18200 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Torba na wymiociny z absorberem, wyskalowana, o pojemności min.1500 ml wykonana z przezroczystej folii lub z mlecznego przejrzystego materiału (folii) pozwalającej weryfikować treść wymiocin, posiadająca sztywny plastikowy ustnik dopasowany do kształtu twarzy charakteryzujący się wcięciem umożliwiającym zabezpieczenie przed wylaniem zawartości oraz odcinającym przykry zapach. | 25000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul centralnych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z wcięciem na port pionowy, ze wzmocnieniem włókniną w miejscu wycięcia, z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, nie pylący, opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, rozmiar 10 x 12 cm (+/-10%). | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Obłożenia jednorazowego użytku ramion robota chirurgicznego Senhance będącego własnością SU, o wymiarach, sterylne 300x50cm z trokami lub gumkami z haczykami służacymi do mocowania obłożenia na ramieniu roboczym i rzepami 3sztuki. Osłona na złącze LIA o wymiarach 35x15cm z rzepami i gumką pakowane po 3 sztuki. Obłożenie zarówno ramion roboczych jak i złącza LIA powinno być wyposażone w naklejki z taśmą „rzep” umożliwiającą właściwe pozycjonowanie obłożenia na ramieniu roboczym. Obłożenie ramion roboczych powinno być złożone w sposób umożliwiający nałożenie obłożenia na ramię robocze bez ryzyka zainfekowania tej części obłożenia , która będzie pracować w strefie czystej w trakcie zabiegu operacyjnego. Opakowanie kompletu wyposażone jest w etykietę zawierającą identyfikację producenta, nr identyfikujący produkt, numer LOT, datę przydatności do użycia. Komplet pakowany w torebkę papierowo foliową. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Obłożenia jednorazowego użytku ramion robota chirurgicznego Senhance będącego własnością SU, sterylne o wymiarach 300x50cm z trokami lub gumkami z haczykami służacymi do mocowania obłożenia na ramieniu roboczym i rzepami pakowane po 1 szt Osłona na złącze LIA o wymiarach 35x15cm z rzepami i gumką. Obłożenie zarówno ramion roboczych jak i złącza LIA powinno być wyposażone w naklejki z taśmą „rzep” umożliwiającą właściwe pozycjonowanie obłożenia na ramieniu roboczym. Obłożenie ramion roboczych powinno być złożone w sposób umożliwiający nałożenie obłożenia na ramię robocze bez ryzyka zainfekowania tej części obłożenia , która będzie pracować w strefie czystej w trakcie zabiegu operacyjnego. Opakowanie kompletu wyposażone jest w etykietę zawierającą identyfikację producenta, nr identyfikujący produkt, numer LOT, datę przydatności do użycia. Komplet pakowany w torebkę papierowo foliową. | 300 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Obłożenia jednorazowego użytku adaptera roboczego narzędzia RADIA będącego własnością SU, o wymiarach 34x15,3 cm z przylepcem, pakowane sterylnie w opakowaniach użytkowych po 1 szt. Opakowanie kompletu wyposażone jest w etykietę zawierającą identyfikację producenta, nr identyfikujący produkt, numer LOT, datę przydatności do użycia. Komplet pakowany w torebkę papierowo foliową. | 300 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Serweta na fotel w rozmiarze 240 x 80 cm z zakładkami min. 10cm wykonana z tkaniny polipropylenowej SMS o gramaturze min.35g/m2 wytrzymała na rozciąganie na sucho w kierunku wzdłuż min. 81 N oraz w poprzek min. 38 N zbadana zgodnie z normą PN-EN 29073-3 lub równoważną oraz wytrzymała na wypychanie na sucho min. 124 kPa zbadana zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1 lub równoważną. | 100000 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Sterylny rękaw (zarękawek chirurgiczny) wykonany z laminatu polietylenowo-polipropylenowego, min.40g/m2, długosć min. 45cm, ze ściagaczem min 6 cm, pakowany po 2 szt., opakowanie papier/folia. | 800 | opak. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Sterylny zestaw do porodu naturalnego Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x120 cm z folii PE 50µ z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) 2x Kocyk dla noworodka 100x105 cm 1x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35g/m², XL 130cm 2x Ręcznik chłonny 30X39 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x Serweta pod pośladki 93x37cm z ze zintegrowaną skalowaną torbą na płyny, z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki 1x Serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2,. Odporność na przenikanie płynów >178 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >145 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 lub równoważną pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym min. 1 etykietę z kodem UDI lub kodem kreskowym. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | 3000 | zest. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do cięcia cesarskiego | 3000 | zestaw |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (+/- 2 cm), owinięcie zestawu | 1 | szt.
2. | Serweta do cesarskiego cięcia o szerokości min. 260 cm i długości 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym (zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz z osłonami na kończyny dolne 125cm oraz osłoną podpórek kończyn górnych), z prostokątnym otworem w obszarze jamy brzusznej 27 cm x 33 cm (dodatkowo od strony pacjenta serweta posiada 2 paski samoprzylepne o szerokości 5 cm umieszczone wzdłuż krótszego boku otworu) otoczonym folią chirurgiczną z oknem 14 cm x 20 cm. Serweta posiadającą zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze min. 80 cm x 84 cm z ze sztywnikiem do formowania brzegu na całym obwodzie i z min. 1 zaworem do podłączenia drenu. Serweta z zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych i dolnych, gramatura serwety min. 57 g/m2 spełniająca wymagania normy PN-EN 13795 lub równoważnej. | 1 | szt.
3. | Serweta na stolik typu Mayo w kształcie worka 80 x 145 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 2 cm) | 1 | szt.
4. | Ręczniki do rąk o wymiarach 30 x 40 cm (+/- 2 cm), gramatura min. 64 g/m2 | 4 | szt.
5. | Serweta dwuwarstwowa do transportu noworodka 150 x 150 cm (+/- 2 cm) | 1 | szt.
6. | Serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, gramatura min. 65 g/m2 rozmiar min.90x100cm | 1 | szt.
7. | Miska niebieska o pojemności 250 ml (+/- 50 ml) | 1 | szt.
8. | Zacisk tupfera, tworzywo sztuczne o długości 24,5 cm (+/- 2 cm) | 1 | szt.
9. | Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm (+/-5%) | 1 | szt.
10. | Skalpel jednorazowy z nasadką ochronną ostrze 23 | 1 | szt.
11. | Opatrunek chirurgiczny wlokninowy, chłonny 10 x 25 cm (+/-5%) | 1 | szt.
12. | Tupfery z elementem RTG z gazy 20 - nitkowej, rozmiar 6 | 3 | szt.
13. | Kompresy gazowe RTG, 5 x 5 cm, 16 -warstwowe, 17 – nitkowe , wiązane po 10 szt. (+/-5%) | 10 | szt.
14. | Kompresy gazowe RTG, 10 x 10 cm, 16 -warstwowe, 17 – nitkowe, wiązane po 10 szt. (+/-5%) | 20 | szt.
15. | Serwety RTG z tasiemką 6- warstwowe, z bawełnianej gazy 20 – nitkowej min.40 x 40 cm | 4 | szt.
16. | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa - w części przedniej i na rękawach, dodatkowo taśma poliestrowa na łaczeniach materaiału wzmocnienia rękawa. Całkowita gramatura materiału w obszarze wzmocnienia min. 75 g/m2. Długość fartucha - 150 cm (+/- 5 cm) . Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważną. | 3 | szt.
Zestaw musi być oznaczony widoczną etykietą zawierającą: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, dane producenta oraz skład zestawu w języku polskim. Zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku, dane producenta. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

## część_(5)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do zbiegów ginekologicznych i plastyki krocza Skład zestawu: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (+/- 2 cm) 1x serweta 75 x 90 cm (+/- 2 cm) 1x serweta główna w kształcie litery T 150/220 x 240 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i przylepnym otworem min. 9 x 12 cm otoczonym padem chłonnym 20 x 45 cm. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory na przewody w formie rzepów. Serwety z materiału dwuwarstwowego typu Biflex, o gramaturze min. 65g/m2, chłonność min. 185 cm H2O, odporność na przenikanie cieczy: wytrzymałość na wypychanie na sucho min.231Kpa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 225Kpa, zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważną. Zestaw musi być oznaczony widoczną etykietą zawierającą: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, dane producenta oraz skład zestawu w języku polskim. Zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku, dane producenta. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 200 | zest. |  |  | 0 | 0
2. | Spodenki uniwersalne do badania proktologicznego w rozmiarze uniwersalnym, nieprześwitujące, z włókniny typu SMS, min. 28g/m2. | 10000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Jałowa taśma samoprzylepna, nieprzemakalna na całej powierzchni, niepalna, niepyląca, pakowana pojedynczo. Rozmiar min. 9cm x 50cm. | 4000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Podkład nieprzemakalny wysokochłonny, 3- warstwowy z celulozowym wkładem, warstwa chłonna pikowana, chłonność całkowita min.1700 gram, warstwa zewnętrzna z włókniny. Waga produktu min 63 g, rozmiar 60cm x 90cm, opakowanie folia. | 100000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100cm x 230cm (+/- 5cm). Warstwa chłonna min. 50cmx205 cm, bez zawartości lateksu, nie drażniący skóry, podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, warstwa posrednia SAP oraz spodnia warstwa pełnobarierowa, z matowej, teksturowanej folii, chłonność min. 10 l, produkt niesterylny klasy 1. | 6000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk, sucha, jednorazowego użytku, sterylna, zaopatrzona z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę, ze szpatułką do czyszczenia paznokci. | 27000 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Prześcieradło podgumowane składajace się z warstwy wierzchniej wykonanej z tkaniny bawełnianej, lub mikrofibry i warstwy spodniej wodoodpornej, wykonanej z PU lub PVC, w rozmiarze min. 140 x 70 cm. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna - nieprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych, spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019, lub równoważnej, gramarura min. 55g/m2. Rozmiar min. 45cm x 45cm. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy (może być z perforowanym brzegiem) oraz zewnętrzny karton transportowy. | 30000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Jałowa serweta na stolik typu Mayo z wzmocnioną wartstwą na instrumentarium, wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych, gramatura łaczna 115g/m2, serweta spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019, lub równoważnej. Rozmiar min. 75cm x 145cm, wzmocnienie min 60x80 cm, opakowanie jednostkowe papier - folia , na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy (może być z perforowanym brzegiem) oraz zewnętrzny karton transportowy. | 10200 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 159,2/161,3kPa, spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019 lub równoważnej. Gramarura min. 55g/m2, w rozmiarze min. 75cm x 80cm, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy (może być z perforowanym brzegiem) oraz zewnętrzny karton transportowy. | 30000 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych, spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019, lub równoważnej. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar min 150cm x 180cm, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy (może być z perforowanym brzegiem) oraz zewnętrzny karton transportowy. | 10000 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw. Rozmiar 5cm x 5cm (+/-2 %), kompresy z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji najmniej IIa), zamawiający wymaga klasy IIa reg. 7. opakowanie papier- folia, pakowane po 2 szt. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy (może być z perforowanym brzegiem) oraz zewnętrzny karton transportowy. | 100000 | opak |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o pH 5,5, o wymiarach min. 20 x 25 cm , wykonane z wysokogatunkowej włókniny, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym spłukiwania detergentem, z zawrtością pentanolu i alantoiny niwelujące nieprzyjemny zapach, bez lateksu, parabenów, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 s przy mocy 600 W, instrukcja użycia w formie piktogramów w języku polskim na opakowaniu jednostkowym, opakowanie min. 8 szt. | 4000 | opak. |  |  | 0 | 0
2. | Aplikator przeznaczony do nawilżania jamy ustnej, z końcówką w postaci miękkiej gąbeczki, długość całkowita min 15 cm, długość części gąbkowej min 2,5 cm, pakowane pojedynczo w opakowanie papier folia lub folia. | 20000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Czepek jednorazowy do mycia głowy z szamponem i odżywką do bezwodnego mycia głowy - nie wymaga zwilżania i spłukiwania, posiadający dwuwarstwową strukturę, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do temp. maksym. 40 oC przy mocy maksym. 400W, instrukcja użycia w formie piktogramów w języku polskim na opakowaniu jednostkowym, pakowany pojedynczo w opakowanie folia. | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Torba na płyny min 50x50cm z przylepcem, filtrem, portem wyjściowym i kształtowalnym paskiem, wykonana z przeźroczystego polietylenu, opakowanie papierowo - foliowe. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, pylenie ≤2,0log10, oddychającej o gramaturze min. 35g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥205kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, rękawy typu reglan z elastycznymi mankietami poliestrowymi o długości min. 5 cm .Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3 lub równoważnej. Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Zielony lub niebieski, rozmiar L - min. 135 cm., opakowanie z samoprzylepną podwójną etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności nr LOT, REF, nazwą marki, pakowane pojedynczo, papier folia, opakowanie pośrednie kartonowy dyspenser oraz karton do transportu. | 12000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, pylenie ≤2,0log10, oddychającej o gramaturze min. 35g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥205kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, rękawy typu reglan z elastycznymi mankietami poliestrowymi o długości min. 5 cm . Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Zielony lub niebieski, rozmiar XL - min. 145 cm. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3 lub równoważnej. Pakowane indywidualnie, opakowanie z samoprzylepną podwójną etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadającą informacje o dacie ważności i nr serii, nr LOT, REF, pakowane pojedynczo, papier folia, opakowanie pośrednie kartonowy dyspenser oraz karton do transportu. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, pylenie ≤2,0log10, oddychającej, o gramaturze min. 35g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥209kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, wzmocniony od wewnętrznej strony, wzmocniony laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 35g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy typu reglan zakończone mankietami poliestrowymi o długości min. 5cm. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3 lub równoważnej. Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Pakowane indywidualnie. Zielony lub niebieski. Rozmiar L - min. 135 cm długości. Wymagana jest samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności numerze LOT, REF i nazwą marki, pakowane pojedynczo, papier folia, opakowanie pośrednie kartonowy dyspenser oraz karton do transportu. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, pylenie ≤2,0log10, oddychającej, o gramaturze min. 35g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥209kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, wzmocniony od wewnętrznej strony wzmocniony laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 35g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy typu reglan zakończone mankietami poliestrowymi o długości min. 5cm. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3 lub równoważnej. Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Pakowane indywidualnie. Zielony lub niebieski. Rozmiar XL- min.145 cm długości. Wymagana jest samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności numerze LOT, REF i nazwą marki, pakowane pojedynczo, papier folia, opakowanie pośrednie kartonowy dyspenser oraz karton do transportu. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, AQL max.1,0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 lub równoważną, rozmiary XS, S, M, L, XL, teksturowane na końcach palców lub mikroteksturowane na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany, grubości: na palcu 0,07-0,13 mm, na dłoni 0,05-0,11 mm, długość min. 240 mm. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem UE o Wyrobach Medycznych 2017/745 – klasa I i Rozporządzeniem EU 2016/425 – kategoria III typ B. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 / EN ISO 374-5 lub równoważną, odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji chemicznych, system pojedynczego wyciągania rękawicy za mankiet od dolu opakowania, opakowanie kompatybilne z uchwytem mocującym na szynę typu Modura lub montowanym na ścianie. Zamawiający wymaga opakowań zawierających 250 sztuk (+/-) 5% rękawic w jednostkowym opakowaniu. | 2000000 | para |  |  | 0 | 0
2. | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, z warstwą pielęgnacyją, o działaniu nawilżającym, kształt uniwersalny, AQL max. 1,0; siła zrywania zgodnie z EN 455-2 lub równoważną, rozmiary XS, S, M, L, XL, teksturowane na końcach palców lub mikroteksturowane na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany, grubości: na palcu 0,07-0,13 mm, na dłoni 0,05-0,11 mm, długość min. 240 mm. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem UE o Wyrobach Medycznych 2017/745 – klasa I i Rozporządzeniem EU 2016/425 – kategoria III typ B. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 / EN ISO 374-5 lub równoważną. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji chemicznych, system pojedynczego wyciągania rękawicy za mankiet od dolu opakowania, opakowanie kompatybilne z uchwytem mocującym na szynę typu Modura lub montowanym na ścianie. Zamawiający wymaga opakowań zawierających 250 sztuk (+/-) 5% rękawic w jednostkowym opakowaniu. | 1000000 | para |  |  | 0 | 0
3. | Uchwyt do mocowania na ścianie, potrójny, transparentny lub biały, z tworzywa odpornego na dezynfekcję, kompatybilny z opakowaniem rękawiczek wyciąganych techniką za mankiet od dołu opakowania, wymiary całego uchwytu 380-390 mm, głębokośc 140mm. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Uchwyt do mocowania na szynie typu Modura (długoścć 33 cm), pojedynczy, transparentny lub biały, z tworzywa odpornego na dezynfekcję, kompatybilny z opakowaniem rękawiczek wyciąganych techniką za mankiet od dołu opakowania, wymiary uchwytu na 1 opakowanie rękawic: 12,5-13 cm x 13 -14 cm. z możliwością zamocowania trzech uchwytów na szynie Modura o długości szyny 33cm. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(11)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Maska medyczna typu II wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z wkładką modelującą na nos, z zakładkami w części centralnej umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy, niepyląca, hipoalergiczna. Maska zgodna z normą PN-EN 14683: 2019 lub równoważną, skuteczność filtracji bakteryjnej nie mniej niż 98% BFE, opór oddechowy od 20-38 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1 lub równoważną. Maska mocowana za uszy, za pomocą elastycznych gumek lub elastycznych uchwytów. Wymiary maski: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (±0,5 cm). Opakowanie zawiera min. 50 szt., pełni funkcję dyspensera. Wymagany nadruk na opakowaniu normy 14683:2019 lub równoważnej, pakowane po 50 sztuk, ułożone w kartoniku umożliwiające pojedyncze wyjmowanie. | 3000000 | szt. |  |  | 0 | 0

## część_(12)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Rękawice trójwarstwowe, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, sterylne, warstwa wewętrzna 100% nitryl, dodatkowo silikonowana, grubość na palcu 0,23-0,25 mm, długość 280-290 mm, mankiet rolowany, AQL=<0,65, sterylizowane radiacyjnie, wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, w rozmiarach od 6-9 (z rozm. połówkowymi: 6,5; 7,5; 8,5), opakowanie hermetyczne foliowe. | 30000 | para |  |  | 0 | 0
2. | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Posiada wkładkę modelującą na nos o dł.min. 13cm. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005 lub równoważną. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - 99,99 %, Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm. Odporna na rozpryski >120 mmHg. Wymiary maski min.18cm x9,5cm. Mocowana na troki (2x min.43cm górne, 2x min.37cm dolne) | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(13)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu, wyposażony w dwukomorowy kolec wprowadzający do komory kroplowej, komora kroplowa min 6 cm., odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, kroplomierz 20 kropli=1ml~0,1ml, filtr hydrofobowy zabezpieczający 15um, zacisk rolkowy na dren, długość drenu 150cm z zakończeniem Luer-Lock, oba końce zabezpieczone ochronnymi osłonkami, regulator przepływu z dwoma zakresami różnymi kolorystycznie, przepływ do min. 200ml/h, z możliwością całkowitego zamknięcia i otwarcia przepływu, z dodatowym portem do injekcji Typ Y, cały przyrząd pozbawiony DEHP, pakowany pojedynczo papier-folia. | 20000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Przyrząd do przetoczeń czarny / bursztynowy wyposażony w dwukomorowy kolec wprowadzający do komory kroplowej wykonanej z medycznego PCV,całość komory kroplowej min 6 cm., odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, kroplomierz 20 kropli=1ml~0,1ml, filtr zabezpieczający 15um, zacisk rolkowy zaopatrzony w uchwyt na dren, długość drenu 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, oba końce zabezpieczone ochronnymi osłonkami, cały przyrząd pozbawiony ftalanów, DEHP, pakowany pojedynczo papier-folia. | 20000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Staza bezlateksowa, przeznaczona do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z plastycznego elastomeru, o szerokości 25mm, z możliwością dzielenia opasek o długości min 40cm, w opakowaniu-dyspenserze 25 do 35 sztuk | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Opaska o krótkim naciągu stosowany do bandażowania, ucisku wspomagającego pracę pompy mięśniowej w przypadku chorób flebologicznych i limfologicznych (informacja zawarta w instrukcji obsługi) takich jak żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepy żylne, przewlekła niewydolność żylna (w tym owrzodzenia goleni i obrzęki żylne), pierwotne i wtórne obrzęki limfatyczne, a także po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach oraz skleroterapii, nie zawiera lateksu, w składzie min: 98 % bawełna, 1% poliuretan, 1% poliamid, koloru beżowego, z możliwośćcią wielokrotnego użytku, nadaje się do 10 krotnego prania, dwie zapinki. Rozmiar 10cm x5m. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Fartuch higieniczny polipropylenowy, wiązany na troki, rękaw z bawełnianym mankietem lub gumką, niesterylny, włóknina min. 25g/m2. Zielony, biały lub niebieski. Rozmiar L , XL lub rozmiar uniwersalny. | 200000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(14)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem min. PE 35g/m2, szer . wzmocnienia min 65 cm na całej długości (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik typu Mayo min. 78x145 cm, z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu min. 65x85 cm, 2 x serweta boczna min. 90x75 cm,ze wzmocnieniem min. 60x25 cm(łata chłonna) z przylepcem o długości min. 84cm, 2x organizator przewodów na każdej z serwet 1 x serweta dolna min. 170x190 cm, ze wzmocnieniem (łata chłonna) min.60x25 cm ,2x organizator przewodów 1 x serweta górna min. 240x150 cm ze wzmocnieniem (łata chłonna) min 60x25 cm, 2x organizator przewodów 2 x ręcznik chłonny min. 20x30 cm, 1x tasma przylepna min. 9x50cm. Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o gramaturze min. 60 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną (łatą chlonną) wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 60g/m2, nieprzemakalna folia opolietylenowa o gr 19 micronów, odporność na penetrację płynów min. 140 cmH2O, odporność na rozerwanie na mokro157 kPa i na sucho 160/kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, lub opakowanie papierowo foliowe, posiada min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym min 1 etykietę dodatkowo z kodem kreskowym lub UDI. Sterylizacja tlenkiem etylenu, zestaw pakowane zbiorczo folię, następnie karton lub pakowane zbiorczo w dyspenser, następnie karton. | 12000 | zest. |  |  | 0 | 0
2. | Sterylny zestaw uniwersalny. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm, ze wzmocnieniem min. PE 35g/m2, szer. wzmocnienia min 65 cm na całej długości (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik typu Mayo min. 80x145 cm, z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu min. 70x85 cm, składana teleskopowo, 2 x serweta boczna min. 90x75 cm z przylepcem o długości min. 84cm, 1 x serweta dolna min. 170x190 cm z przylepcem o długości min. 60cm, 1 x serweta górna min. 240x150 cm z przylepcem o długości min. 60cm, 2 x ręcznik chłonny min. 20x30 cm, 1x tasma przylepna min. 9x50cm. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo - polietylenowego o gramaturze min. 55 g/m2, chłonność laminatu min. 390%, zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, lub opakowanie papierowo foliowe, posiada min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym min. 1 etykietę dodatkowo z kodem kreskowym lub UDI. Sterylizacja tlenkiem etylenu, zestaw pakowane zbiorczo folię, następnie karton lub pakowane zbiorczo w dyspenser następnie karton. | 2000 | zest. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(15)
DFP.271.200.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Strzykawka 50 ml do pomp infuzyjnych trzyczęściowa z tłokiem gumowym, z końcówką luer lock, sterylna, z blokadą zapobiegajacą wysunięcie sie tłoka z komory strzykawki podczas nabierania leku w postaci podwójnego, szcelnego pierscienia na szczycie tłoka, umożliwającą podaż leku w całości, z możliwością wypełnienia maks 60 ml, o czytelnej i niezmywalnej skali, z podziałką co 1 ml do 60 ml, kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika pompami typu Becton Dickinson & Company będących własnością SU. Rodzaj strzykawki wpisany fabrycznie przez producenta w menu pomp będących będących własnością SU. Strzykawki mają posiadać logo oraz nazwę producenta na cylindrze, cylinder i tłok wykonany z poliwęglanu, bez lateksu i bez PCV, opakowanie jednostkowe papier/folia. | 300000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Strzykawka 50 ml do pomp infuzyjnych trzyczęściowa z tłokiem gumowym, z cylindrem w kolorze bursztynowym, z końcówką luer lock, sterylna, z blokadą zapobiegajacą wysunięcie sie tłoka z komory strzykawki podczas nabierania leku w postaci podwójnego, szcelnego pierscienia na szczycie tłoka, umożliwającą podaż leku w całości, z możliwością wypełnienia maks 60 ml, o czytelnej i niezmywalnej skali, z podziałką co 1 ml do 60 ml, kompatybilne z pompami typu Becton Dickinson & Company będących własnością SU. Rodzaj strzykawki wpisany fabrycznie przez producenta w menu pomp będących własnością SU. Strzykawki mają posiadać logo oraz nazwę producenta na cylindrze, cylinder i tłok wykonany z poliwęglanu,bez lateksu i bez PCV, opakowanie jednostkowe papier/folia. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.