Kostrzyn nad Odrą, dnia 14 kwietnia 2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.7.2021.GC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Remont II piętra starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą wraz z ciągami komunikacyjnymi”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami) informujemy:

***Pytanie nr 1***

Wyceniamy roboty i mam pytanie  czy sufit podwieszany  gipsowy o grubości 58,8x58,8x2,4 cm bez klasy odporności ogniowej ma być zastosowany ( czy możemy zastosować inny ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi informuje, sufity z płyt GK powinny być wykonywane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Konstrukcja sufitu podwieszanego musi być wykonana z materiałów dopuszczonych do obrotu na podstawie świadectwa zgodności z normą lub aprobatą techniczną.

***Pytanie nr 2***

W pozycji 31 przedmiaru producent pyta o wysokość okładzin przyściennych.

**Odpowiedź:**

Okładziny odbojowe przyścienne z płyty PROMADOR lub C/S Acrovyn mają służyć jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami ścian w miejscach styku ławek ze ścianą, tak więc wysokość 50 cm odbojnic wystarczy.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.kostrzyn.pl](http://www.kostrzyn.pl) .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania