Łódź, dnia  ………...... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU - WZÓR

- Zakres prac:

| LP | Rodzaj prac | Data wykonania prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola wizualna, regulacja (mechaniczna i/lub elektroniczna) i czyszczenie urządzeń peryferyjnych w automacie radarów ruchu, fotokomórek bezpieczeństwa, radarów z kurtyną podczerwieni, stanu przekładni silników, zawieszeń silników itp. |  |
| 2 | Kontrola poprawności działania i regulacja mechaniczna i elektroniczna funkcji i elementów systemu awaryjnego otwarcia drzwi (np. otwarcie drzwi po zadaniu sygnału P-POŻ, stanu: akumulatorów, ekspanderów gumowych oraz przycisków awaryjnego otwarcia drzwi). |  |
| 3 | Kontrola wizualna, stanu i regulacji: geometrii skrzydeł, zawieszenia, liniowości, toru jezdnego automatyki oraz czyszczenia toru jezdnego bez demontażu, przeciwszyny, wszystkie rolki, przeciwrolki. |  |
| 4 | Kontrola funkcji i elementów bezpieczeństwa tj.: fotokomórki bezpieczeństwa., kurtyny podczerwieni, otwieranie się drzwi po napotkaniu przeszkody, siły docisku, prędkości otwierania i zamykania skrzydeł, czas otwarcia itp. |  |
| 5 | Sprawdzenie poprawności działania całego systemu oraz ewentualne wytypowanie zużytych podzespołów do wymiany |  |

- Opis usterek:

Nie stwierdzono usterek/stwierdzono( następujące usterki:

| Lp. | Nr drzwi – lokalizacja | Opis usterki | Priorytet wykonania (wysoki/niski) |
| --- | --- | --- | --- |

- Uwagi do wykonanej usługi:

Zamawiający: 										Wykonawca:

( niepotrzebne skreślić