OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi czyszczenia rynien i rur spustowych, oględzin instalacji odgromowej i barier przeciwśnieżnych oraz zimowe utrzymanie dachów płaskich przy obiektach budowlanych na terenie należącym do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSKAZANA JEST WIZJA LOKALNA
3. Do czynności objętych niniejszym postępowaniem należeć będzie:
Część I: Rynny, instalacje odgromowe i przeciwśniegowe
Czynności wchodzące w zakres usługi:
1. opracowanie planu zabezpieczenia terenu na czas realizacji zamówienia (wraz z informacją w przypadku konieczności wyłączenia terenu z obsługi, szczególnie w zakresie miejsc postojowych)
2. oznakowanie miejsca wykonywania prac zgodnie z ww. planem
3. sprawdzenie stabilności elementów mocujących i wykonanie czyszczenia rynien, rur spustowych, czyszczaków oraz wyczyszczenie studzienek
4. sprawdzenie i poprawienie stabilności barier przeciwśnieżnych
5. sprawdzenie i poprawienie mocowania instalacji odgromowej
6. wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan wyżej wymienionych urządzeń i instalacji
  W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany elementów objętych sprawdzeniem Wykonawca przedłoży ofertę cenową i po jej akceptacji przez Zamawiającego przystąpi do prac.
Zakres wyłączony z usługi
z uwagi na wymianę rynien i rur spustowych na Pawilonie 2A (ul. Korczaka 1h) od strony południowej i wschodniej budynku oraz części strony północno-wschodniej, wskazany obszar jest wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia.
Część II: zimowe utrzymanie płaskich dachów
1. opracowanie planu zabezpieczenia terenu na czas realizacji zamówienia (wraz z informacją w przypadku konieczności wyłączenia terenu z obsługi, szczególnie w zakresie miejsc postojowych)
2. oznakowanie miejsca wykonywania prac zgodnie z ww. planem
3. na każde zlecenie Zamawiającego bezpieczne usunięcie zalegającej warstwy śniegu i sopli
4. wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed i po wykonaniu usługi
1. Poglądowa lokalizacja obiektów budowlanych na których zostanie wykonany przedmiot zamówienia
  1. Dla części I zawiera załącznik nr 1 do OPZ - rynny, odgromy i bariery przeciwśnieżne
  2. Dla części II zawiera załącznik nr 2 do OPZ – dachy płaskie
2. Kody CPV:
45452000-0- Zewnętrzne czyszczenie budynków
1. Termin realizacji:
  1. Dla części I: do 21 dni od podpisania umowy
  2. Dla części II: do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac:
  1. w przypadku gdy w danym roku na terenie Zamawiającego, Wykonawca nie wykonywał prac, przystąpi on do szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH zgodnie z ramowym programem szkolenia określonym w standardzie 8/IQS/2021 z dnia 02.09.2024 r. (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
  2. przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji zamówienia wraz z planem zabezpieczenia terenu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu przyległego do budynków w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez pracę podnośnika.
  Załączniki:
1. Załącznik nr 1.1 do OPZ - rynny, odgromy i bariery przeciwśnieżne
2. Załącznik nr 1.2 do OPZ - dachy płaskie