SIEMIATYCZE, 06.08.2024 r.

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.”**

**Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze**

**Numer postępowania -** **RG.271.6.2024**

**Zamawiający -Gmina Siemiatycze** , na podstawie art.284.ust. 6 ustawy z dnia 11 września .Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2023.,poz . 1605 ze zm.) przekazuje pytania, które wpłynęło do przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedzią

**Pytanie 13**

Prosimy o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający oczekuje instalacji urządzeń do szafkowych, połączonych z systemem sterowania, których zadaniem będzie zdalne sterowanie zasalaniem na poszczególnych obwodach lub szafkach? Jeśli tak, czy takie urządzenia muszą posiadać kartę wlutowaną kartę SIM czy dopuszcza się użycie kart SIM

wkładanej w slot urządzenia.

**Odpowiedz 13**

Zamawiający w postepowaniu przetargowym nie przewiduje modernizacji szaf oświetleniowych.