Szczecin, 01.06.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/34/23                            
Dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie 

WYJAŚNIENIE NR 2
Wykonawca nr 5
Zadanie nr 1 - Narzędzia wielorazowego użytku do procedur kardiochirurgicznych
Pyt. 1  Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 2 nożyczki do szwów typu Mayo, zagięte o długości 170mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2  Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 6 pęsetę naczyniową typu De Bakey, atraumatyczną, prostą, końce 2,8mm, długość 240mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 7 - Kontenery do sterylizacji
Pyt. 1  Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 1 Kontener sterylizacyjny 1/2 z filtrem barierowym, bezobsługowy, o wymiarach: 300x281x137 mm, pokrywa w kolorze srebrnym, waga 2608 gram?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2  Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 2 Kosz perforowany, wykonany z jednego arkusza stali nierdzewnej, bez pokrywy, o wymiarach zewnętrznych 243x253x76mm (do kontenerów 1/2), z rączkami po obu stronach kosza, przeznaczony do przechowywania i sterylizacji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 6
Firma xxx zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Dopuszczenie niżej zaproponowanych rozwiązań pozwoli Zamawiającemu zwiększyć konkurencyjność ofert oraz uzyskać lepsze ceny zachowując doskonały balans między nimi a jakością sprzętu. 

Zadanie nr 6 Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach : 580x280x150 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 7 
Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarach : 285x280x150mm 2320gr lub 285x280x130mm 2240gr 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie kosza o wymiarach : 255x245x60mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 7
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1: 1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; b) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień i nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów; c) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację umowy.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację umowy.

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację umowy.

           Z poważaniem 
                                                                                                 
                                                                                                  podpis w oryginale 
                                                                                                  DYREKTOR SPSK2 PUM