Szp/FZ – 54/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 29.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa narzędzi chirurgicznych

INFORMACJA NR 3

Pytanie nr 1 - Zadanie Nr 2 poz. 1 – Klipsownica

- Czy Zamawiający w zad. 2, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

- Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru XL (złota). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, trzyczęściowa, bez portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360 st., sygnalizacja dźwiękowa obrotu. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

- Pytanie nr 2 - Zadanie Nr 2 poz. 2 – Klipsownica

- Czy Zamawiający w zad. 2, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

- Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru L (fioletowa). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, trzyczęściowa, bez portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360 st., sygnalizacja dźwiękowa obrotu. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.