MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982 Podlaski dnia 23 marca 2023 r.

**Izp 271.12.2023**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

**Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawców, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 22.03.2023 r.***  |
| **Pytanie nr 1**Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie docieplenia ścian fundamentowych izolacją termiczną – styropian ekstrudowany xps gr. 12cm w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 1**Zamawiający nie przewiduje wykonania docieplenia ścian fundamentowych izolacją termiczną – styropian ekstrudowany xps gr. 12cm w segmencie A. Jednak należy zwrócić uwagę, że rozbudowa budynku o segment B będzie wymagała rozbiórki części docieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych w segmencie A oraz robót odtworzeniowych bezpośrednio przy segmencie B. |
| **Pytanie nr 2**Czy zakres zamówienia obejmuje ułożenie płytek kamiennych 60x15x1,5cm w kolorze szarym na cokole w segmencie A?  |
| **Odpowiedź nr 2**Zamawiający nie przewiduje ułożenia płytek kamiennych 60x15x1,5cm w kolorze szarym na cokole w segmencie A. Patrz odpowiedź 1. |
| **Pytanie nr 3**Czy zakres zamówienia obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi/ z wełny mineralnej gr. 17cm w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 3** Zamawiający nie przewiduje docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi/ z wełny mineralnej gr. 17cm w segmencie A. Patrz odpowiedź 1. |
| **Pytanie nr 4**Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie płyt włókno cementowych na systemowym stelażu aluminiowym w segmencie A. Jeżeli tak to płyty mają być nowe, czy z odzysku? |
| **Odpowiedź nr 4**Zamawiający nie przewiduje wykonania płyt włókno cementowych na systemowym stelażu aluminiowym w segmencie A. Patrz odpowiedź 1. |
| **Pytanie nr 5**Czy zakres zamówienia obejmuje ocieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego warstwą granulatu z wełny mineralnej gr. 23cm w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 5**Zamawiający nie przewiduje ocieplenia przestrzeni stropodachu wentylowanego warstwą granulatu z wełny mineralnej gr. 23cm w segmencie A. Patrz odpowiedź 1. |
| **Pytanie nr 6**Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie docieplenia zadaszenia wejścia głównego w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 6**Zamawiający nie przewiduje wykonanie docieplenia zadaszenia wejścia głównego w segmencie A.  |
| **Pytanie nr 7**Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie docieplenia zadaszenia wejść zaplecza w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 7**Zamawiający nie przewiduje docieplenia zadaszenia wejść zaplecza w segmencie A.  |
| **Pytanie nr 8**Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę rynien i rur spustowych w segmencie A? |
| **Odpowiedź nr 8** Zamawiający nie przewiduje wymiany rynien i rur spustowych w segmencie A. Patrz odpowiedź 1.  |
| **Pytanie nr 9**Czy zakres zamówienia obejmuje takie prace wykończeniowe w całym budynku w segmencie A jak: tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, wykonanie wierzchnich warstw posadzek, licowanie ścian płytkami? |
| **Odpowiedź nr 9**Zamawiający przewiduje prace wykończeniowe w części pomieszczeń w segmencie A. |
| **Pytanie nr 10**Rozwiązanie proponowane przy instalacji fotowoltaicznej na rysunku nr. E24 jest archaiczne. Według aktualnej wiedzy technicznej instalacja 5kW powinna być instalacją 3 fazowa. Proszę o wyjaśnienie. |
| **Odpowiedź nr 10**Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera 3-fazowego. |

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*