

KR-01/11/KPO/24 Balice, 13.11.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Prace remontowo-budowlane i modernizacyjne   
w pomieszczeniach laboratorium oceny jakości produktów drobiarskich dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Aleksandrowicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy należące do starej instalacji rury w pom. 1.06 na ścianie oraz nad oknami podlegają demontażom?

Czy jeśli rury te zostają, to czy należy przewidzieć wykonanie obudowy z płyt gk w celu ukrycia tych rur?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Instalacje wewnętrzne podlegają rozbiórce za wyjątkiem c.o. Należy przewidzieć zabudowy rur z płyt GK w ilości ~15,77m2 (11,8\*0,9+20,6\*0,25).

**Pytanie nr 2**

Proszę o wskazanie konkretnej wysokości dla wszystkich fartuchów z płytek gresowych oraz wykładziny PCV.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Wysokość fartuchów – 1,6 m.

**Pytanie nr 3**

Czy widoczna w pomieszczeniu 1.05 instalacja gazowa zostaje, czy należy przewidzieć jej demontaż?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Instalacja w pomieszczeniu 1.05 nie będzie demontowana.

**Pytanie nr 4**

Proszę o doprecyzowanie wymiaru płytek - w przedmiarze wskazane są płytki o wymiarach 40x40 cm natomiast projekt wskazuje płytki o wymiarach 60x60 cm. Proszę również o wskazanie koloru płytek.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zaprojektowano płytki o wymiarach 60x60 oraz 30x30. Wymiary płytek do konkretnych pomieszczeń oraz ich kolor zgodnie z rysunkiem A-01 „Rzut parteru-posadzki”

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB