****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**IZP.2411.212.2023.MS**

Kielce, dn. 10.10.2023r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.212.2023.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli pisząc składane w harmonijkę?

**Odpowiedź:**  **Zamawiający informuje, iż jest to serweta poskładana tworząca pas szerokości ok. 12 cm.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie składania pojedynczego (nie harmonijki).

**Odpowiedź:**  **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x 210cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład składany pojedynczo- nie w harmonijkę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak