OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SYSTEMÓW 
I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU

na 2025 rok.

- Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usługi dwóch konserwacji półrocznych systemów i urządzeń alarmowych (SiUA) w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, w systemie rocznym SA nie rzadziej niż co 6 miesięcy - do 30.06 i do 10.12 - w ramach konserwacji przeprowadzonej w II półroczu zostaną przedłużone minimalne normy efektywności wykorzystania urządzeń w systemach technicznej ochrony, zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” Tablica Nr 14.) i przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” Tablice Nr 10,11,12,13.) oraz

wykonywanie napraw systemów i urządzeń alarmowych (SiUA) w zakresie:

  - systemów alarmowych (SA);

  - systemów kontroli dostępu (SKD);

  - telewizyjnych systemów nadzoru (TSN);

  - systemów depozytorów kluczy (SDK).

Kod klasyfikacji CPV: 50660000-9, Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania szczegółowo określone w:

- Ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2024.632. z późn. zm.) - wymóg posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”	oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych – dla wszystkich pracowników wykonujących konserwacje i naprawy systemów alarmowych oraz mających styczność z dokumentacją techniczną lub powykonawczą; wymóg posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE III stopnia.

- Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995 t.j.) – wymóg posiadania dla wszystkich pracowników Legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

- „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy 
i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020r. (część III) określające wprost definicję konserwacji, częstotliwości prowadzenia konserwacji, przeglądu technicznego, częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych oraz minimalną normę efektywności wykorzystania systemów 
i urządzeń alarmowych, zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji, przeglądów technicznych oraz algorytmy czynności dotyczące sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów alarmowych, a także wzór dokumentacji eksploatacyjnej.

- Konserwacja jest to zespół czynności zapewniających utrzymanie systemów 
i urządzeń alarmowych w pełnej sprawności oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez kontrolę działania, 
a także chronione przed zniszczeniem lub zużyciem poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektrycznych itp.

- W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji za dodatkową zapłatą. Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu naprawy przedstawionego przez osobę dokonującą naprawy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę jako zgodna z oryginałem.

- Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów.

- W ramach konserwacji dopuszcza się dokonywanie drobnych napraw nie wymagających poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020r.”, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia 
z Zamawiającym.

- W ramach konserwacji w II półroczu zostaną przedłużone minimalne normy efektywności wykorzystania urządzeń w systemach technicznej ochrony, zgodnie 
z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy 
i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”  Tablica Nr 14.

- W ramach konserwacji w II półroczu zostanie przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” Tablice Nr 10,11,12,13.

- Wykonawca w ramach konserwacji zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć drobne materiały eksploatacyjne /smary, cewki, sprężynki, baterie, żarówki lub diody typu LED sygnalizacyjne do urządzeń, śruby, bezpieczniki, oporniki, szybki przycisków typu ROP, podkładki, zawleczki, itp./  do wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego na konserwację oraz zabezpieczenia na własny koszt niezbędnej ilości rolek papieru termicznego na dane półrocze do drukarek typu „KAFKA”.

- Konserwacja winna być wykonana zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”.

- Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych: według „Wymagania eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” tablice 7, 8, 9.

- Czasokres wykonania konserwacji w danym półroczu musi trwać taką ilość dni roboczych, aby zostały objęte konserwacją wszystkie urządzenia systemów alarmowych jednostek wojskowych, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram konserwacji na dane półrocze uzgodniony z Zamawiającym.

- Naprawa o której mowa w pkt 1 obejmuje:

  - zakup części niezbędnych do usunięcia awarii SA,

  - wykonanie naprawy systemów poprzez przywrócenie sprawności wszystkich elementów, urządzeń i linii przesyłowych;

  - uruchomienie systemu oraz sprawdzenie poprawności działania;

  - zmiany w ukompletowaniu systemów (demontaż elementów lub ich przeniesienie, montaż dodatkowych niezbędnych elementów mających usprawnić systemy SA, SKD,  TSN i SDK).

- Podjęcie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. c nastąpi na podstawie telefonicznego zgłoszenia o wystąpieniu awarii, potwierdzonego pisemnie (faxem lub e-mailem). Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i podjęcia działań w celu usunięcia niesprawności we wskazanym miejscu wystąpienia awarii SA, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili powiadomienia telefonicznego lub faksem.

- Po przybyciu do miejsca zainstalowania systemów alarmowych w obiektach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się ustalić następujące okoliczności:

- przyczynę awarii SiUA;

- jakie urządzenia zostały uszkodzone;

- szacunkowy koszt zakupu uszkodzonych urządzeń;

- przewidywaną ilość roboczogodzin na wykonanie naprawy;

- ewentualne okoliczności wskazujące na konieczność dokonania naprawy poza miejscem położenia obiektów Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu podpisany kosztorys w celu akceptacji. Wzór kosztorysu stanowi załącznik nr  10 do Zaproszenia.

- Zamawiający i Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu 
w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Użytkownika na piśmie.

- Użytkownik zapewnia obecność w obiekcie swojego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego /konserwacji/ oraz naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi, 
a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac.

- Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika i Zamawiającego o rozpoczęciu 
i zakończeniu prac oraz uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru końcowego. Odbiór będzie dokonywany po zakończeniu każdego cyklu konserwacyjnego oraz po przeprowadzeniu naprawy, która nie powinna trwać dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu naprawy.

- W celu zapewnienia właściwego wykonania zlecenia Wykonawca będzie dokonywać zakupu urządzeń, materiałów i części zamiennych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania systemów, dowody zakupu zostaną dołączone 
do faktury za naprawę.

- Urządzenia, materiały i części zamienne niezbędne do wykonania czynności naprawy systemów, Wykonawca zakupi we własnym zakresie, zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne, zalecane przez producenta danego urządzenia oraz dokona uruchomienia systemu, sprawdzenia poprawności działania, uaktualni dokumentację eksploatacyjną.

- Do zakupionych urządzeń, materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów, a zakup realizował w cenach możliwie najniższych na rynku.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do dokonywania wymiany urządzeń, którym minął okres minimalnej normy efektywności /według „Wymagań eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”, tablica 14/ w czasie wykonywanych napraw, na urządzenia nowe zakupione we własnym zakresie jeżeli stan techniczny użytkowanego urządzenia nie spełnia wymaganych parametrów lub urządzenie ma usterkę, jest niesprawne.

- Ilość roboczogodzin naprawy będzie rozliczana według faktycznej ilości godzin prowadzonej naprawy na miejscu w obiekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Użytkownika i przekazać do utylizacji na własny koszt niesprawne, (nie nadające się do naprawy) elementy (urządzenia, oprzyrządowanie) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu i Użytkownikowi wykazu wymienionych urządzeń i części (załącznik nr 7 do Zaproszenia), nie nadających się do dalszej eksploatacji (nie dotyczy nośników pamięci) podstawa: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz.U. 2022.1622 j.t.), oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024, poz.1004 j.t.).

- Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń niezwłocznie, 
a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Do momentu uzyskania akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, zgodnie 
z załącznikiem nr 10 do Zaproszenia, na czas naprawy uszkodzonego urządzenia wchodzącego w skład systemu, Wykonawca zastosuje nieodpłatnie urządzenie zastępcze w celu utrzymania sprawności systemów, takie same lub 
o podobnych, ale nie gorszych parametrach.

- Po zakończonej naprawie systemu alarmowego na danym obiekcie, Wykonawca sporządzi protokół naprawy (zał. nr 8 do Zaproszenia)  stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych naprawą. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osobę odpowiedzialną za urządzenia alarmowe w danym obiekcie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę.

- Części i podzespoły wymienione podczas napraw (niesprawne) zostaną przekazane Wykonawcy poprzez wykaz zużytych, zepsutych materiałów, części i urządzeń,  które zostały wymontowane w trakcie przeprowadzenia naprawy (zał. nr 7 do Zaproszenia ) w 3 egz. przez Wykonawcę w porozumieniu z Użytkownikiem: 
Egz. nr 1 Zamawiający, Egz. nr 2 Użytkownik, Egz. nr 3 Wykonawca. To samo dotyczy protokołu przeglądu technicznego/konserwacji.

- Wykonawca dostarczy certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne na urządzenia 
i elementy alarmowe (które tego wymagają), montowane, wymieniane lub zastępowane w systemach alarmowych w obiektach wojskowych. W/w dokumentacja zostanie przekazana użytkownikowi systemów.

- Dokonane konserwacje i naprawy wykonawca dokumentuje wpisem w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” Użytkownika, a także przedstawi protokół naprawy, którego wzór  stanowi załącznik nr 8 do Zaproszenia.

- Protokół przeglądu technicznego/konserwacji i Protokół naprawy oraz inne dokumenty (wykazy, certyfikaty, świadectwa itp.), zostaną wykonane w 3 egzemplarzach (Egz. Nr 1 dla Zamawiającego, Egz. Nr 2 dla Użytkownika, Egz. 
Nr 3 dla Wykonawcy).

- Wymienione poprzednio kosztorysy naprawy mogą być wykonane w oparciu 
o KNR AL-01 lub w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych 
o kalkulację własną uwzględniającą stawkę roboczogodziny oraz rynkową cenę materiałów.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.,

z zastrzeżeniem terminów przewidzianych do przeprowadzenia  konserwacji półrocznych, tj.:

- do 30.06.2025r. – I półrocze,

- do 10.12.2025r. – II półrocze.

- Wykonawca musi posiadać:

- Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1995).- kopię należy złożyć wraz z ofertą.

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE III stopnia art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 632 z późn. zm.). - uwaga – data ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy. kopię należy złożyć wraz z ofertą – oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy.

- Imienny wykaz pracowników, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, (min. 4 osoby) zgodnie z załącznikiem nr 13 do Zaproszenia należy złożyć wraz z ofertą. Dokumenty potwierdzające uprawnienia danych osób wg. załącznika nr 13 do zaproszenia tj.:

- poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” uwaga – data ważności poświadczenia  powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy; kopię należy złożyć wraz z ofertą;

- zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; kopię należy złożyć wraz z ofertą;

- legitymację kwalifikowalnego pracownika zabezpieczenia technicznego; kopię należy złożyć wraz z ofertą;

- świadectwo ukończenia kursu w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych.- kopię należy złożyć wraz z ofertą.

- W związku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, Wykonawca jest zobowiązany posiadać:

  - zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych - aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, przy czym data ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy.

  - Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
do wglądu oryginał ww. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;

  - pracownicy powinni posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” 
(przy czym data ważności poświadczenia bezpieczeństwa powinna obejmować cały okres obowiązywania umowy) i przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19 ustawy oraz posiadających aktualne zaświadczania stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art. 20;

  - pozostałe warunki związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych zawarte są w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego (załącznik nr 12 do Zaproszenia).

- Wykonawca wykona konserwacje i naprawy za pomocą zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i świadectwa ukończenia kursu w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie – zmniejszenia lub zwiększenie ilości planowanych konserwacji i napraw lub przesunięcia terminu ich wykonania. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w czasie prowadzenia zlecenia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

- Na wymienione urządzenia i wykonaną usługę naprawy awaryjnej Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

- W przypadku, gdy producent wymienianej części udzielił gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dokument gwarancyjny nie później niż w dniu odbioru naprawy danego urządzenia.

- W przypadku reklamacji części zamiennych, urządzeń zakupionych przez Wykonawcę koniecznych do naprawy uszkodzeń systemów alarmowych, Zamawiający zgłosi pismem akt reklamacyjny Wykonawcy, który na własny koszt odbierze wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Reklamacja Zamawiającego winna być wykonana w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.

- Zamawiający dopuszcza  zmniejszenie ilości planowanych konserwacji oraz napraw występujących awarii lub przesunięcia terminu ich wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zmian decyzji dotyczących restrukturyzacji sił zbrojnych, zmniejszenia środków finansowych, zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia itp., na wniosek Dowódcy danej Jednostki Wojskowej lub osoby odpowiedzialnej za realizację umowy.

- Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy (om), mimo niewskazania  w ofercie przetargowej takiej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca pisemnie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy (om).

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w szczególności, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

50.W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 49, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego dokonał stosownych zmian w umowie podwykonawstwa pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

51. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania i zaniechania podjęte przez podwykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

52. Wykonawca musi się wykazać świadczeniem co najmniej 1 usługi o wartości ponad 130 tys. zł. netto polegającej na konserwacji i naprawie systemów alarmowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączy dowody potwierdzające, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie (wykaz usług- załącznik nr 16 do Zaproszenia). Wykaz usług należy złożyć wraz z ofertą.

53. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

54. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

55. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych w zakresie ilości wykonywanych napraw systemów alarmowych w związku z występującymi awariami, przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

56.Prawo opcji dotyczy zwiększenia wartości umowy w zakresie napraw o 50% wartości umowy na naprawy w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości awarii systemów alarmowych, które będą wymagać zwiększonej ilości napraw systemów SA, SKD, TSN i SDK, a nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

57. W przypadku opcji wszystkie procedury dotyczące napraw systemów alarmowych nie ulegają zmianie.

58. Pozostałe warunki realizacji zamówienia :

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników i współpracowników i środków transportu, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2021, poz.1995) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 632 z późn. zm.). Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 14 do Zaproszenia) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się  do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

- W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał.

- Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji 
w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu usługi, oraz osoby, którym wykonanie dostawy powierzy.

- Wykonawca nie może dokonać skutecznego przelewu wierzytelności,  przysługujących  mu  względem  Zamawiającego,  które  wynikają  z  zapisów  niniejszej  umowy,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr 15 do Zaproszenia) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej* od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. *czas oczekiwania do 10 dni

- Warunkiem uzyskania zgody na wejście na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu umowy w czasie wchodzenia/wjazdu, wychodzenia/wyjazdu do/z kompleksu 24.WOG (kompleksów 15BZ, 1BA itd.), na wezwanie służby biura przepustek (innych uprawnionych osób funkcyjnych) dobrowolnie poddadzą się rygorom obowiązującym w kompleksie 
w zakresie kontroli bagażu podręcznego i ładunków (bagażników) środków transportu. W przypadku niepoddania się wymaganym rygorom w czasie wchodzenia i wjazdu nie zostaną wpuszczeni do kompleksu/ów.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

- Wykonawca zatrudniający cudzoziemców oświadcza, iż będzie przestrzegał obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

  - ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. 2024r.,  poz. 769);

  - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 475 z późn.zm.);

  - ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.Dz.U.2024.poz. 633)

        - Do podpisanej umowy Wykonawca otrzyma:

- Opis przedmiotu zamówienia w wersji z nazwami obiektów;

- Zakres przedmiotu zamówienia w wersji z nazwami obiektów;

- Zestawienie kosztów wykonania usługi w wersji z nazwami obiektów.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /* 2025

Wykonanie usługi dwóch półrocznych konserwacji, przeglądu rocznego i napraw systemów oraz urządzeń alarmowych dla:

| Lp. | Jednostka Wojskowa | Obiekt | Konserwacje | Naprawy | UWAGI gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JW.3797 Giżycko 11-500 Giżycko ul. W. Polskiego 21 | 1A | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  |  | 1B | 2x |  | z 2018 |
|  |  | 1C | 2x |  | z 2014 |
|  |  | 1D | 2x | gwarant | 26.11.2025 |
|  |  | 1E | 2x | serwis | 14poj. |
|  |  | 1F | 2x |  |  |
|  | JW.4222 Giżycko ul. Moniuszki 7 | 2 | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  | PŻW Giżycko ul. Moniuszki 7 | 3 | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  | WCR Giżycko ul. Moniuszki 7 | 4 | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  | JW.3797 Giżycko ul. 1 Maja 11 | 5 | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  | 24 WOG Giżycko ul. Nowowiejska 20 | 6A | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  |  | 6B | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  |  | 6C | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  |  | 6D | gwarant | gwarant | NOWE 2029 |
|  | JW.2031 Lipowiec 11-612 Kruklanki Brożówka 1 | 7 | 2x |  |  |
|  | WOSzK Mrągowo 11-700 Mrągowo ul.CzterechWiatrów 1 | 8A | 2x |  |  |
|  |  | 8B | 2x |  |  |
|  |  | 8C | 2x | gwarant | 29.07.2025 |
|  | JW.2098 Bemowo Piskie 12-230 Biała Piska ul. Kętrzyńskiego 1 | 9A | 2x |  |  |
|  |  | 9B | 2x |  |  |
|  |  | 9C | 2x | gwarant | 10.11.2025 |
|  |  | 9D | 2x | gwarant | 20.06.2027 |
|  |  | 9E | 2x | gwarant | 27.07.2025 |
|  |  | 9F | 2x | gwarant | 04.04.2026 |
|  |  | 9G | 2x | gwarant | 04.04.2026 |
|  |  | 9H | 2x | gwarant | 04.04.2026 |
|  |  | 9I | 2x | gwarant | 04.04.2026 |
|  |  | 9J | 2x | gwarant | 17.05.2028 |
|  |  | 9K | 2x | gwarant | 12.04.2028 |
|  | WŻW Bemowo Piskie 12-230 Biała Piska ul. Kętrzyńskiego 1 | 10A | 2x |  |  |
|  |  | 10B | 2x |  |  |
|  | 24 WOG, GZ Bemowo Piskie 12-230 Biała Piska ul. Kętrzyńskiego1 | 11A | 2x |  |  |
|  |  | 11B | 2x |  |  |
|  |  | 11C | 2x |  |  |
|  |  | 11D | 2x |  |  |
|  |  | 11E | 2x |  |  |
|  | 2 RBLog, Skład Szeroki Bór 12-200 Pisz Szeroki Bór | 12A | 2x |  |  |
|  |  | 12B | 2x | gwarant | 30.09.2025 |
|  | JW.3797 Orzysz 12-250 Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 13 | 2x |  |  |
|  | JW.1460 Orzysz 12-250 Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 14A | 2x |  |  |
|  |  | 14B | 2x |  |  |
|  | RCI Olsztyn, WT Orzysz 12-250 Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 15 | 2x |  |  |
|  | 24 WOG, GZ Bemowo Piskie 12-250 Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 16 | 2x |  |  |
|  | WCR Ełk 19-300 Ełk ul. Kościuszki 30 | 17 | 2x |  |  |
|  | JW.4808 Gołdap 19-500 Gołdap ul. Partyzantów 33 | 18A | 2x |  |  |
|  |  | 18B | 2x | serwis |  |
|  |  | 18C | 2x | gwarant | 04.05.2027 |
|  |  | 18D | 1x II półrocze | gwarant | 03.04.2027 |
|  |  | 18E | 2x |  |  |
|  | JW.2568 Węgorzewo 11-600 Węgorzewo ul. Bema 7 | 19A | 2x |  |  |
|  |  | 19B | 2x |  |  |
|  |  | 19C | 2x |  |  |
|  |  | 19D | 2x | gwarant | 19.10.2028 |
|  |  | 19E | 1x II półrocze | gwarant | 10.07.2029 |
| */ Zakres konserwacji i napraw może ulec zmianie w przypadku wyłączenia systemu z eksploatacji |  |  |  |  |  |

- OBIEKT -1A Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA z 2024)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT -1B Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA z 2018)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | JW.3797 obiekt 1B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 5 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 2 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 17 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 10 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 9 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 20 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 68 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 10 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 5 |
| 6 |  | Kontrolery | 5 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 4 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 5 |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 29 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 2 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 1 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 6 |
|  |  | OGÓŁEM | 103 |

- OBIEKT – 1C Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA z 2014)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | JW.3797 obiekt 1C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala |  |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 2 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 4 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 3 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 4 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 43 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory | 2 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 64 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 6 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 3 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 3 |
| 6 |  | Kontrolery | 3 |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 6 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 3 |
| 19 |  | Akumulatory | 3 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 2 |
| 22 |  | Kamery | 2 |
| 23 |  | Inne | 3 |
|  |  | RAZEM | 38 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 1 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 1 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 4 |
|  |  | OGÓŁEM | 106 |

- OBIEKT – 1D Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA z 2020r.)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | JW.3797 obiekt 1D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 10 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 4 |
| 6 |  | Akumulatory |  |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 11 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 19 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 1 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 4 |
| 19 |  | Transmitery | 1 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 1 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 55 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 1 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 2 |
|  |  | OGÓŁEM | 57 |

- OBIEKT – 1E Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA pojazdy).

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | JW.3797 obiekt 1E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 14 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 10 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 2 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 16 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory |  |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 14 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 50 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki | 14 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 10 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 38 |
| 21 |  | Radiolinie | 2 |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne | 2 |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne – unifon | 2 |
| 27 |  | Zwora elektromagnetyczna |  |
| 28 |  | Wideomonitor | 4 |
| 29 |  | Kamera | 2 |
| 30 |  | Monitor | 2 |
|  |  | RAZEM | 182 |

- OBIEKT – 1F Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. Wojska Polskiego 21,
11-500 Giżycko, (SiUA kontener).

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | JW.3797 obiekt 1F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala |  |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. |  |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne | 16 |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 5 |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 3 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 1 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory | 1 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 30 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 2 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 4 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 2 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 8 |
|  |  | OGÓŁEM | 40 |

- OBIEKT – 2 Jednostka Wojskowa Nr 4222, ul. Moniuszki 7, 11-500 Giżycko; /SiUA NOWE 2024 na gwarancji/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 3 Placówki Żandarmerii Wojskowej Giżycko, ul. Moniuszki 7, 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.  WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 4 WCR Giżycko, ul. Moniuszki 7, 11-500 Giżycko;

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. / WYKONUJE GWARANT /

- OBIEKT – 5 Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. 1 Maja, 11-500 Giżycko;

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. / WYKONUJE GWARANT /

- OBIEKT – 6A 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Nowowiejska 20, 
11-500 Giżycko; /SiUA NOWE 2024 na gwarancji/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 6B 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Nowowiejska 20, 
11-500 Giżycko; /SiUA NOWE 2024 na gwarancji/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 6C 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Nowowiejska 20, 
11-500 Giżycko; /SiUA NOWE 2024 na gwarancji/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 6D 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Nowowiejska 20, 
11-500 Giżycko; /SiUA NOWE 2024 na gwarancji/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9. WYKONUJE GWARANT

- OBIEKT – 7 Jednostka Wojskowa Nr 2031 Lipowiec, 11-612 Kruklanki, Brożówka 1;

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 2 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 3 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 3 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 6 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 22 |
| 6 |  | Akumulatory | 20 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 6 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 30 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 2 |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 1 |
| 14 |  | Drukarki | 2 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 6 |
| 17 |  | Monitory | 4 |
| 18 |  | Koncentratory | 3 |
| 19 |  | Transmitery | 24 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 2 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 137 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 12 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 1 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 7 |
| 6 |  | Kontrolery | 12 |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC | 2 |
| 13 |  | Monitor | 4 |
| 14 |  | Drukarki | 2 |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, | 4 |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 9 |
| 19 |  | Akumulatory | 19 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 6 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 5 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 4 |
|  |  | RAZEM | 91 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 3 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 6 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 4 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 4 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 3 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | 4 |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 6 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony | 1 |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni | 4 |
| 33 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 37 |
|  |  | OGÓŁEM | 265 |

- OBIEKT – 8A Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo–Kondycyjny, ul. Półwysep Czterech Wiatrów 1, 11-700 Mrągowo; /SiUA-2015/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 8A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 4 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 11 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory |  |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 10 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 47 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 5 |
| 17 |  | Monitory | 3 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 24 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 3 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 110 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 6 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 5 |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery | 1 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy/* | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 2 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 11 |
|  |  | RAZEM | 26 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 5 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 7 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 4 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. | 4 |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne | 1 |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 3 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS/ces,riello | 5 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 1 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 31 |
|  |  | OGÓŁEM | 167 |

*/Wykonywanie konserwacji i napraw niżej wymienionych elementów Depozytora Kluczy

w WOSzK zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | szt. | 1 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | szt. | 1 |
|  | Drukarka do kart „ZEBRA” P110 i | szt. | 1 |
|  | Notebook HP PROBOK 4530 S | szt. | 1 |
|  | Server HP PROLIANT ML 110 G6 | szt. | 1 |
|  | Drukarka laserowa KYOCERA FS2020 D z mod. | szt. | 1 |
|  | Monitor Prolite b2712 hds-lcd 27 | szt. | 1 |

- OBIEKT – 8B Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo–Kondycyjny, ul. Półwysep Czterech Wiatrów 1, 11-700 Mrągowo; /SiUA 2019 /

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 8B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala |  |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/delta | 2 |
| 6 |  | Akumulatory | 2 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 9 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 1 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 19 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 19 |

- OBIEKT – 8C Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo–Kondycyjny, ul. Półwysep Czterech /SiUA-2020 gwar.29.07.2025/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 8C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala |  |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 2 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 4 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki, skanery |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 12 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 1 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 5 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC, serwery | 2 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
|  |  | RAZEM | 33 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 18 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne | 2 |
| 3 |  | Programatory kart dostępu | 1 |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 40 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 6 |
| 6 |  | Kontrolery | 5 |
| 7 |  | Konwertery | 5 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC, serwery |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki, skanery | 1 |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 2 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
|  |  | RAZEM | 84 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 12 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 12 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 4 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS/delta | 8 |
| 23 |  | Akumulatory | 4 |
| 24 |  | Komputer PC, serwery | 5 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki, skanery | 2 |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
|  |  | RAZEM | 48 |
|  |  | OGÓŁEM | 165 |

- OBIEKT – 9A Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; (SiUA – 2011-2017 )

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 2 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 20 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 27 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 38 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 57 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 93 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 4 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 54 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 57 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 179 |
| 21 |  | Radiolinie | 28 |
| 22 |  | Komputer PC | 5 |
| 23 |  | Manipulatory | 1 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 567 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 27 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 40 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 12 |
| 6 |  | Kontrolery | 14 |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe | 1 |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) szlabany | 2 |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 3 |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor | 5 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 11 |
| 19 |  | Akumulatory | 14 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery, obiektywy | 1 |
| 23 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 136 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 78 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 12 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych | 1 |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS/cover,ares | 14 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 3 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni | 11 |
| 33 |  | Inne | 41 |
|  |  | RAZEM | 161 |
|  |  | OGÓŁEM | 864 |

- OBIEKT – 9B Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA–ŚNIEŻNIK /  
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 12 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 4 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 15 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 5 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 17 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 57 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) szlabany |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 1 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery, obiektywy |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 1 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 58 |

- OBIEKT – 9C Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /TSN gwarancja do 10.11.2025/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 9 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 3 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Inne | 8 |
|  |  | RAZEM | 21 |
|  |  | OGÓŁEM * | 21 |

- OBIEKT – 9D Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie

ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA, gwarancja do 20.06.2027/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 4 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 6 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 2 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 7 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 32 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) szlabany |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery, obiektywy |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 10 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 1 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 1 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 1 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Inne /szafa dystr./ | 1 |
|  |  | RAZEM | 16 |
|  |  | OGÓŁEM | 48 |

- OBIEKT – 9E Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA–obozowisko, gwarancja do 27.07.2025/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala |  |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 2 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 1 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 2 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 7 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 3 |
|  |  | RAZEM | 18 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 2 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 15 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 4 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 15 |
|  |  | RAZEM | 35 |
|  |  | OGÓŁEM | 55 |

- OBIEKT – 9F Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA–POLIGON gwarancja do 04.04.2026/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 14 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 4 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 19 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 3 |
| 17 |  | Monitory | 1 |
| 18 |  | Koncentratory | 2 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 53 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory | 9 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 4 |
|  |  | RAZEM | 121 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 8 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 9 |
| 6 |  | Kontrolery | 4 |
| 7 |  | Konwertery | 2 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC | 1 |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 19 |  | Akumulatory | 5 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 5 |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 38 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 8 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 10 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 5 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 4 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 4 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 34 |
|  |  | OGÓŁEM | 193 |

- OBIEKT – 9G Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA– pas takt. POLIGON gwarancja do 04.04.2026/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9G |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 4 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 2 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 15 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 1 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 7 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory | 2 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 39 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery | 3 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 3 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 42 |

- OBIEKT – 9H Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SA– teren zurb. POLIGON, gwarancja do 04.04.2026/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9H |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 14 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 5 |
| 6 |  | Akumulatory | 5 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 23 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 3 |
| 17 |  | Monitory | 1 |
| 18 |  | Koncentratory | 2 |
| 19 |  | Transmitery | 1 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 60 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory | 8 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder | 3 |
| 26 |  | Inne | 3 |
|  |  | RAZEM | 135 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 4 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 4 |
| 6 |  | Kontrolery | 2 |
| 7 |  | Konwertery | 4 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 2 |
| 19 |  | Akumulatory | 1 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 18 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 17 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 65 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 1 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 7 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 2 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 2 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 10 |
|  |  | RAZEM | 107 |
|  |  | OGÓŁEM | 260 |

- OBIEKT – 9I Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SA– obozow. POLIGONU, gwarancja do 04.04.2026/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 5 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 9 |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 4 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 6 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne | 8 |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 2 |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 17 |  | Monitory | 1 |
| 18 |  | Koncentratory | 11 |
| 19 |  | Transmitery | 2 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 48 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory | 5 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 4 |
|  |  | RAZEM | 114 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 4 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 4 |
| 6 |  | Kontrolery | 3 |
| 7 |  | Konwertery | 1 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 2 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 1 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 17 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 82 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 6 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 1 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 17 |
|  |  | RAZEM | 110 |
|  |  | OGÓŁEM | 241 |

- OBIEKT – 9J Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA– gwarancja do 17.05.2028 /                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9J |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 3 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 10 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 6 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 41 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 72 |
| 6 |  | Akumulatory | 74 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 81 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 312 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 5 |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 58 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 24 |
| 19 |  | Transmitery | 2 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 186 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 876 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 152 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 35 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 148 |
| 6 |  | Kontrolery | 74 |
| 7 |  | Konwertery | 4 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 6 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC | 3 |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 8 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 3 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji | 4 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 6 |
|  |  | RAZEM | 443 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 125 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 7 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 2 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 4 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 1 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 139 |
|  |  | OGÓŁEM | 1458 |

- OBIEKT – 9K Jednostka Wojskowa Nr 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1; /SiUA– gwarancja do 12.04.2028/                                                                                                                                                 
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 9K |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 3 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 15 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory | 2 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 13 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 2 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 47 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 22 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 1 |
| 6 |  | Kontrolery | 13 |
| 7 |  | Konwertery | 4 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC | 2 |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 18 |
| 19 |  | Akumulatory | 16 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji | 1 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 78 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 15 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 1 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 1 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 1 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 4 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 8 |
|  |  | RAZEM | 33 |
|  |  | OGÓŁEM | 158 |

- OBIEKT – 10A Wydział Żandarmerii Wojskowej, ul. Kętrzyńskiego 1, 
12-230 Biała Piska; /SiUA /

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 10A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 5 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 15 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 1 |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 5 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 4 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 12 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 51 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 7 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu | 1 |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 5 |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor | 1 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 2 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 10 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 28 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 6 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 1 |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 1 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 6 |
| 9 |  | Pulpity sterujące | 1 |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery | 1 |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) | 2 |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 2 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 21 |
|  |  | OGÓŁEM | 100 |

- OBIEKT – 10B Wydział Żandarmerii Wojskowej, ul. Kętrzyńskiego 1, 
12-230 Biała Piska; /SiUA system w Orzyszu/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 10B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. |  |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 7 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 14 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory | 1 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 24 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery | 1 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 7 |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 8 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 32 |

- OBIEKT – 11A 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo Piskie,  ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska; (SiUA skład.)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 11A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 2 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 13 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 5 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 8 |
| 6 |  | Akumulatory | 9 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 5 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 64 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 12 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne | 1 |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 1 |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 3 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) | 1 |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 7 |
| 17 |  | Monitory | 3 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie | 5 |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 141 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 1 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 6 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 1 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory | 1 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 1 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 12 |
|  |  | OGÓŁEM | 154 |

- OBIEKT – 11B 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo Piskie,

/SiUA, szafa dystr. BPD, 2xUPS 6kVA/
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 11B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 2 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 2 |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 6 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 12 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 14 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory | 4 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne PBD/UPS | 2 |
|  |  | RAZEM | 44 |

- OBIEKT – 11C 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo Piskie,

ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska; Bemowo P. /SiUA, /
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 11C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 11 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 13 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 17 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 34 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 12 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 58 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 148 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 2 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery | 1 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 19 |  | Akumulatory | 2 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 9 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 39 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 2 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące | 1 |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory | 4 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 8 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki | 1 |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 59 |
|  |  | OGÓŁEM | 216 |

- OBIEKT – 11D 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo Piskie,

ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska; Bemowo Piskie /SiUA/
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 11D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 5 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 9 |
|  |  | OGÓŁEM | 9 |

- OBIEKT – 11E 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo Piskie,

ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska; Bemowo Piskie /SiUA/
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 11E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 1 |
| 6 |  | Akumulatory |  |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 6 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 5 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 15 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
|  |  | OGÓŁEM | 15 |

- OBIEKT – 12A, 2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Szeroki Bór, 
Szeroki Bór, 12-200 Pisz; /SiUA z 2002/06/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 12A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 83 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 4 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 4 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 40 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 34 |
| 6 |  | Akumulatory | 32 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 14 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 17 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 449 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 1 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne | 58 |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 10 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) | 1 |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 17 |
| 17 |  | Monitory | 7 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 130 |
| 21 |  | Radiolinie | 17 |
| 22 |  | Komputer PC | 3 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 921 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 6 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 8 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 1 |
| 6 |  | Kontrolery | 2 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 3 |
| 12 |  | Komputer PC | 1 |
| 13 |  | Monitor | 1 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 2 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 2 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, | 1 |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 5 |
| 19 |  | Akumulatory | 4 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 4 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 2 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 15 |
|  |  | RAZEM | 58 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 24 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 2 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | 1 |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 2 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 23 |  | Akumulatory | 2 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor | 1 |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 36 |
|  |  | OGÓŁEM | 1015 |

- OBIEKT – 12B, 2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Szeroki Bór, 
Szeroki Bór, 12-200 Pisz; (SiUA na gwarancji do 30.09.2025r.)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 12B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/legrand | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 10 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 4 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 8 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 69 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 5 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 8 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 12 |
| 19 |  | Transmitery | 1 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 124 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery | 1 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 2 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 5 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 9 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 10 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 6 |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 1 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 2 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 2 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 8 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 30 |
|  |  | OGÓŁEM | 163 |

- OBIEKT – 13 Jednostka Wojskowa Nr 3797, ul. W.Polskiego 33, 
12-250 Orzysz; /SiUA/.

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 32 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 6 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 18 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 6 |
| 6 |  | Akumulatory | 6 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 28 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 13 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 190 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 5 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) | 1 |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 40 |
| 17 |  | Monitory | 3 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery | 2 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 100 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 453 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 1 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 41 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 2 |
| 6 |  | Kontrolery | 5 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe | 1 |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 6 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 3 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 61 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 4 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 10 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 1 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 1 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 3 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory | 2 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 2 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki | 4 |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 28 |
|  |  | OGÓŁEM | 542 |

- OBIEKT – 14A Jednostka Wojskowa Nr 1460, ul. Wojska Polskiego 33, 
12-250 Orzysz, /SiUA/
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 14A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 15 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 6 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 6 |
| 6 |  | Akumulatory | 6 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 11 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 6 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 59 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 2 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) | 1 |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 10 |
| 17 |  | Monitory | 5 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery | 2 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 58 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC | 2 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 195 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 3 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 20 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 1 |
| 6 |  | Kontrolery | 3 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe | 1 |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 3 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 3 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 38 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 9 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 2 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 2 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory | 1 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 4 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki | 2 |
| 30 |  | Telewizor | 1 |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 26 |
|  |  | OGÓŁEM | 259 |

- OBIEKT – 14B Jednostka Wojskowa Nr 1460, ul. Wojska Polskiego 33, 
12-250 Orzysz, /SiUA – KONTENER/
Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 14B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 2 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 4 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 2 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 17 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 4 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 4 |
|  |  | OGÓŁEM | 21 |

- OBIEKT – 15, RCI Olsztyn, Węzeł Teleinformatyczny Orzysz, 
ul. W. Polskiego 33, 12-250 Orzysz; (SiUA z ppoż. i SKD)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 3 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 4 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 7 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 6 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 59 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 1 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 19 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 103 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 6 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 4 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 2 |
| 6 |  | Kontrolery | 4 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 1 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 3 |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 21 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 3 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory | 1 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 5 |
|  |  | OGÓŁEM | 129 |

- OBIEKT – 16, 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, GZ Bemowo P. 
ul. Wojska Polskiego 33, 12-250 Orzysz; /SiUA/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | Orzysz OBIEKT 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 21 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 1 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 4 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 4 |
| 6 |  | Akumulatory | 13 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 2 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 4 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 153 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 4 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 4 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 3 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 214 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 1 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 2 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 23 |  | Akumulatory | 1 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 6 |
|  |  | OGÓŁEM | 220 |

- OBIEKT – 17, WCR Ełk, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk;

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 2 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 9 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 16 |
| 6 |  | Akumulatory | 21 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 87 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 1 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 7 |
| 17 |  | Monitory | 1 |
| 18 |  | Koncentratory | 28 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 145 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 1 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne | 1 |
| 25 |  | Inne - dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 324 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 25 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 4 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 12 |
| 6 |  | Kontrolery | 10 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 27 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 27 |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 107 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 16 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 3 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 1 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 23 |  | Akumulatory | 11 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 3 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony | 7 |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 15 |
|  |  | RAZEM | 60 |
|  |  | OGÓŁEM | 491 |

- OBIEKT – 18A Jednostka Wojskowa Nr 4808, 
ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap; /SiUA /

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 18A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 25 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 13 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 66 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 37 |
| 6 |  | Akumulatory | 57 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 15 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 56 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 201 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 7 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | / * |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 11 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) | 5 |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 0 |
| 17 |  | Monitory | 6 |
| 18 |  | Koncentratory | 6 |
| 19 |  | Transmitery | 0 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 150 |
| 21 |  | Radiolinie | 1 |
| 22 |  | Komputer PC | 5 |
| 23 |  | Manipulatory | 1 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 663 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 6 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 22 |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 7 |
| 6 |  | Kontrolery | 3 |
| 7 |  | Konwertery | 1 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 2 |
| 12 |  | Komputer PC | 1 |
| 13 |  | Monitor | 1 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 2 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 3 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, | 1 |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 1 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 50 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 10 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 29 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 3 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne | 1 |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 1 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 3 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 10 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 5 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 5 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 15 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 82 |
|  |  | OGÓŁEM | 795 |

Wykonanie konserwacji i napraw niżej wymienionych elementów systemu monitorowania ewentualnych wycieków paliwa /*

| Lp. | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nadajnik GORKE | szt. | 1 |
|  | Odbiornik GORKE | szt. | 1 |
|  | WRC-201 | szt. | 1 |

- OBIEKT – 18B Jednostka Wojskowa Nr 4808, ul. Partyzantów 33, 
19-500 Gołdap; (SiUA kontener tylko konserwacje)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 18B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 2 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 1 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 2 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 3 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 14 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 2 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 2 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 1 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 1 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 1 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory | 2 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 6 |
|  |  | OGÓŁEM | 22 |

- OBIEKT – 18C Jednostka Wojskowa Nr 4808, ul. Partyzantów 33, 
19-500 Gołdap; (SiUA na gwarancji do 04.05.2027)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 18C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 14 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 4 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 5 |
| 6 |  | Akumulatory | 18 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 3 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 65 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne | 7 |
|  |  | RAZEM | 118 |
|  |  | OGÓŁEM | 118 |

- OBIEKT – 18D Jednostka Wojskowa Nr 4808, ul. Partyzantów 33, 
19-500 Gołdap; (SiUA KOZAKI na gwarancji do 03.04.2027)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 18D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 18 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 7 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 8 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 8 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/COVER | 1 |
| 6 |  | Akumulatory |  |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 6 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory | 4 |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 18 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC | 3 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne, kaseta sterująca | 1 |
|  |  | RAZEM | 74 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 18 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 18 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne, moduł zabezp. przeciwprzepięciowych | 5 |
|  |  | RAZEM | 42 |
|  |  | OGÓŁEM | 116 |

- OBIEKT – 18E Jednostka Wojskowa Nr 4808, ul. Partyzantów 33, 
19-500 Gołdap; (SiUA WT)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 18E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 1 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 9 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 1 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) |  |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 14 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 1 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 1 |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 1 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 1 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 5 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 1 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 1 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe |  |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 2 |
|  |  | OGÓŁEM | 21 |

- OBIEKT – 19A, Jednostka Wojskowa Nr 2568, ul. Bema 7, 
11-600 Węgorzewo. (SiUA z WT )

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9.

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 19A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 6 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 5 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 13 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 31 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS/cover | 11 |
| 6 |  | Akumulatory | 50 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 35 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 70 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 286 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 15 |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 10 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 38 |
| 17 |  | Monitory | 6 |
| 18 |  | Koncentratory | 62 |
| 19 |  | Transmitery | 10 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 224 |
| 21 |  | Radiolinie | 5 |
| 22 |  | Komputer PC | 4 |
| 23 |  | Manipulatory | 7 |
| 24 |  | Dialery telefoniczne | 1 |
| 25 |  | Inne - dekoder | 5 |
| 26 |  | Inne | 15 |
|  |  | RAZEM | 909 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe | 32 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 21 |
| 6 |  | Kontrolery | 16 |
| 7 |  | Konwertery | 3 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala | 1 |
| 12 |  | Komputer PC | 2 |
| 13 |  | Monitor | 2 |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Okablowanie 1km. | 8 |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 14 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, | 14 |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory | 15 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 15 |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne | 27 |
|  |  | RAZEM | 171 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. | 1 |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. |  |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. | 30 |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące | 3 |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 2 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | 1 |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 8 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 3 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych | 2 |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 15 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 13 |
| 23 |  | Akumulatory | 1 |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki | 3 |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni | 13 |
| 33 |  | Inne | 29 |
|  |  | RAZEM | 124 |
|  |  | OGÓŁEM | 1204 |

- OBIEKT – 19B, Jednostka Wojskowa Nr 2568, ul. Bema 7, 
11-600 Węgorzewo./SiUA strzelnica/

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 19B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 1 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 2 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 2 |
| 6 |  | Akumulatory | 4 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 2 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe | 1 |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 10 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe | 1 |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 1 |
| 13 |  | Przewody 1 km. | 5 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 2 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory | 2 |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 21 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder | 1 |
| 26 |  | Inne | 1 |
|  |  | RAZEM | 59 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe |  |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery |  |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 19 |  | Akumulatory |  |
| 20 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 21 |  | Moduły transmisji |  |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 0 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 10 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. | 8 |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej | 3 |
| 6 |  | Przełączniki wizji |  |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | 12 |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 7 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 2 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. | 5 |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 7 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 8 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury | 2 |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne | 10 |
|  |  | RAZEM | 74 |
|  |  | OGÓŁEM | 133 |

- OBIEKT – 19C, Jednostka Wojskowa Nr 2568 , ul. Bema 7, 
11-600 Węgorzewo. (SiUA w pojeździe)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 19C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń |  |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 3 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS |  |
| 6 |  | Akumulatory | 1 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 1 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 3 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 2 |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 3 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne - dekoder | 1 |
| 26 |  | Inne | 1 |
| 27 |  | Zwora elektromagnetyczna | 2 |
| 28 |  | Wideodomofon | 2 |
| 29 |  | Kamera | 1 |
| 30 |  | Monitor | 1 |
|  |  | RAZEM | 23 |

.

- OBIEKT – 19D, Jednostka Wojskowa Nr 2568 , ul. Bema 7, 
11-600 Węgorzewo. (SiUA w Orzyszu na gwarancji do 19.10.2028)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 19D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 2 |
| 2 |  | Moduł interfejsu | 3 |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 4 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 33 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 1 |
| 6 |  | Akumulatory | 27 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 24 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 158 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe | 1 |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki | 1 |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 55 |
| 17 |  | Monitory | 3 |
| 18 |  | Koncentratory | 44 |
| 19 |  | Transmitery | 3 |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 78 |
| 21 |  | Radiolinie | 4 |
| 22 |  | Komputer PC | 8 |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder | 1 |
| 26 |  | Inne, przełączniki | 7 |
|  |  | RAZEM | 457 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 69 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne |  |
| 3 |  | Programatory kart dostępu | 1 |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. |  |
| 5 |  | Elektrozaczepy | 29 |
| 6 |  | Kontrolery | 18 |
| 7 |  | Konwertery | 1 |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy | 1 |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC |  |
| 13 |  | Monitor |  |
| 14 |  | Drukarki, skanery | 1 |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony | 31 |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, |  |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 29 |
| 19 |  | Akumulatory | 18 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 18 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 23 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne, czujki | 30 |
|  |  | RAZEM | 269 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 65 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 11 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji | 3 |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe |  |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 2 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS | 6 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC |  |
| 25 |  | Obiektywy, dyski |  |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne, zabezp. przepięciowe. | 103 |
|  |  | RAZEM | 190 |
|  |  | OGÓŁEM | 916 |

- OBIEKT – 19E, Jednostka Wojskowa Nr 2568 , ul. Bema 7, 
11-600 Węgorzewo. (SiUA w Olecku na gwarancji do 10.07.2029)

Wykonanie konserwacji niżej wymienionych elementów systemów alarmowych 
w obiektach Jednostek Wojskowych w zakresie określonym w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.” 
– Tablice nr 7,8,9

| Lp. | Nazwa systemu | Elementy systemu | OBIEKT 19E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia systemu alarmowego | Centrala, podcentrala | 1 |
| 2 |  | Moduł interfejsu |  |
| 3 |  | Moduł rozszerzeń | 6 |
| 4 |  | Szyfratory, klawiatury | 22 |
| 5 |  | Zasilacze + UPS | 15 |
| 6 |  | Akumulatory | 16 |
| 7 |  | Sygnalizatory wew. i zewn. | 14 |
| 8 |  | Ostrzegacze napadowe |  |
| 9 |  | Wewnętrzne czujki alarmowe | 32 |
| 10 |  | Zewnętrzne czujki alarmowe |  |
| 11 |  | Zewnętrzne bariery ochronne |  |
| 12 |  | Nadajniki i odbiorniki radiowe |  |
| 13 |  | Przewody 1 km. |  |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Tablica synoptyczna (elektr.) |  |
| 16 |  | Pilot, przycisk antynapadowy |  |
| 17 |  | Monitory |  |
| 18 |  | Koncentratory |  |
| 19 |  | Transmitery |  |
| 20 |  | Kontaktrony (czujki magnetyczne) | 43 |
| 21 |  | Radiolinie |  |
| 22 |  | Komputer PC |  |
| 23 |  | Manipulatory |  |
| 24 |  | Dialery telefoniczne |  |
| 25 |  | Inne – dekoder |  |
| 26 |  | Inne, zabezp. przepięć | 18 |
|  |  | RAZEM | 167 |
| 1 | Urządzenia systemów kontroli dostępu | Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe | 18 |
| 2 |  | Czytniki biometryczne | 1 |
| 3 |  | Programatory kart dostępu |  |
| 4 |  | Karty dostępu 10 szt. | 100 |
| 5 |  | Elektrozaczepy |  |
| 6 |  | Kontrolery | 9 |
| 7 |  | Konwertery |  |
| 8 |  | Bramki obrotowe |  |
| 9 |  | Śluzy, depozytor kluczy |  |
| 10 |  | Ruchome blokady (zapory) drogowe |  |
| 11 |  | Centrala, podcentrala |  |
| 12 |  | Komputer PC | 1 |
| 13 |  | Monitor | 1 |
| 14 |  | Drukarki |  |
| 15 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 16 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 17 |  | Konsole, klawiatury, | 1 |
| 18 |  | Pilot, przycisk antynapadowy | 9 |
| 19 |  | Akumulatory 28Ah | 18 |
| 20 |  | Zasilacze + UPS | 18 |
| 21 |  | Moduły transmisji | 9 |
| 22 |  | Kamery |  |
| 23 |  | Inne |  |
|  |  | RAZEM | 185 |
| 1 | Urządzenia telewizyjnych systemów nadzoru | Kamery telewizji przem. czarno-białej kpl. |  |
| 2 |  | Kamery telewizji przem. kolorowe kpl. | 6 |
| 3 |  | Kamery telewizji przem. dualne kpl. |  |
| 4 |  | Kamery telewizji przem. termowizyjne kpl. |  |
| 5 |  | Monitory telewizji przemysłowej |  |
| 6 |  | Przełączniki wizji | 1 |
| 7 |  | Multipleksy wizyjne |  |
| 8 |  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne |  |
| 9 |  | Pulpity sterujące |  |
| 10 |  | Magnetowidy |  |
| 11 |  | Wideoserwery |  |
| 12 |  | Rozdzielacze sygnałów wizji |  |
| 13 |  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych |  |
| 14 |  | Monitory telewizji przem. kolorowe | 4 |
| 15 |  | Wizyjne cyfrowe detektory ruchu |  |
| 16 |  | Dzielniki obrazu |  |
| 17 |  | Rejestratory cyfrowe | 1 |
| 18 |  | Macierz dyskowa do rejestratorów cyfrowych |  |
| 19 |  | Wideodrukarki |  |
| 20 |  | Matryce wizyjne (krosownice) |  |
| 21 |  | Okablowanie 1km. |  |
| 22 |  | Zasilacze + UPS Comex | 2 |
| 23 |  | Akumulatory |  |
| 24 |  | Komputer PC | 2 |
| 25 |  | Obiektywy, dyski | 5 |
| 26 |  | Szyfratory, klawiatury |  |
| 27 |  | Drukarki |  |
| 28 |  | Domofony, wideodomofony |  |
| 29 |  | Odbiorniki, nadajniki |  |
| 30 |  | Telewizor |  |
| 31 |  | Czujki |  |
| 32 |  | Promiennik podczerwieni |  |
| 33 |  | Inne, zabezp. przepięciowe. | 6 |
|  |  | RAZEM | 27 |
|  |  | OGÓŁEM | 379 |