## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.133.2023.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neonatologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 1, 2 (poz. 1, 3-25), 3 (poz. 1-2, 5-7), 5 (poz. 1-11, 13-23), 6, 7, 8, 9: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Dotyczy części 9: Zamawiający dopuszcza butelki, pojemniki do pobierania siary, zbiorniki na siarę oraz smoczki dedykowane do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, jednak nie posiadające wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Posiadające Deklarację Zgodności CE.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Smoczek do butelki dla noworodków, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek o przepływie do mleka modyfikowanego z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek typu RTF. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie typu folia-folia zawierające informacje o numerze serii, numerze referencyjnym. Pakowany sterylnie po 1 szt. Pakowany po 1 szt. - zakrętka kompatybilna z butelkami z mlekiem (posiadanymi i stosowanymi przez zamawiającego): a. Enfamil 1 Premium 59 ml b. Bebilon Nenatal 90 ml c. Bebilon Pepti 90 ml d. Pre NAN 90 ml - sterylny - pakowany w pojedyncze indywidualne opakowania | 113190 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery W- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek typu RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. - zakrętka kompatybilna z butelkami z mlekiem (posiadanymi i stosowanymi przez zamawiającego): a. Enfamil 1 Premium 59 ml b. Bebilon Nenatal 90 ml c. Bebilon Pepti 90 ml d. Pre NAN 90 ml - sterylny - pakowany w pojedyncze indywidualne opakowania Zamawiający dopuszcza smoczek do butelki dla noworodków o niebieskim kolorze nakrętki, jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie „- -„ smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek typu RTF, wyrób medyczny, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ. | 10230 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Smoczek do butelki dla skrajnie małych wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery V- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek typu RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. | 3340 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Smoczek do stymulacji odruchu ssania, sterylny, masa urodzeniowa od 2000g, z termoplastycznego elastomeru, budowa jednorodna z tarczką i uchwytem, przystosowany do użycia z rurką w jamie ustnej i nosowej i do wycinania, wnętrze odpowietrzające się, otwarte do wglądu. Opakowanie typu papier -folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. | 200 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Smoczek do stymulacji odruchu ssania dla wcześniaków z masą urodzeniową do 2000g, sterylny, z termoplastycznego elastomeru, budowa jednorodna z tarczką i uchwytem, przystosowany do użycia z rurką w jamie ustnej i nosowej i do wycinania, wnętrze odpowietrzające się, otwarte do wglądu. Przystosowany do użycia sondy. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt | 200 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jednopacjentowe czujniki temperatury skóry pacjenta dedykowane do posiadanych przez Zamawiającego inkubatorów Giraffe | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Filtry powietrza dedykowane do inkubatorów Giraffe OmniBed posiadanych przez Zamawiającego | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Czujnik saturacji zgodny z technologią MASIMO S.E.T. (posiadaną i używaną przez Zamawiającego) Dane techniczne jakie muszą spełniać czujniki: 1. typ Y. 2. długość kabla od 80 do120 cm. 3. numer seryjny, na opakowaniu kod kreskowy i kod QR. 4. wtyczka kompatybilna z pulsoksymetrami Radical Masimo SET, Rainbow, Rad7, inkubatorami Atom Dual Incu I, respiratorów Avea Clio, Fabian Acutronic posiadanymi przez Zamawiającego.^ | x | x | x | x | x | x | x
3.1. | Czujnik wielokrotnego użytku, typ połączenia czujnika z kablem typu LNSC^ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
3.2. | Czujnik wielokrotnego użytku, typ połączenia czujnika z kablem typu RD^ | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Czujnik SpO2 w technologii Masimo SET RD Neo (posiadaną i używaną przez Zamawiającego) dla pacjentów resuscytowanych i z krytycznymi parametrami – czujnik przestawiający ustawienia urządzenia na maksymalną czułość i czas uśredniania 2-4s oraz posiada algorytm szybkiego wyłapywania pomiaru pulsu. Na opakowaniu data ważności, nr seryjny.^ | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Czujnik SpO2 w technologii Masimo SET RD Neo (posiadaną i używaną przez Zamawiającego) z bardzo dużą dokładnością pomiaru +/- 1,5% w ruchu i bez ruchu – Zamawiający wymaga potwierdzenia oryginalnym folderem producenta. Na opakowaniu data ważności, nr seryjny.^ | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Zestaw wymiennych taśm do czujników Neo typu RD op. 100 szt. | 1 | op |  |  |  |  | 0
7. | Układ do resuscytacji do posiadanego przez Zamawiającego Neopuffu i Babypuff bez maski Układ oddechowy bez lateksu jednorazowego użytku kompatybilny z aparatem do resuscytacji o dł. 1,5 m, zakończony zastawką ciśnieniową 22 mm umożliwiającą regulację ciśnienia PEEP. Końcówka o wymiarze 10mm . Dodatkowo załączona końcówka do regulacji podłączeń. | 1340 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Przezroczysta maska silikonowa, średnica zewnętrzna maseczki 7 cm | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
9. | Przezroczysta maska silikonowa, średnica zewnętrzna maseczki 6 cm | 140 | szt. |  |  |  |  | 0
10. | Przezroczysta maska silikonowa, średnica zewnętrzna maseczki 5 cm | 140 | szt. |  |  |  |  | 0
11. | Trójnik z trzema drenami podłączeniowymi o dł 50 cm każdy dren: butla/CPAP/Neopuff +/- 5% | 20 | kpl |  |  |  |  | 0
12. | Uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza dla noworodków z jednym pływakiem zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego, które zwiekszają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Posiada zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym, pasująca do wszystkich nawilżaczy z posiadanej przez Zamawiająćego serii MR. - otwór wejścia 22 mm M (średnica zewnętrzna) - otwór wyjścia 22 mm M (średnica zewnętrzna) | 670 | szt. |  |  |  |  | 0
13. | Czujnik zgodny z technologią MASIMO S.E.T. (posiadaną i używaną przez Zamawiającego) kompatybilny z posiadanymi urządzeniami, z monitorowaniem hiperoksji, dla pacjentów < 3 kg.^ | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
14. | Czujnik jednopacjentowy O3 do monitorowania oksymetrii mózgowej i narządów miękkich dla noworodków i wcześniaków, kompatybilny z platformą Root Masimo, możliwość pomiaru delty hemoglobiny utlenowanej i delty hemoglobiny odtlenowanej; czujnik do 72h | 80 | szt. |  |  |  |  | 0
15. | Przewod podłączeniowy do czujników w pulsoksymetrach Ranbow SET oraz RAD, ompatybilne z urządzeniami posiadanym przez zamawiającego | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
16. | Moduł do bezprzewodowego monitorowania saturacji kompatyblny z pulsoksymetrem RAD97 lub Radical 7 posiadanym przez Zamawiającego | 15 | szt. |  |  |  |  | 0
17. | Chip kompatybilny z modułem do bezprzewodowego monitorowania saturacji kompatyblny z pulsoksymetrem RAD97 lub Radical 7posiadanym przez Zamawiającego | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
18. | Czujniki saturacji kompatybilne z modułem do bezprzewodowego monitorowania saturacji kompatyblny z pulsoksymetrem RAD97 lub Radical 7posiadanym przez Zamawiającego | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
19. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanymi ramionami: wdechowym i wydechowym dedykowany do terapii oscylacyjnej. Zestaw do terapii wymiennych oraz NIV, zestaw zawiera: -1 szt x układ do terapii wymiennych linia wdechowa i wydechowa podgrzewana, rury gładkie w środku nadające się do terapii HFO. Złącze do podłączenia grzania układu wyprowadzone na odległość min 13 cm. -odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,6 m, średnica wew. 10 mm, -odcinek wydechowy podgrzewany dł. min 1,6 m -odcinek przedłużający do respiratora 0,4 m -1 szt x proksymalny przewód ciśnieniowy dł. min 1,8 m -1 szt x łącznik do funkcji nCPAP dł. 0,63 m -zestaw adapterow -1 szt x automatyczna komora nawilżacza Tolerancja wymiarów +/- 3% Cała zawartość zapakowana w jednym opakowaniu. | 100 | kpl |  |  |  |  | 0
20. | Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka; wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O, konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, zapewniającą odprowadzenie nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta; dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery „T” stabilizująca generator; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP); W jednym opakowaniun znajduje się: 1)Układ oddechowy w kolorze niebieskim: odcinek wdechowyw dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm -łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m -odcinek pomiarowy dł. 1,8 m 2) Generator Infant Flow LP z trzema końcówkami donosowymi i miarką 3) Łącznik do funkcji nCPAP. Długość 60 cm. 4) Komora automatyczna: - dwa pływaki zabezpieczające przed zalaniem układu oddechowego; jeden pływak niezatapialny, wykonany z pianki poliuretanowej, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem, - osłonka poliwęglanowa wokół podstawy grzejnej, chroniąca przed oparzeniami. Tolerancja wymiarów +/- 3% | 300 | kpl |  |  |  |  | 0
21. | Generator typu Infant Flow LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka; wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O, konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, odprowadzającą nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta; dwa wyloty awaryjne w przypadku zablokowania lub zagięcia rury; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery „T” stabilizująca generator; generator napędzany linią ciśnienia; linia ciśnienia proksymalnego umożliwiająca pomiar ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP); zestaw zawiera: generator typu InfantFlow LP, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L przymiar dla końcówek donosowych i masek. | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
22. | Czapeczka – wykonana z bawełny z dostępem do ciemiączka z rzepem mocującym generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkość czapeczki oznaczona róznymi kolorami w zależności od rozmiaru w sposób trwały. Rozmiary od 000 do 7. Kompatybilna z generatorem z poz. 20 i poz. 21 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
23. | Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka, wykonane z materiału pozbawionego lateksu, końcówki zapinane na rzepy cześć potyliczna wykonana z materiału przeciwodleżynowego w rozmiarach XS, S, SM, M, L, XL. Kompatybilne z generatorem z poz. 20 i poz. 21 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
24. | Końcówka donosowa wykonana z silikonu w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL; oznaczone kolorami i literami. Anatomiczna krzywizna końcówek. Profil końcówek donosowych wraz z podstawa końcówek donosowych ograniczający kontakt ze skórą i ryzyko martwicy.Kompatybilna z generatorem z poz. 20 i 21. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
25. | Maska nosowa wykonana z silikonu, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami ( w dwóch miejscach na masce), łącząca generator z noworodkiem, z przeziernym okienkiem do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem. Kompatybilna z generatorem z poz. 20 i 21 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
^ Wymagane Oświadczenia producenta o zgodności/kompatybilności produktów z urządzeniami w technologii Masimo S.E.T. (posiadaną i używaną przez Zamawiającego).

## część (3)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu dedykowane do respiratorów DRAGER BABY LOG posiadanych przez Zamawiającego | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Noworodkowy czujnik przepływu składający się z łącznika prostego i wkładu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego reaspiratorami DRAEGER BABY LOG | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Przewód połączeniowy do czujnika przepływu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Babylog VN500 | 15 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Komplet uszczelek do inkubatora Babyleo posiadanego przez Zamawiającego (uszczelki centralne oraz boczne do przeprowadzania m.in. układów oddechowych do wnętrza inkubatora) | x | x | x | x | x | x | x
4.1. | Uszczelki boczne lewe do inkubatora | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
4.2. | Uszczelki boczne prawe do inkubatora | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
4.3. | Uszczelki centralne do inkubatora | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Jednorazowego użytku czujnik do pomiaru temperatury skóry – centralny, przeznaczony dla noworodków, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem BabyLeo TN500 oraz Caleo. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Jednorazowego użytku czujnik do pomiaru temperatury skóry – obwodowy, przeznaczony dla noworodków, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem BabyLeo TN500 oraz Caleo. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Materiały eksploatacyjne do terapii w systemie CPAP respiratorem Draeger Baby Log posiadanym przez Zamawiającego | x | x | x | x | x | x | x
7.1. | GENERATOR CPAP S, M, L | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
7.2. | KANIULA CPAP XS, S, M, L, XL, XXL | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.3. | MASKA CPAP NOSOWA S, M, L | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.4. | MASKA CPAP NOSOWA 4, 5, 6 | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.5. | MOCOWANIE CPAP XXS, XS | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.6. | MOCOWANIE CPAP S, M, L, XL | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.7. | CZAPECZKA CPAP CAP S, M, L, XL, XXL | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
7.8. | CZAPECZKA CPAP CAP XXL PLUS | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Pieluszki dla dzieci do 2 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. - elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary:+/- 5 % - długość całkowita: 310mm - długość wkładu chłonnego: 230mm - całkowita szerokość: 250mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 95-65-95mm - masa nie mniej niż 12,6 g - chłonność nie mniej niż 220g | 144720 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Pieluszki dla dzieci od 2-5 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary:+/- 5 % - długość całkowita: 380mm - długość wkładu chłonnego: 300mm - całkowita szerokość: 290mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 100-85-100mm - masa nie mniej niż 15,7g - chłonność nie mniej niż 270g | 199120 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Pieluszki dla dzieci od 3-6 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary:+/- 5 % - długość całkowita: 390mm - długość wkładu chłonnego: 320mm - całkowita szerokość: 290mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm - masa nie mniej niż 18,7g - chłonność nie mniej niż 410g | 27309 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Pieluszki dla dzieci od 5-9 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary: +/- 5 % - długość całkowita: 435mm - długość wkładu chłonnego: 330mm - całkowita szerokość: 310mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm - masa nie mniej niż 21,4g - chłonność nie mniej niż 490g | 5630 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Pieluszki dla dzieci od 8-14 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary:+/- 5 % - długość całkowita: 475mm - długość wkładu chłonnego: 360mm - całkowita szerokość: 320mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-90-110mm - masa nie mniej niż 25,8g - chłonność nie mniej niż 670g | 340 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Pieluszki dla dzieci od 9-15kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary:+/- 5 % - długość całkowita: 475mm - długość wkładu chłonnego: 360mm - całkowita szerokość: 320mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 110-90-110mm - masa nie mniej niż 26,8g - chłonność nie mniej niż 700g | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Pieluszki dla dzieci od 11-18 kg Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych. Zapięcia na rzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna - laminat paroprzepuszczalny. Wymiary: +/- 5 % - długość całkowita: 500mm - długość wkładu chłonnego: 400mm - całkowita szerokość: 335mm - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 120-90-120mm - masa nie mniej niż 28,5 g 33,2g. - chłonność nie mniej niż 740g | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Pieluszki dla dzieci przedwcześnie urodzonych: wkład chłonny z taśmy chłonnej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłodnego zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym, dwa rzepy zapewniające prawidłowe dopasowanie pieluszki do ciała dziecka w zależności od obwodu brzuszka bez efektu uciskania, masę nie mniej niż 4,6g, chłonnośc nie mniej niż 58 g. | 270 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej CPAP Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul nosowych CPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny Micro: długość 20 mm szerokość 10 mm (+/-3%) Small: długość 25 mm szerokość 12.5 mm (+/-3%) | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul donosowych z możłiwością wielokrotnego przyklejania i odklejania | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy do posiadanego przez Zamawiającego aparatu nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmed AIRcon (posiadanym przez zamawiającego), ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica 10 mm, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 60 cm, przedłużka do inkubatora 40 cm, jednorazowa komora nawilżacza bez nadruków z możliwością obserwacji poziomu wody przez nawilżacz, odcinek ciśnieniowy. rozmiar +/- 3% | 140 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowa kaniula do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia HFNC w czterech rozmiarach (Premature max 6l/min, Neonate max 7L/min, Infant max. 7L/min., Pediatric max. 8L/min.) do użytku z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem WILAflow Elite. | 35 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora SERVO - I posiadanego przez Zamawiającego, antybakteryjny, antywirusowy, jednorazowego użytku. Obudowa filtra przezroczysta, objętość wewn. 165-175 ml, waga 50-60 g, dł. 110 mm, śr. max 78 mm, przydatność do użycia 48h | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków do respiratorów typu SERVO posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV średnica 15 mm układ usztywniony, podgrzewany na wdechu i wydechu. Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem modelu nawilżacza MR850 firmy Fischer&Paykel posiadanego przez Zamawiającego. W komplecie komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt. | 100 | op. |  |  |  |  | 0
8. | Linia do sensora Y o dł. 1,8 m jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie = 10 szt. | 10 | op. |  |  |  |  | 0
9. | Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA (posiadanym przez zamawiającego), 6 Fr, neonatologiczny, 49 cm. Opakowanie = 5 szt. 6 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie = 5 szt. 8 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie = 5 szt. | 15 | op. |  |  |  |  | 0
10. | Osłonki do czujników temperatury dla niemowląt i wcześniaków. Warstwa klejąca hydrożelowa (hydrokoloidowa), hipoalergiczna z możliwością repozycjonowania. Nie zawierający lateksu. Grubość osłonki do 3 mm. Jednoczęściowe, nie dzielone w celu dopasowania rozmiaru. | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
11. | Adapter do czujnika CO2 w układzie wydechowym kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem SERVO N - jednorazowego użytku | 208 | szt. |  |  |  |  | 0
12. | Przewód do jednorazowych i wielorazowych adapterów CO2 do posiadanych przez Zamawiającego respiratorów SERVO-N | 5.3333 | szt. |  |  |  |  | 0
13. | Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm, niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli, w 7 rozmiarach dla noworodków. | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
14. | Elektrody jednorazowe do kardiomonitorów przystosowane do długoterminowego monitorowania pacjenta do 5 dni w rozmiarach neonatologicznych do wyboru przez Zamawiającego o średnicy (okrągłe ) 26 mm lub podłużne o wymiarach 25 mm x 10 mm, których przylepiec składa się z powierzchni hydrokoloidowej i hydrożelowej, nie pozostawiają artefaktów podczas zdjęć rentgenowskich, mozliwość stosowania u noworodka i dziecka urodzonego przedwcześnie o niskiej masie urodzeniowej od 500 g Opkowanie - 3 szt / kpl. Tolerancja wymiarów +/-5% | 340 | kpl |  |  |  |  | 0
15. | Końcówka przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa, długość 106 mm, przekrój powierzchni ssącek 2 mm, obwód portu 5 mm, ogranicznik średnica 11 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. Rozmiar +/- 5% | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
16. | Końcówka przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa, długość 120 mm, przekrój powierzchni ssącek 3 mm, obwód portu 5 mm, ogranicznik średnica 15 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. Rozmiar +/- 5% | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
17. | Końcówka przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z jamy ustnej i nosa zawierająca osłonkę, długość 106 mm, przekrój powierzchni ssącek 2 mm, obwód portu 5 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. Rozmiar +/- 5% | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
18. | Końcówka przeznaczona do użytku z przewodem odsysającym płyny z jamy ustnej i nosa zawierająca osłonkę, długość 120 mm, przekrój powierzchni ssącek 3 mm, obwód portu 5 mm. Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta. Rozmiar +/- 5% | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
19. | Okularki do fototerapii wykonane z opaską elastyczną wykonaną z pianki drobnokomórkowej, dające zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana za pomocą dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwością relokacji całych rzepów. Rzepy nie są przymocowane na stałe do ochronników oczu ani opaski. Długość rzepu 25-30 mm. Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostawaniu się promieni bocznych., osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. Rozmiary:: 1) Micro – długość okularów od 10,50 cm do 11 cm bez opaski, szerokość opaski 27 mm w najszerszym punkcie 2) Small – długość okularów od 12,50 cm do 13 cm bez opaski, szerokość opaski 27 mm w najszerszym punkcie 3) Large – długość okularów od 17,50 cm do 18 cm bez opaski, szerokość opaski 40 mm w najszerszym punkcie. | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
20. | Pułapka wodna do montażu orzy króćcu wotowym kasety wydechowej dedykowana do respiratora Servo N posiadanego przez Zamawiającego | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
21. | Kaseta wydechowa do respiratora Maquet Servo N posiadanego przez Zamawiającego | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
22. | Osłona termiczna do motazu przy kasecie wydechowej w respiratorze Servo N posiadanym przez Zamawiającego | 40 | szt. |  |  |  |  | 0
23. | Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetru, grubość opaski 2,3mm Opaski do pulsoksymetru w trzech rozmiarach: Długość 75mm, szerokość 20 mm Długość 125 mm, szerkość 25mm Dłogość 150mm, szerokość 50 mm tolerancja rozmiarów +/-2mm | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Łyżki światłowodowe jednorazowe metalowe proste typu MILLER, rozmiar 0 i 00, spełniające następujące wymagania: rozmiar 0, jednorazowe, metalowe, światłowodowe łyżki typu Miller (proste), akrylowy wypolerowany światłowód 4 mm, nieutrudniający widoku dróg oddechowych, metalowy zatrzask kulkowy, system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, oznaczenie rodzaju i rozmiaru łyżki, kolorystyczne oznaczenie zgodności z normą ISO (tzw "zielony standard") lub rownoważną, mikrobiologocznie czyste, pojedynczo pakowane w opakowanie umożliwiające rozróżnienie rodzaju i rozmiaru. Długość łyżki do 78 mm, a wysokość części metalowej od podstawy łyżki do 12,5 mm, przy czym korpus zaczepu wraz z wbudowanym światłowodem nie powinien utrudniać intubacji noworodka przez zbyt duży rozmiar co ma związek z bardzo małymi rozmiarami pacjentów. Rozmiar 00 - łyżka laryngoskopowa w rozmiarze 00 powinna charakteryzować się tymi samymi parametrami, co w rozmiarze 0, a długość powinna wynosić do 65 mm i wysokość części metalowej od podstawy łyżki do 12,5 mm. Dla obu rozmiarów wymagana jest kompatybilność zaczepu z uchwytami do laryngoskopów firmy TIMESCO model 3000.300.05 Optima XL posiadanych i użytkowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego. | 960 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Końcówki głowicy EEG z elektrodami miseczkowymi, pediatryczne, do modułu 4-kanałowego, pediatryczne elektrody miseczkowe o średnicy 6 mm wykonane ze srebra, bez lateksu, bez ftalanów, obszar akwizycji 28 mm2, długość kabla 150cm Czujnik AgAgCl Przewód Cu/Ag z płaszczem PVC Złącze CuZn/Au z płaszczem PE tolerancja rozmiarów +/- 2% Pakowane 1 kpl składający się z 6 elektrod | 100 | kpl |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla niemowlat i noworodków wykonana z PTFE, widoczna w RTG, wyposażona w niskociśnieniowy zawór umożliwiający wprowadzanie płynów i zapobiegający cofaniu płynu, filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę, skrzydełka do mocowanie kaniuli oraz zapobiegające przesuwaniu i obracaniu, dodatkowy uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, igła silikonizowana, potrójnie cięta z tylnym szfifem wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona nasadką, jednorazowego użytku, sterylna, opakowanie typu Tyvec. | x | x | x | x | x | x | x
1a. | kaniula 26G 0,6 x 19 mm przepływ maksimum 13 ml/min oznaczenie kolorystyczne - fioletowy dla wkłucia | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
1b. | kaniula 24G 0,7 x 19 mm przepływ maksimum 13 ml/mi oznaczenie kolorystyczne - żółte dla wkłucia | 9000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h posiadający: *Uniwersalny ostry kolec, pozwalający na całkowite opróżnienie butelki *dodatkowy port do iniekcji *Igła biorcza dwukanałowa z odpowietrznikiem z filtrem, *komorę kroplową - 62 mm (55 mm w części przezroczystej) *precyzyjny rolkowy regulator przepływu do 300 ml/h *Dren długości 180 cm. *Sterylny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. *Opakowanie typu folia Rozmiar +/- 3% | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.133.2023.ADB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Sterylne butelki^ do karmienia i przechowywania o pojemności 50 ml (+/- 2%) do użytku szpitalnego z pasteryzatorem do mleka ludzkiego. Butelki nie zawierają bisfenolu A, z podziałką od 5 ml do 50 ml nadruk z symbolem jednorazowego użytku, z symbolem określającym możliwość kontaktu z żywnością, datą ważności i numerem partii, wymiar szyjki: 36 mm +/- 0,3 mm, szerokość butelki: 35,6 mm +/-0,5 mm | 20000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Sterylne przezroczyste butelki^ jednorazowe do karmienia/przechowywania o pojemności 100 ml (+/- 2%) w pojedynczych torebkach PE, do użytku szpitalnego, do stosowania z pasteryzatorem mleka ludzkiego, rozmiar szyjki: O.D. 36.5mm +/-0.3mm I.D. 33.5mm +/- 0.3mm, szerokość butelki: 52,5 mm +/- 0,4 mm, podziałka od 10 ml do 100 ml +/- 5 ml nadruk z symbolem jednorazowego użytku, z symbolem określającym możliwość kontaktu z żywnością,, datą ważności i numerem partii | 30000 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Pojemnik do pobierania siary^ 1 ml (+/- 2%) w blistrze z nadrukiem– sterylny | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Zbiorniczek na siare^ sterylny, o pojemności 10 ml (+/- 2%) | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Smoczek dla wcześniaka^, jeden otwór 4 ml na minutę Tolerancja +/- 2 ml | 50000 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Smoczek standardowy^ - trzy otwory 9 ml na minutę Tolerancja +4 ml / -2 ml | 50000 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
^Zamawiający dopuszcza butelki, pojemniki do pobierania siary, zbiorniki na siarę oraz smoczki dedykowane do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, jednak nie posiadające wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Posiadające Deklarację Zgodności CE.
Poz. 1- 6: wymagana zgodnosć z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/1245 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub równoważnym.