## Arkusz1
Zadanie I
Lp. | Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę miary (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa, ilość w op. | Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
[6 empty] | (exf)+e | (dxe) | dxg
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 80 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem, o długości 80 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm, nóż w ładunku. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 80 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 4,8 przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem, o długości 80 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, nóż w ładunku. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Liniowy jednorazowy stapler tnąco-zamykający o dł. 80 mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0 - 3,5 - 4,0 mm z nożem w ładunku. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Liniowy jednorazowy ładunek do staplerów tnąco-zamykających o dł. 80 mm z dwiema potrójnymi liniami zszywek 3,0 - 3,5 - 4,0 mm z nożem w ładunku. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm 31 mm lub 33 mm (każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego) zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) dla rozmiarów 21 mm, 25 mm, 28 mm 31 mm i 33 mm i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) dla rozmiarów 21 mm, 25 mm i 28 mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Gumowana rękojeść. Czytelne oznaczenie rozmiaru srednicy oraz wysokosci zszywki na staplerze. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie II
Lp. | Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę miary (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa, ilość w op. | Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
[6 empty] | (exf)+e | (dxe) | dxg
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm. Pakowana pojedynczo. | 1 sztuka | 66 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, 6 rzedów zszywek, wysokość zamknietych zszywek - 1,5mm; 1,8mm lub 2mm. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe, ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego z technologią zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, wysokość zamkniętych zszywek - 1,5mm; 1,8mm; 2,00mm; 2,3mm. Pakowane pojedyczno. | 1 sztuka | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9mm, dł. 100mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, posiadający możliwość blokowania kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insulfację i desulfację. Pakowane pojedynczo. | 1 sztuka | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 12,9mm, dł. 100mm, umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7mm do 12,9mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula umozliwiająca insulfację i desulfację. Pakowane pojedyczno. | 1 sztuka | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Zadanie III
Lp. | Pełna nazwa i gramatura przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę miary (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa, ilość w op. | Numer katalogowy
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
[6 empty] | (exf)+e | (dxe) | dxg
1 | Rozmiar nici – 4 Długość nici – 2x45cm Kształt igły – 1/2 koła Rodzaj igły – odwrotnie tnąca obrotowa Rozmiar igły – 48 mm | 1 op. = 12 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Rozmiar nici – 6 Długość nici – 2x45cm Kształt igły – 1/2 koła Rodzaj igły – okrągła przyostrzona Rozmiar igły – 48 mm | 1 op. = 12 sztuk | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rozmiar nici – 6 Długość nici – 4x45cm Kształt igły – 1/2 koła Rodzaj igły – okrągła przyostrzona Rozmiar igły – 48 mm | 1 op. = 12 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0