## Zad__1 - zest hydrof Wilo
| ZZP.260.2.15.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.1
Wykonanie przeglądów serwisowych hydroforowych zestawów pompowych i przepompowni ścieków w obiektach MOSiR w latach 2022-2025
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł]
[8 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Hydroforowy zestaw pompowy: COR-2 MVIE 403-2G/VR-WMS.-EB nr fabr.: A/50316000-2 | Wilo | AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4 | podbasenie - kondygnacja -1 (w tym samym pomiwszczniu co COR-4) | po gwarancji | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | szt. | 1 | 3
2. | Hydroforowy zestaw pompowy: COR-4 MVIE 803-2G/VR-WMS.-EB nr fabr.: A/50313594-1 | Wilo | AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4 | podbasenie - kondygnacja: -1 (w tym samym pomiwszczniu co COR-3) | po gwarancji | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | szt. | 1 | 3
3. | Hydroforowy zestaw pompowy: COR 4 Helix VE1006/VR-WMS;2017w47;S/N 418/11/17;nr kat.2863822 | Wilo | ul. Kazimierza Wielkiego 8, Hala GLOBUS | Wydzielone pomieszczenie w budynku technicznym - kondygnacja: parter | po gwarancji | 1 - czerwiec 2023 2 - czerwiec 2024 3 - czerwiec 2025 | szt. | 1 | 3
4. | Hydroforowy zestaw pompowy: COR-3 MVIE 806-2G/VR-P nr fabr.: 076/03/13 | Wilo | ul. Łabędzia 4 Centrum Sportowo-Rekreacyjne ŁABĘDZIA | podbasenie (wydzielone pomieszczenie) - kondygnacja: -1 | po gwarancji | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | szt. | 1 | 3
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad__2 - zest hydr Grundfos
| ZZP.260.2.15.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.2
Wykonanie przeglądów serwisowych hydroforowych zestawów pompowych i przepompowni ścieków w obiektach MOSiR w latach 2022-2025
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł]
[8 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Hydroforowy zestaw pompowy: Hydro MPC-E 3 CRIE 15-1 | Grundfos | ul. Stadionowa 1 Arena Lublin | Hydrofornia nr 1 i nr 2 – budynek stadionu - poziom „0” | po gwarancji | 1 – wrzesień 2023 2 – wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | szt. | 2 | 3
2. | Hydroforowy zestaw pompowy: Hydro MPC-E 4 CRIE- 5-12 | Grundfos | ul. Stadionowa 1 Arena Lublin | Hydrofornia podziemna – tereny zielone przy stadionie | po gwarancji | 1 – wrzesień 2023 2 – wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | szt. | 1 | 3
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad__3 - Przep Wilo
| ZZP.260.2.15.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.3
Wykonanie przeglądów serwisowych hydroforowych zestawów pompowych i przepompowni ścieków w obiektach MOSiR w latach 2022-2025
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł]
[8 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przepompownia ścieków deszczowych PD1 Zbiornik żelbetowy: 5,0x5,0x3,96m Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika) 8;0 [m] Pompy: Typ: REXA PRO C10DA-516 - szt. 2 nr ser. 650309220, 650309221 Szafa sterownicza: Nr ser. RZS/11/05/17/P 036/DS./09/2016/START LUBLIN PD1 | Wilo | Stadion Miejski (Żużlowy) Al. Zygmuntowskie 5 | Wjazd główą bramą, na końcu drogi pożarowej. Plac przy wjeździe na tor od strony rzeki | po gwarancji | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2024 3 – grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
1. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 2
2. | Przepompownia ścieków deszczowych PD2 Zbiornik żelbetowy: 14,065,0x2,5m Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika)5,3 [m] Pompy: Typ: REXA PRO C10DA-516 - szt. 2 nr ser. SS LUB PIŁ22, SS LUB PIŁ22 1 Szafa sterownicza: Nr ser. RZS/11/05/17/P0 037/DS./09/2016/START LUBLIN PD2 | Wilo | Stadion Lekkoatletyczny (Start) Al. Piłsudskiego 22 | Wjazd główą bramą, na końcu drogi pożarowej. Przy murze rozgraniczającym stadiony | po gwarancji | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
2. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 2
3. | Przepompownia ścieków sanitarnych PS Pompy: Typ: PRO REXA V06 DA-623 - szt. 2 nr ser. 650302669, 650302670 Szafa sterownicza: Nr ser. RZS/10/05/17/SP 035/DS./09/2016/START LUBLIN PS | Wilo | Stadion Lekkoatletyczny (Start) Al. Piłsudskiego 22 | Wjazd główą bramą, po lewej stronie przy ogrodzeniu od Al.. Pisudskiego 22 | po gwarancji | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl. | 1 | 3
3. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - styczeń 2024 2 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 2
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad__4 - Przep Grundfos
| ZZP.260.2.15.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.4
Wykonanie przeglądów serwisowych hydroforowych zestawów pompowych i przepompowni ścieków w obiektach MOSiR w latach 2022-2025
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł]
[8 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pompownia EPS-PD - pompa zatapialna Grundfos SE1.100.100.40.4.51D – 3 szt. - sonda hydrostatyczna SG 25S – 1 szt. - wyłączniki pływakowe – 3 szt. - szafa sterownicza – 1 szt. | Grundfos | ul. Stadionowa 1 Arena Lublin | Pompownia wód deszczowych – tereny zielone przy stadionie | po gwarancji | 1 - wrzesień 2023 2 - wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | kpl | 1 | 3
1. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - wrzesień 2023 2 - wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | kpl | 1 | 3
2. | Pompownia wody deszczowej z odwodnienia dachu - pompa zatapialna Grundfos SE1.80.80.40.A.4.51D.B.Z – 1 szt. - wyłączniki pływakowe – 1 szt. | Grundfos | ul. Stadionowa 1 Arena Lublin | Pompownia wód retencyjnych – tereny zielone przy stadionie | po gwarancji | 1 - wrzesień 2023 2 - wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | szt. | 1 | 3
2. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - wrzesień 2023 2 - wrzesień 2024 3 – wrzesień 2025 | kpl | 1 | 3
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Wykonawcy)

## MPK (hidden)
| Kwota na okres 2 lat – budżet 2023: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Kwota na okres 1 roku – budżet 2023: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Kwota na okres 1 roku – budżet 2024: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Kwota na okres 1 roku – budżet 2025: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Dział | Dział | Dział | Dział
|  | MBS | MWR | MHS | AOG (Berlin)
Nr MPK | Nazwa MPK | Maciej Wątróbka | Jarosław Kamiński | Izabela Czernicka-Białowąs | Edyta Danielczuk | ŁĄCZNIE
| SUMA: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Pozostało: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2023 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
101 | Zygmuntowskie - hala im. Z. Niedzieli |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 381.27 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 101
104 | Zygmuntowskie - biura - pod wynajem |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 215.92 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 110
110 | Zygmuntowskie - pływalnia ( H2O) |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 210.98 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 104
139 | CSR Łabędzia - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1093 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 140
140 | Icemania |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 275.85 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 157
141 | Miasteczko Ruchu Drogowego |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 33.54 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 141
157 | Aqua Lublin - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1401.73 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 201
201 | Globus - hala |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 3188 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 290
290 | Globus - wspólne |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 72.02 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 910
301 | Zalew - budynki |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 165.35 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 301
320 | SW - baseny,teren eventowy |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 112.57 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 320
321 | SW - wypożyczalnia |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
401 | Zygmuntowskie Stadion i Biurowiec | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 405.31 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 410
403 | Piłsudskiego - sala gimnastyczna | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 220.66 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 421
405 | Piłsudskiego - stadion lekkoatletyczny | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 513.98 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 401
410 | Kresowa - stadion | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 40.69 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 403
421 | Lublinianka - biura |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 259.34 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 405
590 | Arena Lublin - wspólne | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 1856.74 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 139
910 | Berlin |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 196.68 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 590
2024
101 | Zygmuntowskie - hala im. Z. Niedzieli |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 381.27 | #VALUE! | #VALUE! | 0
104 | Zygmuntowskie - biura - pod wynajem |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 215.92 | #VALUE! | #VALUE! | 0
110 | Zygmuntowskie - pływalnia ( H2O) |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 210.98 | #VALUE! | #VALUE! | 0
139 | CSR Łabędzia - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 624.09 | #VALUE! | #VALUE! | 0
140 | Icemania |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 528.34 | #VALUE! | #VALUE! | 0
141 | Miasteczko Ruchu Drogowego |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 33.54 | #VALUE! | #VALUE! | 0
157 | Aqua Lublin - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 1401.73 | #VALUE! | #VALUE! | 0
201 | Globus - hala |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 3079.79 | #VALUE! | #VALUE! | 0
290 | Globus - wspólne |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 72.02 | #VALUE! | #VALUE! | 0
301 | Zalew - budynki |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 165.35 | #VALUE! | #VALUE! | 0
320 | SW - baseny,teren eventowy |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | 112.57 | #VALUE! | #VALUE! | 0
321 | SW - wypożyczalnia |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
401 | Zygmuntowskie Stadion i Biurowiec | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 1198.83 | #VALUE! | #VALUE! | 0
403 | Piłsudskiego - sala gimnastyczna | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 694.37 | #VALUE! | #VALUE! | 0
405 | Piłsudskiego - stadion lekkoatletyczny | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 287.94 | #VALUE! | #VALUE! | 0
410 | Kresowa - stadion | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 228.25 | #VALUE! | #VALUE! | 0
421 | Lublinianka - biura |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 259.34 | #VALUE! | #VALUE! | 0
590 | Arena Lublin - wspólne | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 6901.66 | #VALUE! | #VALUE! | 0
910 | Berlin |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 196.68 | #VALUE! | #VALUE! | 0
2025
101 | Zygmuntowskie - hala im. Z. Niedzieli |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
104 | Zygmuntowskie - biura - pod wynajem |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
110 | Zygmuntowskie - pływalnia ( H2O) |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
139 | CSR Łabędzia - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
140 | Icemania |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
141 | Miasteczko Ruchu Drogowego |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
157 | Aqua Lublin - wspólne |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
201 | Globus - hala |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
290 | Globus - wspólne |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
301 | Zalew - budynki |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
320 | SW - baseny,teren eventowy |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
321 | SW - wypożyczalnia |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
401 | Zygmuntowskie Stadion i Biurowiec | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
403 | Piłsudskiego - sala gimnastyczna | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
405 | Piłsudskiego - stadion lekkoatletyczny | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
410 | Kresowa - stadion | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
421 | Lublinianka - biura |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
590 | Arena Lublin - wspólne | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
910 | Berlin |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!

## Zad__5 - Przep ECOL-UNICON
| ZZP.260.2.15.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 3.5
Wykonanie przeglądów serwisowych hydroforowych zestawów pompowych i przepompowni ścieków w obiektach MOSiR w latach 2022-2025
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł]
[8 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przepompownia ścieków deszczowych Ecol-Unicon P1 Ø1500, H=3,78m, EPS DN100, Pompy: SLV.80.80.11.4.50 D, 1,5kW – 2 szt, sterownik MT-151 z panelem Astraada AS44TFT0422, ZP 164828 | Grundfoss | AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4 | Plac centralny (pomiędzy Hala Sprtową im. Niedzieli a A budynkiem AQUA Lublin | po gwarancji | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
1a. | + dostawa i wymiana sondy hydrostatycznej oraz zasilacz |  |  |  |  | 1 - grudzień 2023 | kpl | 1 | 1
1b. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
2. | Przepompownia ścieków deszczowych Ecol-Unicon P2 Ø1500, H=6,83m, EPS DN150, Pompy SE1.80.100.22.4.50 D , 2,9/2,2kW – 2 szt, sterownik MT-151 z panelem Astraada AS44TFT0422, ZP 170245 | Grundfoss | AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4 | Plac manewrowy od strony MRD, strona zachodnia kompleksu. | po gwarancji | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
2. | + wymiana ojelu w pompach |  |  |  |  | 1 - grudzień 2023 2 - grudzień 2024 3 - grudzień 2025 | kpl | 1 | 3
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Wykonawcy)