Załącznik  nr 1.1. do Formularza ofertowego-część szczegółowa

| Lp. | Opis | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż opraw typu sodowego na słupach 10m i 12m | 636 |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED o parametrach strumień świetlny oprawy min. 17600 lm, : moc max. 146W, temp. barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min 0,9, szczelność oprawy IP 66, trwałość eksploatacyjna oprawy L97B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa bez wnęk zbierających zanieczyszczenia. | 636 |  |  |
| 3 | RAZEM netto: | -- | -- |  |
| 4 | RAZEM brutto | -- | -- |  |