ZP.271.18.2022 Kosakowo 13.04.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 2edycja** Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę zabudowaną ze stali nierdzewnej o wymiarze 400x410x240 mm ( pozycja. 1.1; 3.2; 4.10; 8.1; 9.2).**

**Czy Zamawiający dopuszcza szafę ze stali nierdzewnej o wymiarach 680x810x2000, pojemności 537l, o mocy 0,353 kW?- pozycja 3.5; 9.5**

**Czy Zamawiający dopuszcza kuchnię 4 płytową elektryczną na podstawie z szafką o wymiarze: 800x700x850 i pozostałych wymaganiach tak jak w specyfikacji? - pozycja nr 3.9  
Czy Zamawiający wymaga stacje zmiękczania wody automatyczną czy półautomatyczną? - pozycja nr 3.11; 4.7**

**Czy Zamawiający dopuszcza wysokość okapu 450 mm?, przy pozostałych parametrach wg specyfikacji? - pozycja 3.12  
Czy Zamawiający wymaga piec konwekcyjno-parowy manualny czy ze sterowaniem elektronicznym?  
Czy Zamawiający dopuszcza piec konwekcyjno-parowy elektryczny 11 (GN1/1) o wymiarach: 790x860x1100 mm, mocy 18,5 kW? -pozycja nr 3.13**

**Czy Zamawiający dopuszcza bemar jezdny o wymiarach 880x600x850 mm? - pozycja 3.20; 6.3; 12.3  
Czy Zamawiający wymaga zmywarko-wyparzarki kapturowej z dozownikami płynu mającego i nabłyszczającego, pompą zrzutową i pompą wspomagająca płukanie?   
Czy Zamawiający dopuszcza zmywarko-wyparzarkę kapturową o wymiarach: 728x816x1505/1987 mm o mocy 10,8 kW? - pozycja 4.5  
Czy Zamawiający dopuszcza wysokość okapu kondensacyjnego nad zmywarkę 450mm? - pozycja 4.6   
Czy Zamawiający dopuszcza zmywarko-wyparzarkę o wymiarach: 465x565x720, o mocy 2,77 kW i zasilaniu 230V? - pozycja 4.8  
Czy Zamawiający dopuszcza zlewozmywak porządkowy o wymiarach 500x500x300? - pozycja 5.1; 11.1  
Czy zamawiający dopuszcza chłodziarkę podblatową AGD z tolerancją wymiaru ± 15%, tak aby była kompatybilna do stołu z pozycji nr 8.2?- pozycja nr 8.4**

**Czy Zamawiający dopuszcza kuchnię indukcyjna nastawną o wymiarach 340x440x120 o mocy 0,35 kW? - pozycja nr 9.9**

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedłożone pytania są zbyt szczegółowe w obecnej fazie kontraktowania. Dobór poszczególnych urządzeń, w tym ewentualne propozycje wykonania rozwiązań równoważnych, będzie rozpatrywany na etapie składania wniosków materiałowych. Zgodnie z zasadami określonymi w OPZ oraz wzorze umowy, Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów/urządzeń uzyskać od Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zatwierdzenie tych elementów. Zamawiający będzie rozpatrywał łącznie pełne wyposażenie zaplecza kuchennego – wymagane będzie utrzymanie pełnej jego funkcjonalności, ważne jest zatem taki dobór urządzeń, by zmieściły się w poszczególnych pomieszczeniach oraz zapewniły możliwość utrzymania procedur technologicznych – łącznie a nie poprzez jednostkowe urządzenia

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**