**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **83/P/INFR/2021** którego przedmiotem jest: **Pobieranie prób ścieków, wody opadowej i wody z basenów portowych oraz wykonanie analiz laboratoryjnych w 2022 r.**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia** w dniu**: 23.11.2021r.** otrzymał zapytania dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **24.11.2021r**. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego |
| 1 | Ścieki bytowe u Państwa są surowymi czy oczyszczonymi? | Ścieki bytowe  odprowadzane  do kanalizacji sanitarnej  oczyszczane są w separatorach, a do zbiorników bezodpływowych dozowany jest preparat służący do obróbki i unieszkodliwiania ścieków Biosanit. |
|  | 1) Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? 2) Czy pobór ścieków średniodobowy można wykonać za pomocą automatycznego urządzenia - autosamplera - i czy we wszystkich wskazanych lokalizacjach? 3) Czy w basenie portowym znajduje się woda morska lub w innym miejscu poboru? | 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.2. Pobór ścieków średniodobowych można wykonać za pomocą autosamplera - część miejsc poboru znajduje się poza terenem zamkniętym 3. W basenach portowych znajduje się woda z Zatoki Gdańskiej zmieszana z oczyszczonymi  wodami opadowymi z  nabrzeży portowych. |