  ***Gmina Przykona***

 *ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

 *tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

 *www.przykona.pl email:**przykona@przykona.pl*

 Przykona dnia 19 września 2024 r.

RRG.271.15.2024

(*nr ref. postępowania*)

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na: zadanie pn. **„**

**„ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przykona „**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. ), Zamawiający tj. Gmina Przykona przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udzielone na zapytanie złożone przez Wykonawcę.

**Pytanie 7**

W nawiązaniu do wymagań przetargowych dotyczących stopnia odporności mechanicznej oferowanych opraw parkowych na poziomie IK10, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie opraw spełniających normę IK 09. Oprawy o stopniu ochrony IK 09 zapewniają bardzo wysoki poziom odporności na uderzenia, zbliżony do wymaganego IK10 ( to tylko różnica 20cm w wysokości uderzenia: IK 09 uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm, IK10 uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 40 cm). Mając na uwadze powyższe trudno wyobrazić sobie akt wandalizmu w którym osoba dopuszczająca się go będzie rzucała przedmiot z góry na oprawę, z wysokości 4,40m, musiałaby wznieść się ponad nią, użyć drabiny, podnośnika etc, uderzając od dołu jak to zazwyczaj mam miejsce w nieplanowanych aktach wandalizmu zarówno oprawa z IK 09 jak i IK 10 wytrzyma uszkodzenie w takim samym stopniu.

Zatem w kontekście opraw parkowych, które są zainstalowane na określonych wysokościach i poddawane działaniu głównie czynników atmosferycznych, IK09 oferuje wystarczającą ochronę przed większością przypadkowych uderzeń lub aktów wandalizmu. Wymaganie IK10 znacznie ogranicza konkurencję i niepotrzebnie wyklucza większość oferowanych na rynku opraw, które oferują bardzo zbliżoną ochronę, ale są klasyfikowane na poziomie IK09. Wskazywanie jednego, ograniczonego wymogu dotyczącego jedynie odporności IK10 jest w tym wypadku ograniczeniem uczciwej konkurencji i zawęża grono potencjalnych oferentów. Wnosimy o dopuszczenie opraw parkowych o parametrze IK09 jako równorzędne rozwiązanie w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza opraw parkowych o parametrze IK09. Należy zastosować oprawy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj. oprawy parkowe o parametrze IK09, oprawy drogowe o parametrze IK10.

Powołując się na art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający informuje, że termin składnia i otwarcia ofert nie ulega zmianie, albowiem powyższe wyjaśnienia nie wymagają od wykonawców dokonania dodatkowych czasochłonnych czynności.

 Wójt Gminy Przykona

 Łukasz Sadłowski