Nr sprawy D25M/251/N/7-16rj/19

Gdynia, dnia 26.06.2019 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamicznej dla lokalizacji w Gdyni”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający) informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie zadania nr 9.

Zamawiający poprawia zapisy Załącznika nr 8 do SIWZ  - Zestawienia parametrów wymaganych dla pierwszej pozycji zadania nr 9 tj. Cewniki prowadzące do PCTA w punkcie 2 parametrów wymaganych w następujący sposób:

„Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: min. 0,071” dla 6F; 0,058” dla 5F; 0,081” dla 7F; 0,090” dla 8F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego”

Powyższa korekta omyłki pisarskiej stanowi integralną część SIWZ.

Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska