## Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ
15/ZP/2022
Formularz asotrymentowo cenowy
Lp. | Charakterystyka produktu | Przykładowy produkt spełniajacy wymagania |  | Oferowany podukt |  | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto [PLN] za szt./op. | Wartość netto [PLN] (kol. 8 x kol. 9) | Stawka VAT [%] | Wartość podatku VAT [PLN] (kol. 10 x kol. 11) | Wartość brutto [PLN] (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | Uszczelki stożkowe do urządzenia ICP-MS XSeries2, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Materiał: grafit. | 1310900 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stożek niklowy 18mm do aparatu XSeries2 ICP-MS, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 3600811 | Termo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stożek (Ni Sample Cone Part. Termo Scientific Serial No Ni 13967) do aparatu XSeries2 ICP-M-S Thermo P/N, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 3600812 | Termo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kwarcowa rurka Centralna (Centre Tube 2.0) do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 842312051971 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wężyk z PCV o średnicy wewnętrznej 0.010 cala (0.254 mm) pomarańczowo-niebieski do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | Tube-PVCSD-10 | SpectroLab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Quartz (elementy szklane) pasujące do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | p/n 842312051591 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nebulizer (element szklany) pasujący do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | p/n 842312051331 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Komplet o-ringów (elementy gumowe) pasujące do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | p/n 842312051401 | Thermo Scientific |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Palnik plazmowy (element szklany) pasujący do aparatu iCAP 6500 DUO Series, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | p/n 842312051841 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wężyki do podawania i odbierania próbki ICP-OES: MS0.64OW Orange/With | MS0.64OW | MSspektrum |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wężyki do podawania i odbierania próbek ICP_OES White/White 0.2 mm. AOO77331 PK/6 | 842312051521 | Thermo |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Duo Adaptor (element szklany) do aparatu ICP-OES iCap 6500, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. | 842312051251 | Thermo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Tuba katalityczna, mamalgamator łącznik amalgamatora - kpl. części do analizatora rtęci AMA 254, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | USER_KIT/ EV 1312 | SpektroLab/ EVAL |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Anhydrane (Magnesium Perchlorate) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 501-171-HAZ / B1161 | Leco |  |  | 454 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Lecosorb Sodium Hydroxide do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-174-HAZ/ B1316 | Leco |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Katalizator pochłaniający wilgoć do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-049/ B1061 | Leco |  |  | 50 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Duże folie do próbek stałych - Large Tin Foil Cubs do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-397-400/ D9003 | Leco |  |  | op. (400 szt. w op.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Folia cynowa używana do zawijania próbek przy oznazcaniu węgla i azotu do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-186-100/ D90110a | Leco |  |  | op. (1000 szt. w op.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pałeczki miedziane do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-878/ EV0111 | Leco |  |  | 100 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Tygle do próbek stałych do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 614-961-110C4065 | Leco |  |  | op. (10 szt. w op.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Lanca szklana Oxygen Lance Long, Lance length 5.25"do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 616-146/ C4051 | Leco |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wióry miedziane (copper turnings) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 502-656/ B1107 | Leco |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wata kwarcowa (włna krzemiankowa)do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu stosowana w aparacie producenta Leco, model: Truspec N, FP528, FP628, będącego w posiadaniu Zamawiającego; (1 op. oznacza 10 pasków wełny kwarcowej). | 608-379/ B1192 | Leco |  |  | 1 op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Kubki ekstrakcyjne na oznaczanie tłuszczu do aparatu SOX406 Fat Analyzer, będącego w posadaniu Zamawiającego. | 203050000000074 | Labidnex |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Wyposażenie zapasowe do młynka Grindomix GM 200 (nr produktu: 435-20.254.0001, części zapasowe: nóż ze stali nierdzewnej (H00084956)). | 435-024460047 | Retsch |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Kolumna do chromataografu 1200 series firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Parametry: długość 250 mm, średnica wewnętrzna 4.6 mm, praca w fazie: Fusion-RP, wielkość ziarna: 4 µm, średnica porów 80 A. | PHX-00G-4424-E0 | Phenomenex |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Prekolumna ochronna do Fusion-RP 4 x 3.0 mm ID, do chromataografu 1200 series, będącego w posiadaniu Zamawiającego. | AJ0-7557 | Phenomenex |  |  | op. (10 szt. w op.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Kolumna 300 x 7.8 mm do analiz kwasów organicznych do chromatografu 1200 Series firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Dodatkowe parametry: wielkość ziaren 9µm, usieciowanie 8%, pH 1–3. | 125-0140 | BIO-RAD |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0