**ErGometr Monark 894 Peak Bike**

**(przykładowy model)**

**Przeznaczenie:** Ergometr przeznaczony, w szczególności, do przeprowadzania testów anaerobowych (Wingate - 30 sek.), i do innych badań wydolnościowych.

**Sprzęt musi spełniać następujące parametry:**

* duże koło napędowe o wadze ok. 22 kg,
* siodełko regulowane w pionie i poziomie,
* regulowana kierownica (możliwość ustawienia położenia dłoni).
* szybkozłącze, kontraktory.
* elektroniczny wyświetlacz danych,
* możliwy transport kółkowy,
* mechaniczny system hamulcowy.
	+ obciążniki umożliwiające indywidualne dobranie obciążenia (w zakresie od 0.1 kg do 1 kg, łącznie do 10 kg).
* program komputerowy na obsłudze Windows pozwalający na gromadzenie wszelkich danych (EXCEL) i przedstawianie ich w formie graficznej.

