## Zadanie nr 1
Zadanie Nr 1 Płyty | [7 empty] | Zalącznik Nr 3a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 20
2 | Płyta przyśrodkowa do dlaszego końca kości piszczelowej - długa | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 5
3 | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm. | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 75
4 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-22mm | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 65
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 2
Zadanie Nr 2 Kolano artroskopia | [7 empty] | Zalącznik Nr 3a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana/ fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości, min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 45
2 | Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 35
3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem, sterylny | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 10
4 | Końcówki do shavera- OPAKOWANIE ZBIORCZE 6 SZT | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 5
5 | Elektrody artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 10
6 | Dren jednorazowego użycia sterylny- OPAKOWANIE ZBIORCZE 3 SZT | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 100
7 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.Kotwica sznurkowa, Suturefix, przeznaczona do naprawy obrąbka, załadowana jedną nicią. | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 35
8 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 30
9 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik o średnicy 15 i 17 mm przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstukcji ACL | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 50
10 | zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. szew posia samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Igły 0, 12, 27 stopni | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 210
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Zadanie Nr 3 Klej tkankowy | [7 empty] | Zalącznik Nr 3a do SWZ
l.p. | Nazwa asortymentu | Parametry, wymiary, j.m. | Orientacyjna ilość na okres 24 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Oferowana cena jednostkowa brutto | Oferowana wartość zamówienia netto | Oferowana wartość zamówienia brutto | Producent, numer katalogowy, nr ref
1 | klej tkankowy | zgodnie z Załacznikiem Nr 3b do SWZ | 12
Razem oferowana wartosć zamówienia
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do przeprowadzania zabiegów.
……………...…………………………………………..
podpis i pieczęc osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy