| l.p. | opis potrzeb i wymagań Zamawiającego | Opisać parametr/funkcjonalność oferowanego systemu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oprogramowania (podać) |  |
| 2 | Wersja oprogramowania (podać) |  |
| 3 | Producent (podać) |  |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |
| 3 | Import danych do oferowanego oprogramowania z plików .xls Zamawiającego |  |
| 4 | Licencja: bezterminowa na nieograniczoną liczbę jednocześnie pracujących użytkowników i stanowisk komputerowych lub bezterminowa na minimum 5 jednocześnie pracujących użytkowników i stanowisk komputerowych |  |
| 5 | Instruktaż stanowiskowy dla administratorów i użytkowników w zakresie obsługi oprogramowania w wymiarze minimum 32 godzin w siedzibie Zamawiającego co najmniej w obszarze: zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną szpitala, organizacji procesu eksploatacji sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej |  |
| II | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA |  |
| 1 | Dostępność poprzez przeglądarkę internetową |  |
| 2 | Oprogramowanie zainstalowane na serwerze Zamawiającego |  |
| 3 | Funkcje personalizowania na poziomie użytkownika widoku kolumn na listach wyświetlanych w systemie (ustawienie wyświetlania, kolejności i szerokości kolumn) oraz funkcje sortowania po wielu kolumnach na raz w dowolnej kolejności z funkcją zapamiętania wybranego układu sortowania. |  |
| 4 | Funkcje personalizowania na poziomie użytkownika ilości wierszy wyświetlanych na jednej stronie. |  |
| 5 | Podświetlanie wierszy na listach urządzeń i zleceń na podstawie najbliższego terminu przeglądu i daty niesprawności oraz daty wycofania. |  |
| 6 | W widoku szczegółów obiektu dostęp do danych powiązanych z elementem głównym widoku. |  |
| III | PRZECHOWYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIAMI W ZAKRESIE |  |
| 1 | Słownik nazw urządzeń - katalog nazw, który będzie wykorzystywany do tworzenia modeli urządzeń z możliwością dopisywania grupy wg słownika NFZ. |  |
| 2 | Słownik modeli urządzeń - ewidencja modeli, na podstawie których tworzone są urządzenia. Model opisany jest następującymi cechami: nazwą (ze słownika nazw), typem, kategorią, producent, czy wymagany nr seryjny, częstotliwość przeglądów, czas serwisowania. Dodatkowo na poziomie modelu określanie potencjalnych firm serwisowych i dostawców części, podłączanie załączników z instrukcją lub dokumentacją modelu i przypisywanie cech wg słownika NFZ. |  |
| 3 | Nr ewidencyjnego, seryjnego, roku produkcji, miejsca eksploatacji, ośrodka kosztowego (z udziałem procentowym w przypadku powiązania urządzenia z kilkoma ośrodkami kosztowymi), formy własności, nr paszportu, nr kodu kreskowego, nr OT, producent. |  |
| 4 | Atestów, certyfikatów itp. |  |
| 5 | Daty zakupu, daty OT, daty włączenia, ceny, dostawcy. |  |
| 6 | Okresu gwarancji |  |
| 7 | Umowy serwisowej wraz datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, czasem reakcji, danymi firmy serwisującej: funkcje podania całkowitej kwoty umowy, na podstawie której program powinien wyliczać kwotę pozostałą podział umów na serwisowe, dzierżawy, zakupu, itp. określenie terminu płatności faktur na umowę i monitorowanie tego terminu przy wprowadzaniu faktury powiązanie konkretnych urządzeń do umowy wraz z przypisaniem im odpowiedniego udziału kosztowego automatyczne rozpisywanie pozycji faktury z umowy na przypisane do niej urządzenia i ośrodki kosztów funkcje automatycznego dodania umowy do zleceń napraw lub przeglądów urządzenia, które opisywane jest daną umową |  |
| 8 | Wewnętrznej kategorii urządzenia. |  |
| 9 | Słownika NFZ (grupy i cechy) – uzupełnionego aktualnymi danymi Funkcje wyszukiwania urządzeń wg. grupy i cechy NFZ. |  |
| 10 | Osób odpowiedzialnych za urządzenie. |  |
| 11 | Historii lokalizacji urządzeń w szpitalu. |  |
| 12 | Dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi (funkcje dołączania obrazów, zdjęć, dokumentów w formie skanów lub plików dowolnego formatu) Instrukcje powinny być dołączane na poziomie modelu urządzenia i widoczne na karcie aparatu. |  |
| 13 | Czasowego wycofywania urządzenia z użytkowania i rejestracji orzeczenia technicznego, w obu przypadkach wszystkie otwarte zlecenia urządzenia zostają automatycznie anulowane. |  |
| 14 | Informacji o legalizacji, nadzorze technicznym i metrologicznym. |  |
| 15 | Źródle finansowania zakupu urządzenia i formy przyjęcia. |  |
| 16 | Miejsce przebywania urządzenie: na oddziale, w serwisie wewnętrznym w nazwa firmy zewnętrznej – ustalana automatycznie na podstawie informacji z wygenerowanych zleceń i przesyłek w systemie. |  |
| 17 | Informacji o kontraktacji z NFZ wraz z jej historią Funkcje wyszukania wszystkich urządzeń aktualnie zakontraktowanych lub zakontraktowanych na wybrany oddział Informacja ostrzegająca przy zmienianie miejsca lub kasacji zakontraktowanego urządzenia (wysyłanie wiadomości email na adresy wybranych użytkowników). |  |
| 18 | Informacja o przechowywaniu danych osobowych. |  |
| IV | OPERACJE NA DANYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA |  |
| 1 | Zbiorcza edycja danych urządzenia, kasowanie oraz kopiowanie zapisów dotyczących pojedynczego urządzenia. |  |
| 2 | Wydruk dokumentów przyjęcia od firmy zewnętrznej, przekazania na oddział i wybrakowania. |  |
| 3 | Wydruk paszportu i karty serwisowej urządzenia (historii eksploatacji). |  |
| 4 | Zbiorcze wycofywanie urządzeń. |  |
| V | ZAPISYWANIE INFORMACJI O ZLECENIACH SERWISOWYCH I ICH ROZLICZANIE Z NASTĘPUJĄCYMI PARAMETRAMI |  |
| 1 | Rejestracja i ewidencja zleceń serwisowych |  |
| 2 | Rozlicznie zleceń serwisowych |  |
| 3 | Rejestracja zużytych części do realizacji zlecenia |  |
| 4 | Nr zlecenia |  |
| 5 | Nr umowy |  |
| 6 | Rodzaj wg ustalonego słownika przez użytkownika |  |
| 7 | Data rejestracji |  |
| 8 | Informacja o niesprawności urządzenia |  |
| 9 | Planowany termin wykonania |  |
| 10 | Data zgłoszenia (wysłania) do serwisu |  |
| 11 | Data rozpoczęcia przestoju urządzenia |  |
| 12 | Miejsce dokonania naprawy |  |
| 13 | Dane firmy serwisującej |  |
| 14 | Termin płatności |  |
| 15 | Szacowany koszt, wartość oferty |  |
| 16 | Typ zgłoszenia – przegląd/naprawa |  |
| 17 | Częstotliwość zleceń w przypadku przeglądów (z dokładnością do miesiąca) |  |
| 18 | Dodatkowe uwagi i komentarze |  |
| 19 | Rejestracja poszczególnych stanów realizacji zlecenia i filtrowanie zleceń serwisowych pod tym kątem |  |
| 20 | Data zakończenia i czas pracy |  |
| 21 | Dane osób wykonujących usługę wraz z czasem pracy |  |
| 22 | Funkcje rozliczenia kosztów z faktury z rozbiciem na pozycje (np. robocizna, dojazd, części serwisowe itp.) |  |
| 23 | Funkcje zakładania zbiorczych zleceń oraz ich rozliczanie wraz z kosztami |  |
| 24 | Automatyczna aktualizacja daty następnego przeglądu przy naprawie z przeglądem |  |
| 25 | Informacja o wykonanym przeglądzie zestawu w każdym elemencie tego zestawy |  |
| 26 | Ewidencja zleceń wykonanych a nierozliczonych |  |
| 27 | Ewidencja wysłanych zapytań ofertowych |  |
| 28 | System oceniania firm serwisowych przez ustalanie oceny przy wykonywaniu (zamykaniu) zlecenia |  |
| 29 | Powiązanie z utworzoną w systemie paczką, w ramach której urządzenie zostało wysłane do serwisu |  |
| VI | REJESTR WYSŁANYCH PACZEK |  |
| 1 | Rejestracja i ewidencja wysłanych przesyłek |  |
| 2 | Funkcje rejestrowania paczek, w których wysyłane są urządzenia do serwisów zew. |  |
| 3 | Przechowywanie następujących informacji: Adresat przesyłki Waga Wymiary Data przygotowania paczki Data wezwania kuriera Data nadania Numer przesyłki Data powrotu |  |
| 4 | Po nadaniu przesyłki połączonej z umieszczonymi w niej urządzeniami przez zlecenia, ustawia na poziomie urządzenia informację o aktualnym miejscu przebywania zgodnym z firmą umieszczoną w danych adresata przesyłki. |  |
| VII | REJESTRACJA FAKTUR Z NASTĘPUJĄCYMI PARAMETRAMI |  |
| 1 | Rejestracja i ewidencja faktur |  |
| 2 | Nr faktury |  |
| 3 | Powiązana umowa |  |
| 4 | Powiązana sprawa zamówień publicznych |  |
| 5 | Dane wystawiającego |  |
| 6 | Data wystawienia |  |
| 7 | Termin płatności |  |
| 8 | Opis i uwagi |  |
| 9 | Zestawienie usług i artykułów z faktury |  |
| 10 | Rozliczanie faktur ryczałtowych od umowy automatycznie na określone urządzenia (na podstawie przyporządkowania wartości umowy poszczególnym urządzeniom). |  |
| 11 | Wydruk rozbicia kosztów faktury na ośrodki kosztów |  |
| 12 | Funkcja kopiowania faktury |  |
| 13 | Wyszukiwanie faktur po następujących parametrach: numer, opis, czy z umowy, numeru umowy, czy rozliczona, nazwie kontrahenta, numerze sprawy zamówień publicznych. |  |
| VIII | REJESTRACJA WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA |  |
| 1 | Rejestracja wykorzystania urządzenia |  |
| 2 | Wprowadzanie ilości zabiegów i godzin pracy dla określonych urządzeń |  |
| 3 | Rejestrowanie wykorzystania zbiorczo dla wybranej grupy aparatów |  |
| 4 | Rejestrowanie wykorzystania poprzez wprowadzanie aktualnego stanu licznika na poziomie wykonania zlecenia. |  |
| 5 | Raport wykorzystania urządzeń wg zadanego przedziału czasowego |  |
| 6 | Integracja z pocztą email |  |
| 7 | Wysyłanie maili z zapytaniami ofertowymi i zleceniami do wybranych kontrahentów i serwisantów. |  |
| 8 | Zapisywanie wysyłanych wiadomości niezależnie po stronie systemu i w katalogu „Wysłane” na serwerze poczty. |  |
| 9 | Importowanie do zleceń w systemie wiadomości email z dowolnego katalogu poczty użytkownika oraz automatyczne kopiowanie załącznika wiadomości jako załącznika zlecenia. |  |
| 10 | Funkcje konfigurowania konta pocztowego globalnie dla całego systemu oraz dla każdego użytkownika z osobna |  |
| 11 | Dostęp z poziomu zlecenia do wszystkich wysłanych i odebranych wiadomości powiązanych z danym zleceniem |  |
| IX | OBSŁUGA SKANERA I ZAŁĄCZNIKÓW |  |
| 1 | Funkcja zeskanowanie dokumentu do załączenia go do odpowiedniego konkretnego urządzenia bezpośrednio z oprogramowania i automatycznie zapisanie go na serwerze bazy danych bez użycia dodatkowego pośredniego folderu czy innego programu |  |
| 2 | Funkcje uruchomienia skanera z poziomu interfejsu programu oraz obsługi załączników zeskanowanych do wybranego katalogu przez skaner sieciowy |  |
| 3 | Podłączanie do „karty” urządzenia dowolnych plików stanowiących elementy dokumentacji, instrukcji obsługi, instrukcji serwisowych, dokumentacji techniczno ruchowej, protokołów, opinii, certyfikatów, deklaracji itp. (w szczególności pliki pdf, jpg, itp) |  |
| X | MONITORING BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ SERWISOWYCH / EKSPLOATACYJNYCH |  |
| 1 | Monitoring bieżących działań serwisowych/eksploatacyjnych |  |
| 2 | Sygnalizacja na liście urządzeń, egzemplarzy sprzętu uszkodzonego i z przeterminowanym przeglądem (odpowiednie podświetlanie wierszy na liście urządzeń) |  |
| 3 | Dostęp do listy najbliższych zleceń i zamówień, wygasających gwarancji i umów serwisowych |  |
| 4 | Analizowanie stanu realizacji umowy ze względu na kwotę |  |
| 5 | Podział kosztów na ustalone wewnętrzne budżety |  |
| 6 | Planowanie budżetu na eksploatację urządzeń, na kolejny okres rozrachunkowy (rok) |  |
| 7 | Powiadomienia mailowe o urządzeniach z upływającymi i przeterminowanymi przeglądami |  |
| XI | RAPORTOWANIE |  |
| 1 | Funkcja raportowania umożliwiająca generowanie zaimplementowanych raportów oraz tworzenie własnych raportów i modyfikację już zaimplementowanych |  |
| 2 | Zestawienie stanu ewidencyjnego urządzeń wg przyjętych kryteriów |  |
| 3 | Zestawienie zmian urządzeń wymagających zgłoszenia w kontrakcie NFZ |  |
| 4 | Historii kosztów serwisu według urządzeń, lokalizacji (ośrodków kosztu), zleceń, zamówień oraz zamówionych usług i części |  |
| 5 | Urządzeń, dla których zbliża się termin wygaśnięcia gwarancji |  |
| 6 | Terminów zakończenia umów serwisowych |  |
| 7 | Zestawienia zleceń (napraw, przeglądów) do wykonania w ustalonym (np. najbliższym) czasie |  |
| 8 | Planu przeglądów okresowych wg lokalizacji, urządzeń oraz w przyjętym przedziale czasowym |  |
| 9 | Kosztów wg ośrodków kosztów, urządzeń, zleceń, zamówień, zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych |  |
| 10 | Rejestr zmian danych urządzeń z ewidencją na poziomie pojedynczego pola i z informacją o starej i nowej wartości |  |
| 11 | Raport czasu pracy wybranych serwisantów podawanych przy wykonywaniu zleceń serwisowych |  |
| 12 | Raport kosztów ogólnych przedstawiający szczegółowe rozliczenie faktur przyjętych jako koszty ogólne. |  |
| XII | ELEKTRONICZNE ZGŁASZANIE USTEREK I MONITOROWANIE STANU URZĄDZEŃ PRZEZ OPERATORA |  |
| 1 | Funkcje zdalnego zgłaszania uszkodzenia urządzeń przez użytkowników sprzętu przy pomocy komputera z dostępem do sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową |  |
| 2 | Identyfikacja urządzenia uszkodzonego z listy urządzeń zaczerpniętej ze Środków Trwałych |  |
| 3 | Rejestrowanie zgłoszenia przez system wraz z informowaniem o tym fakcie osoby odpowiedzialnej za daną grupę urządzeń |  |
| 4 | Ciągłe monitorowanie napływających zgłoszeń przy pomocy zewnętrznej aplikacji (uruchamianej automatycznie przy starcie komputera) niewymagające logowania do systemu |  |
| 5 | Monitorowanie statusu zgłoszenia i procesu realizacji zlecenia przez osobę zgłaszającą |  |
| 6 | Dodawanie dowolnej ilości komentarzy przez zgłaszającego i odbierającego |  |
| 7 | Zakładanie zlecenia serwisowego bezpośrednio ze zgłoszenia |  |
| 8 | Łączenie istniejącego zlecenia z zarejestrowanym zgłoszeniem w przypadku zgłoszenia przeglądu |  |
| 9 | Wgląd w listę aktualnego sprzętu i monitorowanie stanu technicznego urządzeń |  |
| 10 | Dostęp do elektronicznych wersji instrukcji obsługi urządzeń dodawanej na poziomie modelu urządzenia i dostępnej w karcie konkretnego urządzenia |  |
| 11 | Wydruk wprowadzonego dokumentu (zgłoszenie, zapytanie ofertowe,) zgodnie z szablonami. |  |
| XIII | POZOSTAŁE FUNKCJE |  |
| 1 | Minimum 4 role użytkowników: administrator, kierownik serwisu, technik serwisant i użytkownik-operator. administrator - zarządzanie systemem technik serwisant - konto do odbierania zgłoszeń bezpośrednio po wyświetleniu na ekranie komputera z możliwością edycji danych wg przydzielonych uprawnień kierownik serwisu - tak jak serwisant z tym, że nie odbiera automatycznie zgłoszeń, ma możliwość przypisania zgłoszenia do odpowiedniego serwisanta użytkownik - konto dla operatorów urządzeń, osób zgłaszających usterki urządzeń i infrastruktury technicznej |  |
| 2 | Funkcje personalizacji widoku formularzy list na poziomie użytkownika (ustawienia pól wyszukiwarki i tabeli z danymi, kolejności, szerokości i sortowania kolumn w tabeli) |  |
| 3 | Funkcja wydruku i eksportu danych do plików minimum .xls, .csv |  |
| 4 | Wydruki zleceń, zgłoszeń, faktur, informacji o urządzeniach według szablonów ustalonych przez użytkownika |  |
| 5 | Słownik firm z podziałem na serwis, producenta, dostawcę z pełnymi danymi adresowymi |  |
| 6 | Funkcja aktualizacji słowników NFZ |  |
| 7 | Słownik nazw i typów urządzeń |  |
| 8 | Ewidencja podpisanych kontraktów z NFZ wraz z informacją o przypisanych urządzeniach |  |
| 9 | Funkcje porządkowania bazy (usuwanie duplikatów) przy pomocy funkcji scalania grupy elementów do jednego wybranego. Funkcja dostępna na każdej liście obiektów w programie. |  |
| 10 | Ewidencja podpisanych kontraktów z NFZ wraz z informacją o przypisanych urządzeniach |  |
| 11 | Importowanie w dowolnym momencie działania systemu danych urządzeń wg wszystkich słowników. |  |
| XIV | ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA, NORMAMI STANDARDAMI- PODAĆ |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| XV | WDROŻENIE |  |
| 1 | Przygotowanie, konfiguracja oprogramowania, instalacja na serwerze Zamawiającego oraz pozostałe czynności techniczne umożliwiające korzystanie z programu |  |
| 2 | Konfiguracja systemu zgodnie z przedstawionymi potrzebami, dostosowanie do uzgodnionego przebiegu procesu utrzymania |  |
| 3 | Sposób licencjonowania: licencja bez ograniczenia użytkowników lub licencja dla minimum 5 użytkowników |  |
| XVI | ZAKRES WSPARCIA SERWISOWEGO, GWARANCJI |  |
| 1 | Serwis oprogramowania na okres 3 lat obejmujący w szczególności: Instalacja kolejnych aktualizacji (publikacji) systemu w czasie trwania umowy przez dostawcę oprogramowania bez dodatkowych kosztów; Dostosowanie oprogramowania do potrzeb użytkownika w szczególności w zakresie definiowania i modyfikowania raportów oraz zestawień, wprowadzania i modyfikowania wzorców formularzy; Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałych w wyniku działań użytkownika lub wskutek wypadków losowych; Monitorowanie spójności danych i poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa (backupu); Pomoc w reinstalacji lub ponowna instalacja oprogramowania w przypadku rozbudowy infrastruktury użytkownika lub wymiany serwerów; Wsparcie przy przywracaniu bazy po awarii z kopii bezpieczeństwa; Okresowe sprawdzanie kopii bezpieczeństwa; Dostosowanie oprogramowania w przypadku zmian przyjętych u Zamawiającego dotyczących regulaminów, procedur i instrukcji obiegu dokumentów; Powdrożeniowe modyfikacje systemu (włącznie ze zmianami w kodzie źródłowym zrealizowane w ciągu pierwszych 6 miesięcy od instalacji systemu). |  |
| 2 | Błędy powstałe po aktualizacjach, instalacjach, poprawkach wykonywanych przez dostawcę oprogramowania usuwane są na koszt dostawcy oprogramowania, i nie zaliczają się do wsparcia serwisowego |  |
| 3 | Nieograniczona telefoniczna (dni robocze, w godz.: 8-14) lub przez internetowy portal serwisowy asysta techniczna świadczona wszystkim użytkownikom systemu (pierwsza linia wsparcia dla użytkowników) przez okres minimum 6 miesięcy od zakończenia wdrożenia. |  |
| 4 | Wizyta w siedzibie Zamawiającego w czasie trwania umowy (nie częściej niż 1x kwartał) w celu przeanalizowania właściwej eksploatacji systemu, pracy, potrzeb i problemów, konsultacji powstających pytań, szkoleń uzupełniających w pierwszym roku obowiązywania umowy. |  |
| 5 | Dostęp do bazy wiedzy dotyczącej systemu za pośrednictwem portalu klienta. |  |
| XVII | UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA |  |
| 1 | Uprawnienia administratora do zarządzania bazą danych i oprogramowaniem. |  |
| 2 | Uprawnienia do zarządzania użytkownikami |  |
| 3 | Uprawnienia do edycji raportów i formularzy |  |
| 4 | Uprawnienia do definiowania nowych raportów i formularzy |  |
| 5 | Uprawnienia do aktualizacji oprogramowania i baz danych |  |
| 6 | Uprawnienia do reinstalacji lub instalacji oprogramowania i baz danych na nowym serwerze |  |
| 7 | Uprawnienia do aktualizacji słowników |  |
| 8 | Uprawnienia do odzyskania kopii bezpieczeństwa bazy danych i oprogramowania |  |
| 9 | Szkolenia w zakresie powyżej wymienionych uprawnień |  |
| XVIII | OBSZAR ZARZĄDZANIA APARATURĄ MEDYCZNĄ |  |
| 1 | Funkcje wprowadzania nowego sprzętu medycznego. |  |
| 2 | Rejestrowanie informacji o parametrach urządzeń medycznych (w szczególności, typ model, producent rok produkcji, data przekazania do użytkowania). |  |
| 3 | Przypisanie sprzętu medycznego do użytkownika, budynku i pomieszczenia. |  |
| 4 | Ewidencja sprzętu medycznego i jego wyposażenia. |  |
| 5 | Kalendarz czynności cyklicznych np. czyszczenia, konserwacji, kalibracji, walidacji, testów specjalistycznych i podstawowych itp. |  |
| 6 | Funkcje rejestracji zgłoszeń awarii sprzętu medycznego |  |
| 7 | Centralny rejestr awarii, sprzętu medycznego. |  |
| 8 | Wystawianie zgłoszeń przez upoważniony personel w komórkach organizacyjnych w których powstało uszkodzenie. |  |
| 9 | Funkcje nadzoru nad terminami obowiązkowych przeglą­dów aparatury medycznej |  |
| 10 | Funkcje nadzoru nad terminami gwarancji. |  |
| 11 | Funkcje nadzoru na realizacją zgłoszenia uszkodzenia |  |
| 12 | Funkcje przygotowania protokołów, pism i dokumentów w codziennej pracy działu serwisowego, zarówno w kontaktach z firmami serwisowymi jak i w korespondencji wewnętrznej. Funkcje definiowania własnych protokołów, pism i dokumentów przez użytkowników. |  |
| 13 | Zapytania ofertowe - funkcja tworzenia i rozsyłania do firm zapytań ofertowych w celu rozeznania rynku. Funkcje definiowania własnych zapytań. |  |
| 14 | Funkcja wystawiania dla firm zewnętrznych zleceń wykonania napraw, przeglądów itp. |  |
| 15 | Funkcje nadzoru nad kosztami napraw aparatury medycznej. |  |
| 16 | Rozliczanie kosztów materiałów z dokumentów magazynowych i faktur na odpowiednie oddziały i urządzenia. |  |
| 17 | Funkcje wycofania z eksploatacji urządzeń medycznych. |  |
| 18 | Funkcje generowania raportów i funkcje definiowania własnych raportów przez użytkowników. |  |
| 19 | Funkcje gromadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w tym wprowadzanie dokumentów w postaci skanów. |  |
| 20 | Funkcje prowadzenia rejestru umów na wykonanie prac serwisowych. |  |
| 21 | Funkcje dla użytkowników aparatury medycznej w komórkach organizacyjnych: -Dostęp użytkowników do podległego im sprzętu i zainstalowanych licencji -Zgłaszanie usterek sprzętu -Śledzenie stanu zgłoszenia i dostęp do informacji o wykonaniu prac. -Dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej. |  |
| XIX | OBSZAR ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ SZPITALA (BUDYNKAMI, INSTALACJAMI TECHNICZNYMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ WYPOSAŻENIEM) |  |
| 1 | Funkcje dedykowane wprowadzenia obiektów budowlanych z ich parametrami. |  |
| 2 | Rejestrowanie informacji o podstawowych parametrach obiektów budowlanych (kubatura, pow. użytkowa, pow. zabudowy liczba kondygnacji, data budowy, dane pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, dane dotyczące remontów, modernizacji przebudów, rozbudów itp.) |  |
| 3 | Rejestrowanie informacji o parametrach urządzeń technicznych (w szczególności, typ model, producent, rok produkcji, data przekazania do użytkowania itp.) |  |
| 4 | Przypisanie urządzenia technicznego do użytkownika, budynku i pomieszczenia. |  |
| 5 | Ewidencja obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, instalacji technicznych, wyposażenia. |  |
| 6 | Kalendarz czynności cyklicznych np. konserwacji, przeglądów urządzeń, czyszczenie urządzeń itp |  |
| 7 | Funkcje dedykowane do wprowadzenia urządzeń objętych dozorem technicznym |  |
| 8 | Funkcje dedykowane do wprowadzenia urządzeń technicznych. |  |
| 9 | Funkcje dedykowane do wprowadzenia wyposażenia budynków. |  |
| 10 | Funkcje dedykowane do wprowadzeni instalacji technicznych. |  |
| 11 | Funkcje rejestracji zgłoszeń awarii elementów infrastruktury technicznej |  |
| 12 | Centralny rejestr awarii i usterek. |  |
| 13 | Wystawianie zgłoszeń przez upoważniony personel w komórkach organizacyjnych w których powstało uszkodzenie. |  |
| 14 | Funkcje nadzór nad terminami obowiązkowych przeglądów obiektów budowlanych i instalacji. |  |
| 15 | Funkcje nadzór nad terminami obowiązkowych kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym. |  |
| 16 | Funkcje nadzoru nad terminami obowiązkowych przeglądów urządzeń technicznych. |  |
| 17 | Funkcje nadzoru nad terminami gwarancji. |  |
| 18 | Funkcje nadzoru na realizacją zgłoszenia uszkodzenia |  |
| 19 | Funkcje przygotowania protokołów, pism i dokumentów w codziennej pracy działu serwisowego, zarówno w kontaktach z firmami serwisowymi jak i w korespondencji wewnętrznej. Funkcje definiowania własnych protokołów, pism i dokumentów przez użytkowników. |  |
| 20 | Zapytania ofertowe - funkcja tworzenia i rozsyłania do firm zapytań ofertowych w celu rozeznania rynku. Funkcje definiowania własnych zapytań. |  |
| 21 | Funkcja wystawiania dla firm zewnętrznych zleceń wykonania napraw, przeglądów itp. |  |
| 22 | Funkcje nadzoru nad kosztami napraw urządzeń technicznych. |  |
| 23 | Funkcje nadzoru nad kosztami inwestycji i remontów. |  |
| 24 | Funkcje wycofania z eksploatacji urządzeń technicznych. |  |
| 25 | Funkcje generowania raportów i funkcje definiowania własnych raportów przez użytkowników. |  |
| 26 | Funkcje gromadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w tym wprowadzanie dokumentów w postaci skanów. |  |
| 27 | Rozliczanie kosztów materiałów z dokumentów magazynowych i faktur na odpowiednie oddziały i urządzenia. |  |
| 28 | Funkcje wspomagania tworzenia planów inwestycyjnych i remontowych. |  |
| 29 | Funkcje prowadzenia rejestru umów na wykonanie prac serwisowych i budowlanych. |  |
| 30 | Funkcje dla użytkowników pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych: - Dostęp użytkowników do podległego im sprzętu i zainstalowanych licencji - Zgłaszanie usterek sprzętu - Śledzenie stanu zgłoszenia i dostęp do informacji o wykonaniu prac. - Dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej. |  |
| XIX | MODUŁ INWENTARYZACJA ORAZ ZNAKOWANIA URZĄDZEŃ POPRZEZ KODY KRESKOWE lub/i ZNACZNIKI RFID – OPCJA - |  |
|  | Opisać oferowany moduł, podać szacowany koszt wdrożenia, znakowania, niezbędny sprzęt |  |