

Znak: ZOZ.V.010/DZP/57/23 Sucha Beskidzka dnia 17.07.2023r.

Dotyczy: Postępowania na Dostawę sprzętu dializacyjnego wraz z dzierżawą aparatów dializacyjnych -II postępowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytania do Załącznika 3a SWZ dotyczące zapisów** **Umowy dzierżawy aparatów**

**Pytanie 1:**

Czy w **§ 2 ust. 1.** Umowy dzierżawy aparatów Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dodatkowych aparatów w liczbie określonej przez Zamawiającego w terminie 90 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia?

Odp. Zamawiający informuje, iż od dnia rozpoczęcia umowy zostanie wydzierżawionych 15 aparatów. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ rozdział IV pkt. 4.2. ppkt.1 i projektu umowy (załącznik nr 3a) §2 ust.1 i 2, które otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dzierżawę 15 sztuk aparatów dializacyjnych (zwanych w dalszej treści umowy „aparatami*”)*.

2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego (w wysokości określonej w ofercie przetargowej) począwszy od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego aparatów zgodnie z załącznikiem nr 2. W przypadku gdy dostawa aparatu nastąpi w trakcie trwania miesiąca, czynsz dzierżawny naliczony zostanie proporcjonalnie do okresu trwania miesiąca.

**Pytanie 2:**

Czy w **§ 2 ust. 4. pkt. 4**Umowy dzierżawy aparatów Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia backup’u ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3:**

Czy w **§ 2 ust. 4. pkt. 5** Umowy dzierżawy aparatów Zamawiający odstąpi od wymogu odbioru opróżnionych pojemników po koncentratach?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4:**

Czy w **§ 4 ust. 3** Umowy dzierżawy aparatów Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu podjęcia naprawy przez Wykonawcę do 48 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

Czy w **§ 4 ust. 3** Umowy dzierżawy aparatów Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia i uruchomienia aparatu zastępczego na czas dokonania naprawy przekraczającej 12 godzin?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie do Załącznika 3b do SWZ** **dotyczące zapisów** **Umowy na dostawy sprzętu dializacyjnego**

**Pytanie 6:**

Czy w **§ 4 ust. 8.** Umowy na dostawy sprzętu dializacyjnego Zamawiający odstąpi od wymogu odbioru opróżnionych pojemników po koncentratach?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytania do Załącznika nr 1a** **do SWZ dotyczące parametrów**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający zmieni opis **parametru 25:** Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 48 godzin, w dni świąteczne do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii przez serwis.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8:**

Czy w opisie **parametru 25** Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**