## zał. nr 1
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/16/2022
Pakiet 1 System zamknięty do pobierania krwi Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe systemu zamkniętego do pobierania krwi: 1. wszystkie elementy systemu używanego do pobierania krwi winny być ze sobą kompatybilne, pożądane jest by pochodziły od jednego producenta; 2. system zapewniający pobieranie krwi techniką próżniową lub aspiracyjną-próżniową; 3. igły systemowe i igły motylkowe sterylne, pakowane pojedynczo; 4. igły systemowe bezpieczne z osłonką zabezpieczającą, aktywowaną jedną ręką (bez konieczności angażowania drugiej ręki lub twardej powierzchni), mechanizm zabezpieczający igłę musi być widoczny, słyszalny moment zamknięcia, nieodwracalny (raz zamkniętej igły nie można ponownie otworzyć) 5. system pobierania krwi umożliwia pobieranie próbek krwi do wszystkich badań diagnostycznych wykonywanych przez Zamawiającego tj.: hematologicznych, biochemicznych, gazometrycznych, koagulologicznych; 6. probówki, probówko-strzykawki wykonane z nietłukącego się materiału (tworzywo sztuczne), 7. wszystkie elementy systemu jednorazowego użytku; 8. każda probówka, probówko-strzykawka opatrzona etykietą 9. w probówkach, probówko-strzykawkach do badań hematologicznych dla noworodków i oddziałów pediatrycznych materiał pobrany mimo niewielkiej ilości winien osiągać słup krwi jak najwyżej nie mniej niż 2cm
Poz. | Asortyment | Jm. | Ilość wg j.m. | cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment np..: numer katalogowy/ nazwa | nazwa producenta
1 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 2-3ml, średnica do 13mm; | szt. | 5400 |  | 0 |  | 0
2 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 4-5ml, średnica do 14mm | szt. | 21000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 6-8ml, średnica do 16mm | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
4 | Probowka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 1-1,5ml, średnica do 11mm; | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
5 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań hematologicznych z EDTA-3K o poj.w zakresie 4.0-5ml, średnica do 13mm; | szt. | 3300 |  | 0 |  | 0
6 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań hematologicznych z EDTA-3K o poj.w zakresie 2-3ml, średnica do 13mm; | szt. | 21000 |  | 0 |  | 0
7 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań hematologicznych z EDTA-3K o poj. w zakresie 1-2ml, średnica do 11mm; dopuszczono probówkę o średnicy 13mm | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
8 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu o poj. w zakresie 1-2ml, średnica do 9mm; dopuszczono probówkę o średnicy 13mm | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
9 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu o poj. w zakresie 2-3.0ml, średnica do 13mm; | szt. | 10400 |  | 0 |  | 0
10 | Łącznik-adapter umożliwiający pobranie krwi z wkłuć dożylnych tj. wenflon wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
11 | Igła systemowa bezpieczna 0,8/21G z wbudowaną osłonką wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylna | szt. | 8400 |  | 0 |  | 0
12 | Igła systemowa 0,8/21G wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylna | szt. | 9600 |  | 0 |  | 0
13 | Igła motylkowa do probówek systemowych 0,8 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylna, dren nie dłuższy niż 80mm | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
14 | Strzykawka/probówko-strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową z zamontowanym filtrem odpowietrzającym, o poj. 2ml, z możliwością pobrania krwi na 1, 2ml, pakowana pojedynczo sterylnie; | szt. | 6600 |  | 0 |  | 0
15 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań OB. o pojemności do 2,5ml (metoda liniowa) | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
16 | Pipeta skalowana do ww. probówek lub probówko-strzykawek do OB. | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
17 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań glukozy z fluorkiem o poj. w zakresie 2-3 ml, średnica do 13mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
18 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań glukozy z fluorkiem o poj. w zakresie 1-2 ml, średnica do 11mm; dopuszczono probówkę o średnicy 13mm | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
19 | Probówka lub probówko-strzykawka do pseuditrombocytopenii (małopłytkowości rzekome) z antykoagulantem innym niż cytrynian i heparyna, o poj. w zakresie 2-3 ml, średnica do 13mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
20 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań z heparyną litową o poj. w zakresie 4-5 ml, średnica do 14mm | szt. | 3600 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Wymazówki 150 mm, plastikowe, w probówce, z wacikiem, pakowane pojedynczo, sterylne; | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
2 | Wymazówki plastikowe lub drewniane 150mm, z wacikiem, pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
3 | Wymazówki z podłożem transportowym Amies, bez węgla, z wacikiem, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
4 | Wymazówki z podłożem transportowym Amies, z węglem, z wacikiem, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Szalki petriego sterylne o średnicy 90 mm bez żeber wentylacyjnych o wysokości 14,2mm | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
6 | Ezy bakteriologiczne sterylne, dwustronne, z jednej strony oczko z drugiej igła, o pojemności 10ul, pakowane pojedynczo | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
7 | Ezy bakteriologiczne sterylne, dwustronne, z jednej strony oczko z drugiej igła, o pojemności 1ul, pakowane pojedynczo | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
8 | Głaszczki z polistyrenu lub polipropylenu, sterylne pakowane indywidualnie | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | szkiełka mikroskopowe 1-2mm, szlifowane, z matowym polem do opisu | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0
10 | Pojemniki na mocz PP z nakrętką poj.100 - 125ml, sterylny, pojedynczo pakowany, dopuszcza się pojemność użytkową 120ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Probówki PP sterylne z zakrętką, o pojemności 4-5ml, opatrzone datą ważności, pakowane pojedynczo; | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf, pojemność 500-1000 mikrolitrów, sterylna | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
13 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf, pojemność 200 mikrolitrów, sterylne | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
14 | probówka PP, sterylna z korkiem, poj. 1.5-2ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | zestaw do pobierania wymazu okołoodbytniczego w kierunku jaj owsika, zestaw zawierajacy: szkiełko podstawowe, taśmę klejąca do pobierania wymazu | zestaw | 50 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3
1 | Pojemniki na mocz PP z nakrętką poj.100-125ml, dopuszcza się pojemność użytkową 120ml | szt. | 6600 |  | 0 |  | 0
2 | Probówka PS okrągłodenna 7 (13 x 100mm), bez obrzeża, przezroczyste, bezbarwne | szt. | 3600 |  | 0 |  | 0
3 | Probówka PS okrągłodenna 4-5ml (12 x 75mm), bez znaczników, bez obrzeża, przezroczyste, bezbarwne | szt. | 7500 |  | 0 |  | 0
4 | korki do probówek z poz. 3 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Probówka do wirowania osadu moczu, PS, bez korka, stożkowa, bez etykiety, poj. 10-13 ml, przezroczyste, bezbarwne | szt. | 6600 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 4
1 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf, pojemność 200 mikrolitrów | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
2 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf, pojemność 500-1000 mikrolitrów | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
3 | Pipeta Pasteura, polietylenowa, pojemność 2,5- 3 ml, dł. 150-155mm z podziałką, pojemność całkowita 6.5-7ml | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
4 | Probówka PP typu Eppendorf, z dnem stożkowym, płaskim korkiem, poj. 0,5ml | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
5 | Probówka PP typu Eppendorf, z dnem stożkowym, płaskim korkiem, poj. 1,5ml | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | kamera do oglądania osadu moczu, 10 komorowa, z okrągłymi polami zliczeniowymi | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 6
1 | płyty do oznaczania grup kriw 5x9 | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
Pakiet 7
1 | Preparowana mikropróbówka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania, poj. w zakresie 400- 600μl, z żelem separującym | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Preparowana mikropróbówka do badań biochemicznych, poj.w zakresie 100 - 200μl, z kapilara end to end; | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
3 | Preparowana mikropróbówka do badań OB., poj. 200μl razem z pipetami sedymentacyjnymi | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Preparowana mikropróbówka do badań hematologicznych z EDTA-3K lub EDTA-K2, o poj. w zakresie 100-200μl, kapilara end to end | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
5 | nakłuwacze nożykowe dla dzieci w kształcie litery T | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6 | nakłuwacze igłowe, głębokość nakłucia 1,8mm w kształcie litery T | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 8
1 | Zestaw do gazometrii 175ul, średnica 2,3mm -kapilary z heparyną litową balansowane wapniem, z tworzywa sztucznego, zatyczki oraz mieszadełka | zestaw | 4800 |  | 0 |  | 0
Pakiet 9
1 | pudełka na końcówki do pipet o poj do 200ul | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | pudełka na końcówki do pipet o poj do 500-1000ul | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | statyw na probówki średnica 13mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0