|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia/**  **Wymagania** | **Nazwa**  **Handlowa, Nr katalogowy\*** | **Rodzaj i wielkość opakowania** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto** | **VAT**  **%** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość**  **netto**  (ilość x cena jedn. netto) | **Wartość VAT** | **Wartość**  **brutto**  (wartość netto + wartość vat) | **Producent** |
| 1 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - polimeryzowana Poziom szczelności AQL: 1.0 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar L** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - polimeryzowana Poziom szczelności AQL: 1.0 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar M** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - polimeryzowana Poziom szczelności AQL: 1.0 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar S** | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - polimeryzowana Poziom szczelności AQL: 1.0 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar XS** | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: tekstura na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - chlorowana Poziom szczelności AQL: ≤1.5 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar L** | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: tekstura na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - chlorowana Poziom szczelności AQL: ≤1.5 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar M** | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Typ produktu: medyczno-ochronny Klasa medyczna: I Typ ochrony: III Marka: nitrylex® Materiał: nitryl Jałowość: niejałowa Tekstura: tekstura na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna: bezpudrowa - chlorowana Poziom szczelności AQL: ≤1.5 Kształt: uniwersalny Mankiet: rolowany Długość rękawicy: standardowa Grubość: rękawice standardowe Odpowiedni dla skóry wrażliwej: tak, rękawice nielateksowe Anty-statyczne: nie |  | Opakowanie 100 szt.  **Rozmiar S** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość końcowa: (suma** | **poszczególnych** | **pozycji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

**Cena brutto służy jedynie do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych zrealizowanych zamówień.**

**Ww. cena brutto oferty będzie stanowiła maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia.**

.......................................... dnia ..................................

/miejscowość/ /data/