## szafka_SOR PAKIET 5
Szafka przyłóżkowa
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. | TAK
2 | Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość : 98 cm, +/-5 cm Głębokość : 50 cm, +/-5 cm Szerokość: 50 cm, +/-5cm Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 +/-5 cm Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, podać
4 | Szafka wyposażona w: -jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości min 8cm -półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki -drugą, większą szufladę o wysokosci min 35cm z uchwytem na min 2 butelki z wodą półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych | TAK, wszystkie
5 | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów | TAK
6 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK
7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK
8 | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. | TAK
9 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK
10 | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK
11 | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. | TAK
12 | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## wózek_transport_SOR PAKIET 6
Wózek transportowy do przewozu chorych
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. | TAK
3 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK
4 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 26 kg | TAK, podać
5 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
6 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK, podać
7 | Długość całkowita wózka 2170mm±30mm | TAK, podać
8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm±10mm | TAK, podać
9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm±10mm | TAK, podać
10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 61 cm | TAK, podać
11 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK
12 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min 12 cm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK, podać
13 | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, jedno koło antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK, podać
14 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK, podać
15 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK
16 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK
17 | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK
18 | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK
19 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0°-90°. | TAK, podać
20 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16° przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
21 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | TAK
22 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK
23 | Uchwyty na worki urologiczne | TAK
24 | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK
25 | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK
26 | Materac z certyfikatem ognioodporności wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne | TAK
Wyposażenie dodatkowe
1 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## wózki ze stali kwas.PAKIET 7
wózek anestezjologiczny
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | szafka na 5 szuflad (wysokość frontów 2x90mm, 3x169 mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310 mm), | TAK, PODAĆ
2 | 1xstelaż nadstawki z uchylnymi 9 pojemnikami w dwóch rzędach (5+4), | TAK
3 | 3xszyna instrumentalna (w tym jedna pod nadstawką), | TAK
4 | 1xpotrójny pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej, | TAK
5 | 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 290x96x90mm, | TAK, PODAĆ
6 | 1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły Zamawiającego (10l), | TAK, PODAĆ
7 | 1xuchylna miska ze stali nierdzewnej (2,5l), | TAK, PODAĆ
8 | 1xrączka ze stali kwasoodpornej po prawej stronie, | TAK
9 | 5xpodziałki do szuflad (4 sztuki do 1szuflady) | TAK
10 | 5xoznaczenia szuflad, | TAK
11 | 1xzamek do szafki z drzwiczkami, | TAK
12 | 1xzamek centralny do szafki z szufladami, | TAK
13 | 1xuchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej z przodu | TAK
14 | Wyposażenie części szafki z drzwiczkami: 1xkuweta płytka 400x300x50mm, 2xkuweta głęboka 400x300x110mm | TAK
WYKONANIE:
1 | blat z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 2 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK, PODAĆ
2 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą | TAK, PODAĆ
3 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK
4 | uchwyty szuflad i drzwiczek anodowane | TAK
5 | Wymiary szafki: 800x500 mm Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm Wysokość z nadstawką: 1600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, PODAĆ
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
wózek na zestaw do toalety
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Wózek na odpady lub brudną bieliznę z koszami - pojemność worka 100l,
2 | 3x półki koszowe 335x405x90mm,
3 | 1xuchwyt do prowadzenia
4 | Wymiary całkowite: 865x395x860 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
WYKONANIE:
1 | stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
2 | podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
3 | pokrywa z tworzywa ABS kolorze białym lub szarym ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
4 | półka koszowa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
wózek podwójny na odpady
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l. | TAK, podać
2 | Wymiary całkowite: 900x495x850 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, podać
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK
2 | stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segementy oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK
3 | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; | TAK
4 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem każda oddzielnie; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK
5 | koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## wyposaż_stal_SOR PAKIET 8
Blaty kwasodporne do wózków wielofunkcyjnych
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | Blat do wózka WIELOFUNKCYJNEGO ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z montażem | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Wieszak teleskopowy kroplówki przyścienny
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się zdopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, | TAK
2 | długość w stanie złożonym: 700 mm, | TAK, podać
3 | długość w stanie rozłożonym: 2000 mm, | TAK, podać
4 | wyposażony w głowicę na dwa haczyki, regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót 180⁰ | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | uchwyt szynowy uniwersalny z anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x40 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, pasujący na szyny 10x25 mm oraz 10x30 mm | TAK, podać
2 | koszyk drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, średnica drutu 2 mm, wymiary koszyka: 115x115x500 mm, waga: 0,45 kg, maksymalne obciążenie: 2 kg | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Koszyk na akcesoria (duży) mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | Koszyk na akcesoria (duży) mocowany podwójnie do uchwytu szynowego uniwersalnego | TAK
2 | uchwyt szynowy uniwersalny z anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x40 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, pasujący na szyny 10x25 mm oraz 10x30 mm | TAK, podać
3 | koszyk drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary: 360x150x160 mm, waga: 0,80kg, maksymalne obciążenie: 4 kg | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## taborety_med_SOR PAKIET9
Taboret medyczny dla SOR 15szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK, podać
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## meble_medy_SOR PAKIET10
meble medyczne w zabudowie
Zabudowa meblowa medyczna SALA R
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Szafka pod zlewozmywak / umywalkę | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa - pod zlewozmywak / umywalkę,Front: drzwi pełne jednoskrzydłowe. Wyposażenie: zlewozmywak / umywalka, bateria. Wymiar szafki: 650x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość],Głębokość szafki: 550 mm, Głębokość blatu: 600 mm | 2
2 | Szafka z 3 szufladami | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, Front: szuflady, Wyposażenie: 3xszuflada, Wymiar szafki: 600x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość], Głębokość szafki: 550 mm, Głębokość blatu: 600 mm | 3
3 | Szafka z 5 szufladami | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa. Front: szuflady. Wyposażenie: 5xszuflada. Wymiar szafki: 500x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość szafki: 550 mm, Głębokość blatu: 600 mm | 2
4 | Stanowisko komputerowe | Stanowisko komputerowe (blat) w ciągu mebli przyściennych, Front: brak Wyposażenie: brak, Wymiar: 600x600x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość blatu: 600 mm | 1
5 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca jednokomorowa. Front: drzwi dwuskrzydłowe pełne. Wyposażenie: 1xpółka. Wymiary: 650x300x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2
6 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca jednokomorowa. Front: drzwi dwuskrzydłowe pełne. Wyposażenie: 1xpółka. Wymiary: 600x300x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 4
7 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca jednokomorowa. Front: drzwi dwuskrzydłowe pełne. Wyposażenie: 1xpółka. Wymiary: 500x300x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2
8 | Szafka otwarta / Regał | Szafka wisząca jednokomorowa otwarta / regał Front: brak. Wyposażenie: 3xpółka, Wymiary: 600x300x1270 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
9 | Szafa wnękowa | Szafa wnękowa jednokomorowa. Front: drzwi dwuskrzydłowe pełne przesuwne. Wyposażenie: 3xpółka (od wys. 800 mm). Wymiary: 1140x670x2170 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
10 | Biurko dwustanowiskowe | Biurko medyczne typu lada, dwustanowiskowe. Wyposażenie: 2xwysuwana półka pod klawiaturę. Wymiary: 2250x580x750 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość korpusu: 580 mm. Głębokość blatu: 600 mm | 1
11 | Szafka przejezdna z 3 szufladami | Szafka przejezdna jednokomorowa. Front: szuflady. Wyposażenie: 3xszuflada. Wymiary: 450x450x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zabudowa meblowa medyczna GABINET A1 TRIAGE
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Biurko | Biurko medyczne jednostanowiskowe. Wyposażenie: 1xszafka z 3 szufladami, 1xpółka na stację dysków, 1xwysuwana półka pod klawiaturę. Wymiary: 1400x580x750 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość korpusu: 580 mm. Głębokość blatu: 600 mm | 2
2 | Szafa czterodrzwiowa | Szafa lekarska z podziałem poziomym. Front: drzwi pełne (góra) + drzwi pełne (dół). Wyposażenie: 3xpółka w części górnej, 1xpółka w części dolnej. Wymiary: 900x500x2000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2
3 | Szafka przejezdna z 3 szufladami | Szafka przejezdna jednokomorowa. Front: szuflady. Wyposażenie: 3xszuflada. Wymiary: 450x450x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zabudowa meblowa medyczna GABINET CHIRURGICZNY
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Szafka z 4 szufladami | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa. Front: szuflady Wyposażenie: 4xszuflada Wymiar szafki: 500x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] Głębokość szafki: 550 mm Głębokość blatu: 600 mm | 3
2 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca jednokomorowa Front: drzwi dwuskrzydłowe pełne Wyposażenie: 1xpółka Wymiary: 500x300x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 3
3 | Biurko dwustanowiskowe | Biurko medyczne typu lada, dwustanowiskowe Wyposażenie: brak Wymiary: 1800x580x750 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] Głębokość korpusu: 580 mm Głębokość blatu: 600 mm | 1
4 | Szafka przejezdna z 3 szufladami | Szafka przejezdna jednokomorowa Front: szuflady Wyposażenie: 3xszuflada Wymiary: 450x450x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
5 | Blat | Blat pod zlewozmywakiem Wymiary: ok. 1800x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
6 | Szafa czterodrzwiowa | Szafa lekarska z podziałem poziomym Front: drzwi pełne (góra) + drzwi pełne (dół) Wyposażenie: 3xpółka w części górnej, 1xpółka w części dolnej Wymiary: 900x500x2000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zabudowa meblowa medyczna GABINET ORTOPEDYCZNY (GIPSOWNIA)
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Biurko dwustanowiskowe | Biurko medyczne typu lada, dwustanowiskowe Wyposażenie: 1xpółka na stację dysków (po środku) Wymiary: 3080x580x750 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] Głębokość korpusu: 580 mm. Głębokość blatu: 600 mm | 1
2 | Szafka przejezdna z 3 szufladami | Szafka przejezdna jednokomorowa. Front: szuflady Wyposażenie: 3xszuflada. Wymiary: 450x450x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2
3 | Szafa czterodrzwiowa | Szafa lekarska z podziałem poziomym. Front: drzwi pełne (góra) + drzwi pełne (dół). Wyposażenie: 3xpółka w części górnej, 1xpółka w części dolnej. Wymiary: 900x500x2000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
4 | Szafka z 3 szufladami | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa. Front: szuflady. Wyposażenie: 3xszuflada. Wymiar szafki: 875x430x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość szafki: 380 mm. Głębokość blatu: 430 mm | 2
5 | Szafka jednokomorowa | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa. Front: drzwi pełne jednoskrzydłowe. Wyposażenie: 1xpółka. Wymiar szafki: 220x1060x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Głębokość szafki: 1010 mm. Głębokość blatu: 1060 mm | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zabudowa meblowa medyczna APTECZKA
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Szafa dwudrzwiowa | Szafa lekarska dwudrzwiowa. Front: drzwi pełne. Wyposażenie: 5xpółka. Wymiary: 820x450x1800 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1
2 | Szafa dwudrzwiowa z nadstawka | Szafa lekarska dwudrzwiowa z nadstawką. Front: drzwi pełne Wyposażenie: 5xpółka w części dolnej, 1xpółka w nadstawce. Wymiary: 1000x500x2200 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Wysokość szafy: 1800 mm. Wysokość nadstawki: 400 mm | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) - profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm - korpusy, fronty drzwi i szuflad wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (minimum 20 kolorów płyt do wyboru) - wszystkie krawędzie płyty meblowej zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm - blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję - szafki stojące wyposażone w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania - szafki mobilne wyposażone w kółka o średnicy 55 mm, w tym minimum dwa z blokadą - zlew umywalka wykonane ze stali nierdzewnej - baterie z wyciąganym natryskiem - zawiasy typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie - prowadnice szuflad – metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie - półki w szafkach i szafach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej - szuflady z systemem cichego domykania - uchwyty do drzwi i szuflad w kształcie litery C – aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaża (minimum 20 kolorów do wyboru)
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego

## meble Pakiet 11, 12, 13, 14, 15
meble socjalno biurowe pakiet 11
| pomieszczenie / rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
Pokój socjalny pielęgniarski
1 | Stolik okolicznosciowy 60x80; nogi stalowe | 1
DEPOZYT
1 | Szafa do depozytu skrytkowa; 16 skrytek w jednej bryle, wymiary szer.1600x600x2000, kazda zamykana na zamek | 1
Pokój socjalny personelu
Zabudowa / aneks socjalny:
1 | Szafka wisząca szer 800x350x720cm z ociekaczem | 1
2 | Szafka wisząca szer 600x350x720cm 2 pólki | 3
3 | Szafka stojąca 800x600x820 podzlewowa, podwójne drzwiczki, docieta do naroznika | 1
4 | Szafka stojąca 600x600x820 podzlewowa, pojedyncze drzwiczki | 2
5 | Szafka stojąca 600x600x8200 z trzema szufladami (jedna węsza i 2 szersze) | 1
6 | Blat o długosci dopasowanej do szafek ok.2700, ze zlewem jednokomorowym, umywalką i baterią | 1
7 | Stół na 6 osób;prostokatny 140x80; na stalowej ramie, wys standard, blat gr 38mm; kolor dąb kraft złoty | 1
8 | Regał z półkami i dwie szuflady, szer 60, na dole podwójne drzwi wewnatrz jedna półka, powyzej 2 szuflady, mnad nimi półka otwarta nad półką drzwiczki w srodku 1 półka, | 1
Gabinet lekarski 033
1 | Biurko z płyty meblowej 140x80cm, z płyta od czoła | 1
2 | Kontener 4 szuflady, w gornej zamek, na kółkach | 1
3 | Regał z półkami i dwie szuflady | 1
Sala Zielona
1 | Konsola-biurko 1500x600 z półką na klawiaturę dopasowana do istniejacego stanowiska | 1
Pom. socjalne lekarza pionu ratunkowego II
1 | Szafa na ubrania dwuskrzydłowa 800x600x2000, podwójne drzwi, wewnatrz od góry 1 półka, ponizej drążek, na dole półka | 1
2 | Kontener 4 szuflady, w gornej zamek, na kółkach | 1
3 | Biurko z płyty meblowej 1400x800, z płyta od czoła | 1
Pom. do badań dla lekarza ratunkowego II
1 | Biurko z płyty meblowej 1400x800cm, z płyta od czoła | 1
Meble biurowo socjalne dla SOR |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI:Wymagania szczegółowe dotyczące mebli we wszystkich pakietach: korpusy, drzwi i półki mebli wykonane z płyty meblowej wiórowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, odpornej na scieranie i uszkodzenia, obustronnie laminowanej; klasa higieniczności E1, wieniec górny i dolny mebli oraz blaty biurek grubości min. 25mm, blaty kuchenne laminowane o grubosci min 38mm, plecy mebli wykonane z płyty HDF grubości od 3 do 5mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżami PCV, uchwyty metalowe do wyboru min.3 rodzaje, prowadnice szuflad metalowe o dużej odpornosci na obciążenia, nóżki do mebli stojących z regulacją wysokości, kolorystyka mebli i blatów do uzgodnienia wg wzornika producenta. Wszystkie meble robione na wymiar, a w szczególnosci zabudowy kuchenne z blatami bedą wykonane na podstawie wykonanego przez pracownika Wykonawcy pomiaru pomieszczeń i projektu zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, kolorystyka mebli, blatów i części malowanych proszkowo zostanie ustalona przed realizacją z wzornika kolorów. W ofercie każdy Wykonawca wskaże oprócz zestawienia ilosciowo wartosciowego wskaże producenta i rodzaj proponowanego materiału dla płyty meblowej, stelaza i materiału z jakiego wykonane sa części tapicerowane. Blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, szafki stojące wyposażone w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania,szafki mobilne wyposażone w kółka o średnicy min.55 mm, w tym minimum dwa z blokadą, zlew, umywalka wykonane ze stali nierdzewnej, bateria z wyciąganym natryskiem, zawiasy z cichym domykiem, prowadnice szuflad – metalowe, półki w szafkach i szafach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szuflady z systemem cichego domykania.
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego
L.p. | rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
pakiet 12 | Wersalka rozkładana z zasobnikiem na pościel, w eco skórze umożliwiajacej dezynfekcję, o duzej odpornosci na scieranie, z atestem higienicznym dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach medycznych, długość standardowa 190/200cm, wysokość 90cm, głębokość 85cm, wysokość siedziska 46cm, atest dla tkaniny | 1
pakiet 13 | Fotel biurowy, nosność do 150 kg, w pełni zmywalny w eco -skórze, podstawa chromowana 5 ramienna na kółkach, podłokietniki metalowe lub plastikowe bez tapicerki, oparcie wysokie z zagłówkiem | 17
pakiet 14 | Krzesło typu ISO, tapicerowane siedzisko i oparcie, tkaniną zmywalną umozliwiajacą dezynfekcje typu eco skóra lub skay, stelaż stalowy, czarny malowany proszkowo lub srebrny do wyboru, kolor obicia do wyboru, wymiary wysokość 820mm, szerokość 545mm, głębokość 425mm, wymiar siedziska 415x475mm, wysokość oparcia 350mm, siedzisko na wysokości 470mm, kolor stelaża i tapicerki do wyboru | 8
pakiet 14 | Krzesło konferencyjne z wysokimi podłokietnikami na metalowej ramie występującej w 3 kolorach do wyboru: black, alu (jasnoszary, matowy), chrome(błysk). Siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesło posiada Atest Wytrzymałości wydany przez PUR Remodex. Możliwość sztaplowania (tzn układania jedno na drugim). Tylna maskownica oparcia wykonania jest w kolorze czarnym dla wszystkich wersji kolorystycznych stelaża. Z podłokietnikami. Część metalowego stelaża z czarną nakładką. | 6
L.p. | pakiet 15 | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
1 | siedzisko 3 osobowe wykonane z blachy perforowanej o grubości 1-1,5 mm o wymiarach 500x500 mm obsadzone w profilu eliptycznym. Stelaż z profilu zamkniętego 3x30x70 + elementy złączne, wysokie oparcie pleców, podłokietniki po obu stronach, malowane proszkowo, kolor do wybory wg palety RAL | 8
2 | siedzisko 4 osobowe wykonane z blachy perforowanej o grubości 1-1,5 mm o wymiarach 500x500 mm obsadzone w profilu eliptycznym, wysokie oparcie pleców, podłokietniki po obu stronach. Stelaż z profilu zamkniętego 3x30x70 + elementy złączne,malowane proszkowo, kolor do wybory wg palety RAL | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## wózek_inwal_SOR PAKIET16
Wózek inwalidzki ze stali precyzyjnej
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
CECHY WÓZKA:
1 | Miękkie obicie podłokietnika | TAK
2 | Odchylane i wyciągane na boki podnóżki | TAK
3 | Regulacaja wysokości podnóżka | TAK
4 | Tylne koła wyposażone w szybkozłączkę | TAK
5 | Koła przednie krypton | TAK
6 | Koła tylne kauczuk/plastik /niepompowane/ | TAK
7 | Rozmiar tylnych kół 24" | TAK
BUDOWA I WYMIARY:
1 | długość po złożeniu | 82,5 cm
2 | długść całkowita z podnóżkiem | 112 cm
3 | szerokość siedziska | 50 cm
4 | szerokość całkowita | 67,5 cm
5 | szerokość po złożeniu | 29 cm
6 | wysokość po złożeniu | 93,5 cm
7 | waga całkowita ( z podnóżkami) | 16,6 kg
8 | waga ramy | 8 kg
9 | stabilność statyczna z górki | 15°
10 | stabilność statyczna pod górkę | 10°
11 | stabilność statyczna w poprzek | 15°
12 | zdolność do wspięcią się na przeszkodę | 6 cm
13 | luka siedziska | 3 cm
14 | głębokość użytkowa siedziska | 45 cm
15 | wysokość przedniej krawędzi siedziska | 50 cm
16 | pochylenie siedziska | 5°
17 | wysokość oparcia | 42 cm
18 | kąt nachylenia oparcia | 0°
19 | odległość siedziska od podnóżka | 44 cm
20 | kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem | 7°
21 | odległość siedziska od podłokietnika | 22 cm
22 | przednia pozycja podłokietnika | 31 cm
23 | średnica obręczy | 53,5 cm
24 | pozycja osi w poziomie (odchył) | 1cm
25 | minimalny promień skrętu | 182 cm
26 | średnia kół tylnich | 24"
27 | średnica kół przednich | 20 cm
28 | maksymalna waga użytkownika | 130 kg
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## chłodziarka_SOR PAKIET 17
Chłodziarka medyczna
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność całkowita urządzenia brutto | 361 litrów | TAK, podać
2 | Pojemność urządzenia netto | 333 litrów | TAK, podać
3 | Obudowa zewnętrzna | Stal w kolorze białym | TAK
4 | Wnętrze | Tworzywo sztuczne w kolorze białym | TAK
5 | Zewnętrzne drzwi | Pełne | TAK
6 | Zakres temperatury regulowany | od +2 °C do +16˚C | TAK, podać
7 | Rodzaj sterowania | Sterowanie elektroniczne | TAK
8 | Wskaźnik temperatury | Zewnetrzny cyfrowy | TAK
9 | Oświetlenie wnętrza |  | TAK
10 | Półki | 5 półek regulowanych ze stali plastyfikowanej | TAK
11 | Układ chłodzenia | dynamiczny | TAK
12 | Odszraniane komory chłodziarki | automatyczne | TAK
13 | Awaria: sygnalizacja | otyczna i dzwiekowa | TAK
14 | Alarm braku zasilania | po przywroceniu zasilania | TAK
15 | Zamknięcie drzwi | Zamek z kluczem | TAK
16 | Wymiary półki | 440x420 mm | TAK, podać
17 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 601/618/1840 mm | TAK, podać
18 | Wymiary wewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 440/435/1635 mm | TAK, podać
19 | Waga urządzenia brutto | 220 kg brutto | TAK, podać
20 | moc | 400 W | TAK, podać
21 | Zużycie energii na rok | 309 kWh/rok | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać

## meble BO PAKIET 18
LP | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto zł za 1 szt. | Cena netto zł | VAT % | Kwota VAT | Cena brutto zł | Producent/ symbol
Sala nr 3
Zabudowa wnękowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304) wg opisanych wymogów techniczno-eksploatacyjnych Front szaf malowane proszkowo na kolor 5015 z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych.
W skład zabudowy wchodzi:
1 | Szafa stojąca z półką i koszami - wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe - w górnej części szafy 1 x półka przestawna - w dolnej części szafy po obu stronach wysuwane kosze, poruszające się na prowadnicach kulowych samodociągiem, kosze wykonane blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 o wymiarach ok. 390x500x800 mm; wewnątrz przegroda prętowa dzieląca wnętrze na cztery części Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 950x580x2100 mm | szt. | 1
2 | Szafa stojąca z koszami i półkami wyposażona w: - drzwi jednoskrzydłowe - w górnej części szafy 2 x półka przestawna Pod półkami wysuwane dwie kosze poruszające się na prowadnicach kulowych samodociągiem, wykonane blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 o wymiarach ok. 350x500x400 mm; wewnątrz kosza przegroda prętowa dzieląca wnętrze na cztery części Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 450x580x2100 mm | szt. | 1
3 | Szafa stojąca z wieszakami do zawieszania cewników wyposażona w: - drzwi jednoskrzydłowe - w górnej części szafy 1 x półka przestawna Pod półką trzy wysuwane wieszaki o dł. ok. 530 mm z haczykami do zawieszania cewników wykonane ze stali kwasoodpornej z prowadnicami kulowymi z samodciągiem . (boczne wieszaki wyposażone z jednej strony 4 haczyki o dł, ok. 80 mm środkowy wieszak wyposażony po obu stronach 4 haczyki o dł. 90 mm haczyki wykonane z prętów stalowych ze stali kwasoodpornej) Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 650x580x2100 mm | szt. | 1
4 | Szafa stojąca z koszami i półkami wyposażona w: - Drzwi jednoskrzydłowe - w górnej części 3 x półka przestawna - Systemowe wysuwane ze stali kwasoodpornej ramy o wymiarach 538x500 mm do osadzenia poniższych koszy lub kuwet z regulacją rostawu i położenia wysokości pozwalające na wymienne zastosowqnie koszy i kuwet. dodatkowo kuwety z tworzywa ABS o wymiarach : 540x500x100 mm - szt 2 540x500x180 mm - szt 3 Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 650x580x2100 mm | szt. | 1
5 | Nadstawka z drzwiami wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe - 1 x półka przestawna Wymiary nadstawki 950x580x830 mm | szt. | 1
6 | Nadstawka z drzwiami - wyposażona w: - drzwi skrzydłowe - 1 x półka przestawna Wymiary nadstawki - 650x580x830 mm – szt.2 - 450x580x830 mm – szt.1 | szt. | 3
7 | Maskownice - boczne o szerokości 40 mm - górne o wysokości . 100 mm wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej malowane farbą proszkową | szt. | 1
8 | Składana drabinka 4 stopniowa z aluminium | szt. | 1
Sala nr 4
Zabudowa wnękowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304) wg opisanych wymogów techniczno-eksploatacyjnych Front szafek malowane proszkowo na kolor 5015 z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych.
W skład zabudowy wchodzi:
1 | Szafa stojąca z półkami - wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe - 5 x półka przestawna Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 950x670x2100 mm | szt. | 1
2 | Szafa stojąca z półkami - wyposażona w: - drzwi skrzydłowe - 5 x półka przestawna Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 450x670x2100 mm | szt. | 1
3 | Szafa stojąca z półkami i koszami wyposażona w: - Drzwi jednoskrzydłowe - w górnej części 3 x półka przestawna - Systemowe wysuwane ze stali kwasoodpornej ramy do osadzenia kuwet o wymiarach 538x500 mm wraz z kuwetami z tworzywa ABS o wymiarach : 540x500x180 mm - szt. 3 Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 650x580x2100 mm | szt. | 2
4 | Maskownice boczne o ok, szerokości 40 mm wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej malowane farbą proszkową | szt. | 1
5 | Składana drabinka 4 stopniowa z aluminium | szt. | 1
Sala pooperacyjna
Zabudowa meblowa wykonana z blachy ocynkowanej wg opisanych wymogów techniczno-eksploatacyjnych malowana w całości proszkowo na kolor 5015 z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych lub w uzgodnionym kolorze
W skład zabudowy wchodzi:
1 | Szafa stojąca z półkami - wyposażona w: - drzwi skrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 5 x półka przestawna Szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary szafy 600x600x2100 mm | szt. | 2
2 | Nadstawka z drzwiami wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 1 x półka przestawna Wymiary nadstawki 1200x600x830 mm | szt. | 1
3 | Zabudowa przyścienna 2-komorowa wyposażona: pierwsza komora - 1 x drzwi skrzydłowe i 3 x półka przestawna druga komora - 2 x drzwi skrzydłowe i 3 x półka przestawna - drzwiczki zamykane na zamek baskwilowy - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min. 36 mm Zabudowa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wymiary nadstawki 1200x600x1100 mm | szt. | 2
4 | Konsola pielęgniarska dwustanowiskowa Lada o wymiarach: 2000x700x770/1130 mm Nadstawka całej długości blatu roboczego o wysokości 350 mm i głębokości 200 mm W górnym blacie od spodu frezowany profil aluminiowy z oświetleniem ledowym o barwie białe ciepłe podświetlające stanowisko robocze Nadstawka wyposażona z przegrodami pionowymi i półkami wg wskazania Zamawiającego. Blat do konsoli oraz daszek o grubości 38 mm z płyty meblowej laminowany z zaokrąglonymi krawędziami, profilowany - dostosowany kształtem do ściany i indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym, W blacie przelotki na kable komputerowe Korpus konsoli i nadstawka wykonany z płyty meblowej, po zewnętrznej stronie obłożony blachą ocynkowaną malowaną farbą proszkową w różnych kolorach kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Cokół dolny integralny z korpusem konsoli (stanowiska roboczego) obity blachą ze stali kwasoodpornej zakończony uszczelką silikonową przylegającą do podłoża. Pod blatem kanały do rozprowadzenia kabli komputerowych i elektrycznych . Konsola dodatkowo wyposażona : - 2 x podwieszana podstawa po komputer wykonana z perforowanej blachy malowanej proszkowo - 2 x wysuwana półka po klawiaturę - 1 x kontener przejezdny z 4-ma szufladami i zamkiem centralny wykonany z blachy ocynkowanej malowany farbą proszkową wg załącznika nr 1.2 swz Wykonawca zobowiązany przed realizacją wykonać projekt konsoli do akceptacji. | szt. | 1
Korytarz
Zabudowa meblowa wykonana z blachy ocynkowanej wg opisanych wymogów techniczno-eksploatacyjnych malowana w całości proszkowo na kolor 5015 z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych lub w uzgodnionym kolorze
W skład zabudowy wchodzi:
1 | Szafa stojąca z półkami - wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 5 x półka przestawna Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 1000x600x2100 mm | szt. | 1
2 | Szafa stojąca z drzwiami i szufladą - wyposażona w: Górnej części szafy - drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 3 półki przestawne Środkowej części szafy 1 x szuflada skrzynkowa skrzynkowa poruszające się na prowadnicach kulowych samodociągiem o wysokości 300 mm zamykana na zamek 1 punktowy Szuflada wyposazona w w ruchome podłużne 4 przegrody umożliwiające podział wnętrza szuflady Dolnej części szafy - drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 3 półki przestawne Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 900x600x2100 mm | szt. | 1
3 | Szafa stojąca z półkami - wyposażona w: - drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek baskwilowy - 4 x półka przestawna pierwsza półka na wysokości 120mm od podłoża szafy Szafa posadowiona na cokole Wymiary szafy 700x600x2100 mm | szt. | 1
RAZEM
Wymagania techniczno-eksploatacyjne
mebli medycznych i magazynowych z blachy ocynkowanej
i z blachy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
Korpus
· Meble z blachy ocynkowanej w całości wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej farbą proszkową w kolorze wg. palety RAL zgodnie z życzeniem Zamawiającego.
· Meble ze stali kwasoodpornej w całości wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Dla obu rodzajów mebli:
• Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi.
• Dno szafek i szaf z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0 mm. Plecy szaf i szafek z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem głębokość ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi
• Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna.
Rodzaj zastosowanych mebli i rodzaj wyposażenia określa specyfikacja rodzajowo-asortymentowa.
Cokół w meblach ze stali kwasoodpornej
• Korpusy szaf lub szafek posadowione na integralnym czterostronnym cokole trwale zespawanym lub zgrzanym z korpusem mebla.
• Cokół o wysokości min. 100 mm, cofnięty o 50 mm w stosunku do przędnej dolnej krawędzi korpusów.
• Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki boczne.
• Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie meble (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów)
Nóżki z w meblach blachy ocynkowanej malowanej farbą proszkową
· Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
· Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiające dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga / ściana są wyoblone.
· nóżki ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
Ściany wewnętrzne
• Ściany wewnętrzne korpusów szafek i szaf gładkie bez wystających elementów i łączników, wyposażone w wycięte rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.
Szuflady w szafie szuflady
· Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.
· Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farba proszkową lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w zależności od rodzaju mebli.
· Wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
· Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami.
· Nie dopuszcza się gniazd podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą.
· Prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady).
Rodzaj zastosowanych szuflad określa formularz cenowy
Drzwi, fronty szuflad, uchwyty
• Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym.
• Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewniająca szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali malowanej farbą proszkową w kształcie litery U.
• Wybór kierunku otwierania drzwi do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych i wykonania aranżacji poszczególnych pomieszczeń.
Zawiasy
• Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach.
• Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociągu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40°) o kącie rozwarcia min. 155 stopni testowane na min. 40.000 cykli otwarcie - zamknięcie.
• Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji.
Blaty robocze
· Blaty robocze o grubości mm 36 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa.
Kosze
· Kosze na kartony wykonane z perforowanej blachy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
· Poruszające się na prowadnicach kulowych z sam dociągiem mechanicznym
· Wymiary koszy podana w formularzu cenowym
Kuwety
· Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących.
· Zunifikowane wymiary i system mocowania kuwet, muszą gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach i wózkach posiadających tą samą funkcję.
· Kuwety o zróżnicowanych głębokościach co pozwalają na dostosowanie funkcji mebla do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
Na życzenie zamawiającego kuwety mogą być wyposażone we wkłady umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej.
· Kuwety wykonane z tworzywa przezroczystego lub matowe wg. dyspozycji Zamawiającego.
· Kosze i kuwety osadzone i prowadzone podczas wysuwu na ramie ze stali kwasoodpornej z samo dociągiem
Półki
• Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.
• Regulacja za pomocą rastrów z gniazdami w bokach szaf max. co 25mm, na wspornikach ze stali kwasoodpornej z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.
• Wsporniki podtrzymujące półkę wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. Rodzaj zastosowanych półek określa formularz asortymentowo – cenowy lub użytkownik.
INNE WYMAGANIA
Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy. Elementy wyposażenia pomocniczego oraz pozostałe wyposażenia uzupełniające towarzyszące wykonane zgodnie opisem i wymogami zawartymi w specyfikacji rodzajowo-asortymentowej.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów:
- Dokument potwierdzający że przedmiot oferty spełnia wymagania normy ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie projektowania, produkcji , montażu oraz serwisowania mebli medycznych przez producenta przedmiotu oferty .
- Dokument / oświadczenie potwierdzające, że przedmiot oferty został wyprodukowany przez producenta który ma wdrożony i funkcjonujący system spełniający wymagania normy ISO 13485 lub równoważny w zakresie projektowania, produkcji i montażu mebli medycznych.
- Atest higieniczny potwierdzający, iż przedmiot oferty ( meble ze stali nierdzewnej i ze stali malowanej farbą proszkową ) może być stosowany w placówkach służby zdrowia.
UWAGA:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wykonania wszelkiego montażu przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach.
UWAGA:
Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu
UWAGA:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszelkich napraw infrastruktury Szpitala, która została uszkodzona podczas dostawy i montażu mebli.

## wózek_apteka PAKIET 19
Wózek wielofunkcyjny do transportu leków - 4 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
CECHY WÓZKA:
1 | szafka 2-komorowa z drzwiczkami wyposażonymi w zamki, | TAK
2 | 2x(3xkuweta z tworzywa sztucznego o wys. 50mm), | TAK, podać
3 | 2xkuweta z tworzywa sztucznego o wysokości 100mm), | TAK
4 | 2xuchwyt do prowadzenia | TAK
WYKONANIE:
1 | konstrukcja w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N10 | TAK
2 | blat z ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm | TAK, podać
3 | szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego, szafka wyposażona w zamki, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK
4 | podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z odbojami, wyposażona w gumowe koła o średnicy 200 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać
5 | Wymiary wózka: 900x690x1100 mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość) | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## meble_medy_ZDL PAKIET 20
meble medyczne w zabudowie
Zabudowa meblowa dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | szafka stojaca z nadstawką z dodatkową nadstawką do istniejacej zabudowy | Szafka stojąca przyścienna trzykomorowa z nadstawką Front: 2xdrzwi pojedyncze po bokach + szuflady w środku Wyposażenie: - 4xpółka (2xpółka w każdej szafce), 3xszuflada, 1xnadstawka z 2 półkami Wymiary z nadstawką: 1100x550x1450 mm Wymiary bez nadstawki: 1100x550x850 mm Wymiary nadstawki: 600x260x600 mm Głębokość szafki: 530 mm Głębokość blatu: 550 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] dodatkowa nadstawka Front: brak Wyposażenie: - 2xpółka Wymiary: 600x260x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość | 1
Razem
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI: - konstrukcja z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (minimum 20 kolorów płyt do wyboru) - wszystkie krawędzie płyty meblowej zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm - blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję - korpusy, fronty drzwi i szuflad, półki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (minimum 20 kolorów płyt do wyboru) - szafka wyposażona w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania lub na cokole - zawiasy typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie - prowadnice szuflad – metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego

## taborety_med_PAKIET 21
Taboret medyczny - 4szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK, podać
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## PAKIET 22,23,24,25
opis przedmiotu zamówienia
pakiet | rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
pakiet 22 BIUR_FOTELE | Fotel biurowy, nosność do 150 kg, w pełni zmywalny w eco -skórze, podstawa chromowana 5 ramienna na kółkach, podłokietniki metalowe lub plastikowe bez tapicerki, oparcie wysokie z zagłówkiem, kolor tapicerki do wyboru | 30
PAKIET 23 Biurka | Biurko z kontenerem wykonane w całosci z płyty meblowej o wymiarach 160x70x75 z płyta od czoła, blat min. 25mm, z kontenerkiem 4 szyflady (1 wąska z piórnikiem i 3 szersze, z otworem na kable, kolor do wyboru, | 1
| Biurko z kontenerem wykonane w całosci z płyty meblowej o wymiarach 150x70x75 z płyta od czoła, blat min. 25mm, z kontenerkiem 4 szyflady (1 wąska z piórnikiem i 3 szersze), z otworem na kable, kolor do wyboru, | 1
| Biurko z kontenerem wykonane w całosci z płyty meblowej o wymiarach 140/160x70x75 z płyta od czoła, blat min.25mm, z kontenerkiem 4 szyflady (1 wąska z piórnikiem i 3 szersze, z otworem na kable, kolor płyty do wyboru, | 1
pakiet 24 WERSALKI | Wersalka rozkładana z zasobnikiem na pościel, w eco skórze umożliwiajacej dezynfekcję, o duzej odpornosci na scieranie, tkanina z atestem higienicznym dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach medycznych, długość standardowa 190/200cm, wysokość 90cm, głębokość 85cm, wysokość siedziska 46cm, kolor do wyboru, | 2
pakiet 25 SIEDZISKA ZESPOLONE | siedzisko zespolone 3 osobowe typu ławka na metalowym stelażu, w dwóch kolorach do wyboru - alu (jasnoszary, matowy) lub czarnym, siedzisko tapicerowane tkaniną wytrzymałą i zmywalną typu skay o wymiarach 1780x810x600, kolor tapicerki do wyboru wg wzornika | 3