Września, dnia 27.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,
 62-300 Września,
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na terenach wiejskich w budynkach położonych w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Września w 2023 r.

2. Opis przedmiotu zlecenia:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług kominiarskich w zakresie przeprowadzenia rocznych przeglądów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Września zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682).
2. Kontroli należy poddać wszystkie przewody kominowe obiektu: dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
3. Zakres badania technicznego przewodów kominowych przy kontroli okresowej obejmuje sprawdzenie:
a) drożności przewodów kominowych,
b) siły ciągu kominowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych do	przewodów urządzeń,
c) występujących uszkodzeń:
- przewodów kominowych na całej ich długości,
- kanałów, czopuchów, rur łączących i łączników,
- włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych – wyciorowych), ław kominowych,
- nasad kominowych,
- innych elementów urządzeń kominowych,
d) dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych	i urządzeń mających związek z kominami,
e) sprawności działania urządzeń wentylacyjnych (nawiewnych i wywiewnych)	w pomieszczeniach (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony	kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),
f) innych, stwierdzonych w trakcie kontroli rażących nieprawidłowości mogących	spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego został określony w załączniku nr 1.
4. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim — w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
5. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do właściwego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania.
6. Po wykonaniu przeglądów Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy protokoły z kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i urządzeń. Protokoły należy sporządzić oddzielanie dla każdego budynku w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem zlecenia zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych kominiarskich.
8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zlecenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy z zakresem objętym protokołami, o których mowa w pkt 8 zlecenia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania zlecenia do 15.12.2023 r.

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Do złożonej oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1 - należy podać w nim kwoty ofertowe netto osobno dla każdego obiektu budowlanego, a następnie podać końcową kwotę netto będącą sumą wszystkich pozycji jednostkowych.
Wynagrodzenie to jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.