Kraków, dnia 29.09.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”) . W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Nie dotyczy

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzie chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.89.2023. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 i 4 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

CPV:

Pakiet 1: 33198000-4;

Pakiet 2, 17: 33171100-0

Pakiet 3: 31711140-6

Pakiet 4: 33169000-2;

Pakiet 5: 33141240-4;

Pakiet 6, 7: 34947100-8;

Pakiet 8: 33141620-2;

Pakiet 9: 33162200-5;

Pakiet 10: 18143000-3

Pakiet 11: 33124131-2;

Pakiet 12: 33140000-3;

Pakiet 13, 15: 33190000-8;

Pakiet 14: 39518200-8

Pakiet 16: 33111730-7

# 6. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  Wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Nina Zamojska tel. 12 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.02.2024 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z  najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ

c) wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 I. tabela poz. 6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe

Oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ) dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu medycznego

Karta techniczna producenta potwierdzająca parametry dla zaoferowanych wyrobów (zgodnie z zapisami załącznika nr 3 SWZ) – dotyczy pakietów 6, 7, 9, 10, 14

Katalogi lub ulotki producenta dla zaoferowanych wyrobów medycznych w języku polskim lub angielskim – dotyczy pakietów 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 17

Instrukcja użycia w języku polskim dla zaoferowanych wyrobów według załącznika nr 3 – dotyczy pakietów 4, 15

próbki zaoferowanych wyrobów medycznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 (Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy, numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu) – dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem pakietów 11 i 15

certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej według załącznika nr 3 – dotyczy pakietu 11

Wyżej wymienione środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna być opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

I. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

| L.p. | Podmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2. | oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ |
| 3. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 4. | zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ |
| 5a. | Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP wg. załącznika nr 6 do SWZ |

oraz

| 6. | oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 24.11.2023 r.  do godz. 9:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 9:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady  (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, 
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych  w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli

Dotyczy wszystkich pakietów

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + J

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – Jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

Jeżeli przydzielona maksymalna liczba punktów  Jmax = 0 to kryterium jakość j = 0.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 30 49 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 1b – Oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

8. Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α

Załącznik nr 2

Załącznik 1a

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzie chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1…………………….

2…………………….

3……………………..

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: …………………………………………………………………………………………………….............................................

Załącznik 1 b

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.

Załącznik 2

Wzór umowy (dotyczy wszystkich pakietów)

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego szacunkowej wartości zamówienia powyżej 215.000,00 EUR – postępowanie nr DZ.271.89.2023 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu …………………………..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach nr … - …  do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów medycznych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Realizacji Zamówień. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

- W sytuacjach pilnych dostawa wyrobów medycznych nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w  załączniku nr………… do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

- Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Dopuszcza się możliwość rozszerzenia asortymentu o nową generację produktu spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia i tożsamym przeznaczeniu, ale w unowocześnionej wersji o nowych numerach katalogowych. Powyższa zmiany wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie pkt.6 paragrafu 4.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej 
w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w § 2 ust. 3. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego 
w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej 
w wysokości 30 % wartości Zamówienia w  § 2 ust. 3.’’

§ 5 - Inne postanowienia

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdy dostarczony wyrób medyczny będzie posiadał wymagany, co najmniej 12-miesięczny licząc od dnia odebrania wyrobu medycznego przez Zamawiającego termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

- Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.)

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

  - Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

  - wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 110%;

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

  - do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;

  - w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku, gdy:

  - całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25%  i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami powyżej - łączyć  się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub

  - Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami powyżej,

Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron, jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód.

- Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają zmiany niniejszej  Umowy przewidziane w przepisach § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1. Umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie przepisu art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów umownych. W takim wypadku Strony podejmą życzliwe negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Umowy uznanego za nieważne lub nieskuteczne zapisem, który najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu i prawniczemu, jaki przyświecał Stronom zawierając dane postanowienie umowne.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                                                      	          Zamawiający

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 30 49, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3)  Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ……………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie 
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań 
w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

Pakiet 1

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KACZKA TRADYCYJNA MĘSKA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | kaczka męska jednorazowego użytku o pojemności 800-900 [ml] | TAK | – |  |
| 4. | kaczka wykonana z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | – |  |
| 5. | kaczka o kształcie tradycyjnym posiadająca płaską powierzchnię umożliwiającą stabilne położenie na płaskiej powierzchni | TAK | – |  |
| 6. | odporność materiału kaczki na przeciekanie min. 45 minut | TAK | - |  |
| 7. | odporność materiału kaczki na przeciekanie min. 120 minut – potwierdzone w katalogu lub ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| BASEN PŁASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | basen płaski jednorazowego użytku o pojemności 1800 – 2000 [ml], tradycyjny, bez pokrywki | TAK | – |  |
| 4. | basen wykonany z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | – |  |
| 5. | odporność materiału basenu na przeciekanie min. 30 minut | TAK | - |  |
| 6. | odporność materiału kaczki na przeciekanie min. 60 minut potwierdzone w katalogu lub ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK”dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| POKRYWKA DO BASENU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | pokrywka do basenu jednorazowego użytku o wymiarze zapewniającym pokrycie dla zaoferowanego basenu | TAK | – |  |
| 4. | pokrywka wykonana z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | – |  |
| MISKA DO MYCIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | miska prostokątna do mycia jednorazowego użytku o minimalnych wymiarach zewnętrznych: - długość min. 28 [cm] - szerokość min. 22 [cm] - wysokość miski min. 7 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | miska wykonana z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | - |  |
| 5. | pojemność miski minimum 3,8 litra | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przesiąkanie min. 30 minut | TAK | - |  |
| 7. | miska do której można wlać ciepłą wodę o temperaturze do 40 0C | TAK/NIE | 1/0 |  |
| MISKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | miska okrągła do ogólnego zastosowania jednorazowego użytku o minimalnych wymiarach miski: - średnica zewnętrzna dna miski min. 15 [cm] - średnica wewnętrzna w górnej części miski min. 19 [cm] - wysokość zewnętrzna miski min. 8 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | miska wykonana z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | - |  |
| 5. | pojemność miski w zakresie 1,5 -2,2 litra | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przesiąkanie min. 30 minut | TAK | - |  |
| 7. | miska do której można wlać ciepłą wodę o temperaturze do 40 0C | TAK/NIE | 1/0 |  |
| MISKA NERKOWATA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | miska nerkowata jednorazowego użytku ogólnego zastosowania m. in. do przechowywania opatrunków, gazików i różnych wyrobów medycznych | TAK | – |  |
| 4. | miska wykonana z masy tekturowej lub innego materiału, który umożliwia utylizację w maceratorze | TAK | - |  |
| 5. | pojemność miski w zakresie 0,6 – 0,8 litra | TAK | - |  |
| 6. | odporność na przesiąkanie minimum 30 minut | TAK | - |  |
| 7. | odporność materiału na przeciekanie min. 60 minut – potwierdzone w katalogu lub ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK”dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| PODSTAWKA POD BASEN |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | podstawka wielokrotnego użytku kompatybilna z zaoferowanym basenem płaskim jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | podstawka pod basen z rączką wykonaną w całości z tworzywa sztucznego | TAK | - |  |
| 5. | możliwość dezynfekcji | TAK/NIE | 1/0 |  |
| POJEMNIK NIEJAŁOWY NA MOCZ |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | pojemnik niejałowy na mocz z nakrętką, o pojemności 100 [ml] +/- 5 [ml] | TAK | - |  |
| 4. | w przypadku pakowania osobno pojemników i osobno nakrętek – Zamawiający wymaga aby ilość sztuk pojemników i nakrętek była jednakowa oraz aby podczas dostawy opakowania jednostkowe pojemników i nakrętek były połączone ze sobą w dowolny sposób (np. zgrzane, oklejone taśmą, itp.) | TAK | - |  |
| 5. | pojemnik szczelny | TAK | - |  |
| 6. | dokładność podziałki oznaczona przynajmniej co 20 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| POJEMNIK JAŁOWY NA MOCZ |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | pojemnik jałowy na mocz z nakrętką o pojemności 100 [ml] +/- 5 [ml] | TAK | - |  |
| 4. | pojemnik pakowany pojedynczo i oznaczony datą ważności lub numerem LOT | TAK | - |  |
| 5. | pojemnik szczelny | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| POJEMNIK JAŁOWY NA KAŁ |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | pojemnik jałowy na kał z łopatką, z tworzywa sztucznego, o pojemności w zakresie 25 - 30 [ml] | TAK | - |  |
| 4. | pojemnik pakowany pojedynczo i oznaczony datą ważności lub numerem LOT | TAK | - |  |
| 5. | zmatowione pole do opisu na pojemniku lub naklejona etykieta do zamieszczenia informacji (data, imię, itp.) naklejona na pojemnik | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| KIELISZEK NA LEKI BEZ PRZYKRYWKI |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | kieliszek na leki z tworzywa sztucznego bez przykrywki | TAK | - |  |
| 4. | pojemność kieliszka minimum 25 [ml] | TAK | - |  |
| 5. | kieliszek posiadający podziałkę | TAK | - |  |
| 6. | dokładność podziałki przynajmniej co 5 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ZATYCZKA (przykrywka) DO KIELISZKA NA LEKI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | zatyczka (przykrywka) kompatybilna z zaoferowanym kieliszkiem na leki | TAK | - |  |
| 4. | zamawiający wymaga aby ilość sztuk zatyczek w opakowaniu jednostkowym była taka sama jak ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym kieliszków na leki | TAK | - |  |
| 5. | zatyczka wykonana z tworzywa sztucznego | TAK/NIE | 1/0 |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RURKA DOOSKRZELOWA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka dooskrzelowa, dwukanałowa, sterylna, prawostronna i lewostronna, silikonowana, bezlatexowa, bez ftalanów, z prowadnicą, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (tchawiczy i oskrzelowy), bez ostrogi | TAK | - |  |
| 4. | znacznik RTG na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 5. | rozmiar: 35, 37, 39, 41 CH | TAK | - |  |
| 6. | w sterylnym zestawie: - 2 łączniki obrotowe do fiberoskopu i cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych, - złączka Y, - zaciski na obydwu ramionach dla ułatwienia zamykania światła kanału rurki - prowadnica, - 4 cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 8. | materiał i kształt rurki zapewniający łatwą intubację i wentylację pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| 9. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu sztywny blister | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna bez mankietu niskociśnieniowego, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu sztywny blister | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA ZBROJONA Z MANKIETEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 [mm] do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA O REGULOWANYM POŁOŻENIU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna o regulowanym położeniu szyldu z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| TRACHEOSTOMIJNA RURKA DOOSKRZELOWA PRAWOSTRONNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | tracheostomijna rurka dooskrzelowa prawostronna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z regulacją długości | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary: 35 CH, 37 CH, 39 CH o długości 80 cm | TAK | - |  |
| 5. | materiał rurki: silikowany PCV | TAK | - |  |
| 6. | dwa mankiety niskociśnieniowe | TAK | - |  |
| 7. | linia RTG widoczna na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| TRACHEOSTOMIJNA RURKA DOOSKRZELOWA LEWOOSTRONNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | tracheostomijna rurka dooskrzelowa lewostronna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary: 35 CH, 37 CH, 39 CH o długości 80 cm | TAK | - |  |
| 5. | materiał rurki: silikowany PCV | TAK | - |  |
| 6. | dwa mankiety niskociśnieniowe | TAK | - |  |
| 7. | linia RTG widoczna na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA ZBROJONA PRZEDŁUŻANA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna zbrojona przedłużana z ruchomym szyldem, sterylna, widoczna w RTG, | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rurki tracheostomijne zbrojone przedłużane z mankietem niskociśnieniowym i bez mankietu | TAK | - |  |
| 5. | dostępne rurki tracheostomijne zbrojone przedłużane proste, wygięte anatomicznie, wygięte w łuk | TAK | - |  |
| 6. | dostępne rozmiary rurek prostych: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | dostępne rozmiary rurek wygiętych anatomicznie: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | dostępne rozmiary rurek wygiętych w łuk: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 9. | długość rurek prostych i wygiętych anatomicznie min. 10 [cm] dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 10. | długość rurek wygiętych w łuk min. 14 [cm] dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 12. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 13. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z KANIULAMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z kaniulami składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z miękkim szyldem na zaczepach przegubowych, - dwóch kaniul wewnętrznych z łącznikiem 15[mm] ze złączem bagnetowym - jedna kaniula wewnętrzna z kołnierzem - łącznik 15 [mm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 10-11 min. 60 6,0 11-12 min. 70 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z MANKIETEM I Z OTWORAMI FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z otworami fenestracyjnymi składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z min. 5 otworami fenestracyjnymi, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z min 5 otworami dopasowanymi do rurki oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z min. 5 otworami dopasowanymi do rurki, - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 10-11 min. 60 6,0 11-12 min. 70 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu i z miękkim szyldem na zaczepach przegubowych, - jednej kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym - dwóch kaniul wewnętrznych z kołnierzem - łącznik 15 [mm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 9-10 min. 60 6,0 10-11 min. 70 7,0 11-12 min. 70 8,0 12-13 min. 80 9,0 13-14 min. 80 10,0 14-15 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU I Z OTWORAMI FENESTRACYJNYMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu i z otworami fenestracyjnymi składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu i z min. 5 otworami fenestracyjnymi, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z min 5 otworami dopasowanymi do rurki oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z min. 5 otworami dopasowanymi do rurki, - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 9-10 min. 60 6,0 10-11 min. 70 7,0 11-12 min. 70 8,0 12-13 min. 80 9,0 13-14 min. 80 10,0 14-15 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z MANKIETEM I 1 OTWOREM FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z 1 otworem i fenestracyjnym składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z 1 dużym otworem fenestracyjnym, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z 1 dużym otworem Oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z 1 dużym otworem - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU Z 1 OTWOREM FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu z 1 otworem fenestracyjnym składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu z 1 dużym otworem fenestracyjnym, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z 1 dużym otworem Oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z 1 dużym otworem - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |

| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Zapakowana w sztywny futerał, chroniący przed zniszczeniem | TAK | - |  |

| PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| --- |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość | TAK | - |  |
| 4. | średnica 10CH; 15 CH, długość 70 cm, 80 cm, 100cm | TAK | - |  |
| 5. | łatwość intubacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| WIELORAZOWA PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa | TAK | - |  |
| 4. | prowadnica wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | opakowanie - sztywny futerał z instrukcją czyszczenia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| SONDA PRZEŁYKOWA typu RYLEA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Sonda przełykowa typu Rylea, sterylna, przeciwodleżynowa z zatyczką, widoczna w RTG | TAK | – |  |
| 4. | min. 3 znaczniki głębokości | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | z czterema bocznymi otworami przy końcu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | zakończona gładką oliwką | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | materiał eliminujący ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek | opisać | 1,2,3 |  |
| 8. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRODA DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 12 |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | elektroda do defibrylatora LifePack 12 jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | elektrody typu Quick Combo | TAK | – |  |
| 5. | 2 sztuki elektrod w opakowaniu jednostkowym | TAK | – |  |
| 6. | zintegrowane odprowadzenie elektrody o długości minimum 115 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | powierzchnie przewodząca pojedynczej elektrody minimum 100 [cm2] | TAK | - |  |
| 8. | instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym | TAK | – |  |
| 9. | dobre przyleganie do ciała pacjenta, prawidłowa współpraca z defibrylatorem LifePack 12 | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 4. | strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą przeznaczoną do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegiem operacyjnym | TAK | - |  |
| 5. | strzygarka bezprzewodowa, akumulatorowa | TAK | - |  |
| 6. | łatwość zakładania ostrza niepowodująca uszkodzeń w strzygarce, poręczność i manewrowość podczas golenia | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | ciężar strzygarki max. 200 [g] | TAK | - |  |
| 8. | wskaźnik poziomu naładowania baterii w postaci min. 5 kolorowych diod informujących o stopniu rozładowania | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | czas ciągłej pracy min. 120 [min] - potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | czas pełnego ładowania do 4 godzin - potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | gwarancja min. 24 [mies.] | TAK, podać w [mies.] | - |  |
| OSTRZE WYMIENNE DO STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2 | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | ostrze wymienne kompatybilne z zaoferowaną strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą | TAK | - |  |
| 4. | dokładność i wielkość usuwania owłosienia z ciała pacjenta przy użyciu jednego ostrza | opisać | 1,2,3 |  |
| 5. | szerokość ostrza (cięcia) min. 3,4 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ŁADOWARKA DO STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ Z NIERUCHOMĄ GŁOWICĄ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | ładowarka do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą zasilana prądem zmiennym 50 [Hz], 230-240 [V] | TAK | - |  |
| 4. | gwarancja min. 24 [mies.] | TAK, podać w [mies.] | - |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO - (wymagany minimalny skład) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” służący jako pojemnik | TAK | – |  |
| 4. | zestaw posiadający etykietę z dwoma naklejkami do dokumentacji zawierające datę ważności, numer serii, REF | TAK | – |  |
| SERWETA – 1 sztuka |
| 5. | serweta o rozmiarze 50 x 60 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | serweta nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego materiału celulozowo-polietylenowa | TAK | – |  |
| 7. | gramatura materiału serwety min. 35 [g/m2] | TAK | – |  |
| SERWETA – 1 sztuka |
| 8. | serweta z centralnym otworem i rozcięciem od krawędzi serwety do otworu pozwalającym na obłożenie pacjenta do zabiegów cewnikowania pęcherza moczowego | TAK | – |  |
| 9. | średnica otworu 5 – 6 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | serweta o rozmiarze 50 x 60 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | – |  |
| 11. | serweta nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego materiału celulozowo-polietylenowa | TAK | – |  |
| 12. | gramatura materiału serwety min. 35 [g/m2] | TAK | – |  |
| STRZYKAWKA 10 ml - 1 sztuka |
| 13. | strzykawka trzyczęściowa wypełniona jałowa wodą z 10% gliceryną | TAK | – |  |
| 14. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10 ml z końcówką luer i zatyczką gumową | TAK | – |  |
| 15. | płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2 |  |
| STRZYKAWKA 6 ml - 1 sztuka |
| 16. | strzykawka trzyczęściowa wypełniona lubrykantem z min. 2 % lidokainą oraz z min. 0,25 % chlorhexydyną | TAK | – |  |
| 17. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 6 ml z końcówką luer i zatyczką gumową | TAK | – |  |
| 18. | płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2 |  |
| KLESZCZYKI (PEAN) -1 sztuka |
| 19. | kleszczyki (pean) plastikowe niebieskie proste | TAK | – |  |
| 20. | rozmiar 14 [cm] +/- 3 [mm] | TAK | – |  |
| 21. | chwytność | opisać | 1,2,3 |  |
| PĘSETA -1 sztuka |
| 22. | pęseta anatomiczna plastikowa zielona | TAK | – |  |
| 23. | rozmiar 13 [cm] +/- 5 [mm] | TAK | – |  |
| 24. | chwytność | opisać | 1,2,3 |  |
| TUPFER – 5 sztuki |
| 25. | tupfer wykonany z 17 nitek z wykroju gazy 20 x 20 [cm] | TAK | – |  |
| 26. | rozmiar: wielkość kula | TAK | – |  |
| RĘKAWICA – 1 para |
| 27. | rękawica sterylna nitrylowa z rolowanym mankietem | TAK | – |  |
| 28. | rękawica wywijana umożliwiająca sterylne założenie | TAK | – |  |
| 29. | rozmiar: M | TAK | – |  |
| 30. | dopasowanie do dłoni, chwytność rękawicy | opisać | 1,2,3 |  |
| POJEMNIK - 1 szuka |
| 31. | pojemnik plastikowy 125 [ml] +/- 5 [ml] | TAK | – |  |
| KOMPRES – 8 sztuk |
| 32. | kompres z gazy 17 nitkowe z 8 warstw | TAK | – |  |
| 33. | rozmiar: 7,5 x 7,5 [cm] +/- 3 [mm] | TAK | – |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEŚCIERADŁO FOLIOWO - CELULOZOWE |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | niesterylne prześcieradło minimum dwuwarstwowe: foliowo - celulozowe, nieprzemakalne | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar: 75 x 195 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | gramatura warstwy celulozowej min. 18 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | grubość folii min. 12 [mikronów] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | całkowita gramatura prześcieradła foliowo- celulozowego min. 48 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | prześcieradło wzmocnione za pomocą widocznych nitek na całej długości prześcieradła | TAK | - |  |
| 9. | prześcieradło posiadające pasek wzdłuż dłuższych boków prześcieradła stanowiący barierę ochronną przed wypływaniem płynów | TAK | - |  |
| 10. | wytrzymałość na rozerwanie | opisać | 1,2,3 |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEŚCIERADŁO HIGIENICZNE |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | niesterylne prześcieradło higieniczne, z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar: 150 x 200 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | gramatura materiału min. 20 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | gramatura materiału min. 25 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 7. | wytrzymałość na rozerwanie | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEŚCIERADŁO Z LAMINATU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | niesterylne prześcieradło minimum dwuwarstwowe: foliowo - celulozowe, nieprzemakalne | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar: 80 x 300 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | biała warstwa celulozy | TAK | - |  |
| 6. | gramatura warstwy celulozy min. 18 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | grubość folii min. 12 [mikronów] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | gramatura warstwy celulozy min. 20 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 9. | wytrzymałość na rozerwanie | opisać | 1,2,3 |  |
| PODKŁAD Z ZAKŁADKAMI |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | niesterylny podkład z zakładkami w całości wykonany z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar podkładu: 78 x 218 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | zakładki na obu końcach podkładu zszyte mocną nitką lub zgrzane w sposób trwały | TAK | - |  |
| 6. | szerokość zakładki na całej szerokości podkładu | TAK | - |  |
| 7. | głębokość zakładek min. 30 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | gramatura materiału min. 35 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | gramatura materiału min. 40 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 10. | wytrzymałość na rozerwanie | opisać | 1,2,3 |  |
| POKRYCIE NA KOZETKĘ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | pokrycie na kozetkę w rolce, niesterylne, higieniczne, wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu (warstwa celuloza + folia), nieprzemakalne, z perforacją w zakresie 35 – 45 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | kolor biały lub niebieski | TAK | - |  |
| 5. | szerokość w zakresie 48 -50 [cm] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | minimalna długość 49 [mb] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | całkowita gramatura pokrycia min. 45 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | gramatura warstwy celulozowej min. 25 [g/m2] – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 9. | wytrzymałość na rozerwanie, odpowiednia perforacja ułatwiająca odrywanie się pokrycia na żądaną długość | opisać | 1,2,3 |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego Wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ Z IGŁĄ VERESA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do punkcji opłucnej | TAK | - |  |
| 4. | zestaw spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | minimalny skład zestawu: -igła Veresa 14 G z zaworem zamykającym przepływ na igle oraz mandrynem poruszającym się na sprężynie, - dren łączący z jednokierunkowym zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi cieczy i powietrza, - worek o pojemności 2 litry z zaworem spustowym, - strzykawka trzyczęściowa 50-60 [ml] | TAK | - |  |
| 6. | wszystkie elementy zestawu zapakowanie w jedno opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie typu twardy blister | TAK | - |  |
| 7. | skuteczność działania igły Veresa (jakość ostrza tnącego, łatwość wysuwania mandrynu, minimalizacja ryzyka wystąpienia odmy), szczelność i skuteczność jednokierunkowego zaworu automatycznego | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYŚCIK DO ELEKTROD MONOPOLARNYCH |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | czyścik zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | czyścik do elektrod monopolarnych o rozmiarze: 50 [mm] x 50 [mm] +/- 5 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | czyścik z folią samoprzylepną | TAK | - |  |
| 6. | czyścik sterylny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ELEKTRODA NEUTRALNA DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | elektroda zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | elektroda neutralna jednorazowego użytku kompatybilna z diatermią ERBE model: ICC300E, ICC350, VIO300D, VIO300S – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK. dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | elektroda spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 6. | elektroda z odrębnym (zewnętrznym) pierścieniem ekwipotencjalnym (niepołączona z powierzchniami kontaktowymi elektrody) | TAK | - |  |
| 7. | powierzchnia czynna elektrody dzielona na dwie osobne (niestykające się) symetryczne części | TAK | - |  |
| 8. | powierzchnia elektrody 85 [cm2] +/- 5 [cm2] | TAK | - |  |
| 9. | powierzchnia pierścienia 23 [cm2] +/- 2 [cm2] | TAK | - |  |
| 10. | podłoże materiału elektrody wykonane z włókniny | TAK | - |  |
| 11. | elektroda pozwalająca na dowolne pozycjonowanie w kierunku pola operacyjnego i gwarantująca jednakowy rozkład gęstości natężenia prądu i przyrostu temperatury na obu częściach elektrody neutralnej – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK. dołączyć do oferty | - |  |
| 12. | dobre (przyklejanie) przyleganie do ciała pacjenta, elektrody nie powodująca odparzeń u pacjenta, łatwość połączenia z kablem do diatermii | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY POKROWIEC NA PRZEWODY |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny, przezroczysty, foliowy pokrowiec jednorazowego użytku na głowicę kamery i przewody (światłowód) | TAK | – |  |
| 4. | pokrowiec składany teleskopowo ułatwiający zakładanie | TAK | – |  |
| 5. | pokrowiec posiadający samouszczelniającą końcówkę zapewniającą dobre uszczelnienie głowicy kamery (samouszczelniająca końcówka wykonana z elastycznego materiału i posiadająca otwór o średnicy około 5 [mm] na głowice kamery) | TAK | – |  |
| 6. | rozmiar pokrowca: - szerokość 18 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm]; - długość 250 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 5 [cm] | TAK | – |  |
| 7. | pokrowiec zgodny z normą ISO 10993 lub równoważną – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe posiadające nacięcie ułatwiające aseptyczne otwieranie i zawierające i zawierające etykietę z nazwą producenta, numerem REF, numerem serii LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 9. | wytrzymałość pokrowca | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną |
| 1 | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy produktu | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temp; 134°C, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 490 firmy 3M | TAK | – |  |
| 5 | kształt fiolki w kształcie litery D – dopasowany do kształtu komory autoczytnika | TAK | – |  |
| 6 | wskaźnik zapewniający ostateczny odczyt po 24 minutach inkubacji | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7 | odczyt w autoczytniku za pomocą fluorescencji | TAK | – |  |
| 8 | wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszenia | TAK | – |  |
| 9 | fiolka zaopatrzona w nierwącą się, repozycjonowalną etykietę/naklejkę ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu | TAK | – |  |
| 10 | zgodność z normą referencyjną EN ISO 11138-1 i EN ISO 11138-3 lub równoważną - potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
|  | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu |
| 1 | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy produktu | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 390G firmy 3M | TAK | – |  |
| 5 | wskaźnik w zestawie symulującym narzędzia kanałowe | TAK | – |  |
| 6 | ostateczny odczyt wyniku max. do 4 godz. inkubacji | TAK | – |  |
| 7 | fiolka zaopatrzona w nierwącą się repozycjonowaną etykietę/naklejkę ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu | TAK | – |  |
| 8 | zgodność z normą referencyjną EN ISO 11138-1 i EN ISO 11138-2 lub równoważną - potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
|  | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji plazmą/nadtlenkiem wodoru |
| 1 | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy produktu | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji plazmą/nadtlenkiem wodoru, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 490 firmy 3M | TAK | – |  |
| 5 | kształt fiolki w kształcie litery D – dopasowany do kształtu komory autoczytnika | TAK | – |  |
| 6 | wskaźnik zapewniający ostateczny odczyt po 24 minutach inkubacji | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7 | odczyt w autoczytniku za pomocą fluorescencji | TAK | – |  |
| 8 | wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszenia | TAK | – |  |
| 9 | fiolka zaopatrzona w nierwącą się, repozycjonowalną etykietę/naklejkę ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu | TAK | – |  |
| 10 | zgodność z normą referencyjną EN ISO 11138-1 lub równoważną- potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy do udostępnienia dedykowanego autoczytnika przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do sterylizacji nadtlenkiem wodoru z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt po 24 min. inkubacji oraz aktualnymi przeglądami technicznymi. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru serwisowego (przeglądy techniczne, naprawy, części zamienne) i w przypadku awarii udostępni aparat zastępczy na czas naprawy. Wykonawca zapewni przeszkolenie Użytkowników w zakresie obsługi | TAK | – |  |
|  | Papier do drukarki sterylizatora |
| 1 | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2 | numer katalogowy produktu | podać | – |  |
| 3 | producent | podać | – |  |
| 4 | papier kompatybilny do drukarki sterylizatora GS8 firmy 3M | TAK | – |  |
| 5 | papier o szerokości: 79 [mm] | TAK | – |  |
| 6 | długość papieru w rolce min. 28 [m] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego po zawarciu umowy i w okresie trwania umowy (nie rzadziej niż raz na 12 m-cy) do bezpłatnego przeszkolenia Użytkowników w zakresie zagadnień związanych z dostarczanych produktów | TAK | – |  |

Pakiet 12

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 20 ml |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | bezpieczny pojemnik 20 ml, tworzący system zamknięty-brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancja chemiczną w postaci lotnej jak i ciekłej, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornik | TAK | – |  |
| 4. | elementy pokrywy: tłok zakończony nakłuwaczem, folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, filtr zabezpieczający, przycisk uwalniający substancje utrwalającą | TAK | – |  |
| 5. | pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | Substancja utrwalająca-formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny)buforowany fosforanami i <0,2% metanol | TAK | – |  |
| 8. | PH substancji utrwalającej 7,3±0,1 | TAK | – |  |
| System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 60 ml |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | bezpieczny pojemnik 60 ml, tworzący system zamknięty-brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancja chemiczną w postaci lotnej jak i ciekłej, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornik | TAK | – |  |
| 4. | elementy pokrywy: tłok zakończony nakłuwaczem, folia aluminiowa zgrzana z nakrętką, filtr zabezpieczający, przycisk uwalniający substancje utrwalającą | TAK | – |  |
| 5. | pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | Substancja utrwalająca-formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny)buforowany fosforanami i <0,2% metanol | TAK | – |  |
| 8. | PH substancji utrwalającej 7,3±0,1 | TAK | – |  |

Pakiet 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO-TĘPE |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylne nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, proste, ostro-tępe | TAK | – |  |
| 4. | nożyczki chirurgiczne o rozmiarze 14,5 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | nożyczki chirurgiczne zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia nożyczek nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | materiał nożyczek chirurgicznych, ostrość cięcia | opisać | 1,2,3 |  |
| NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO-TĘPE |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylne nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, proste, tepo-tępe | TAK | – |  |
| 4. | nożyczki chirurgiczne o rozmiarze 14,5 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | nożyczki chirurgiczne zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia nożyczek nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | materiał nożyczek chirurgicznych, ostrość cięcia | opisać | 1,2,3 |  |
| PĘSETA CHIRURGICZNA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna pęseta chirurgiczna jednorazowego użytku, prosta, standardowa | TAK | – |  |
| 4. | pęseta chirurgiczna o rozmiarze 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | pęseta chirurgiczna zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia pęsety nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | żłobienia w części chwytnej narzędzia gwarantujące stabilność trzymania przez użytkownika | TAK | – |  |
| 11. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |
| PĘSETA ANATOMICZNA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna pęseta anatomiczna jednorazowego użytku, prosta, standardowa | TAK | – |  |
| 4. | pęseta anatomiczna o rozmiarze 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | pęseta anatomiczna zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia pęsety nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | żłobienia w części chwytnej narzędzia gwarantujące stabilność trzymania przez użytkownika | TAK | – |  |
| 11. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |
| IMADŁO CHIRURGICZNE |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylne imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o rozmiarze 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia pęsety nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |
| KLESZCZYKI ANATOMICZNE |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylne kleszczyki anatomiczne jednorazowego użytku, proste typu Pean | TAK | – |  |
| 4. | kleszczyki anatomiczne o rozmiarze 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | kleszczyki anatomiczne zapakowane w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia pęsety nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |
| Ostra łyżka kostna |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna łyżka kostna jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 4. | rozmiar 16,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | łyżka zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia łyżki nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |
| Skrobaczka kostna |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna skrobaczka kostna jednorazowego użytku typu FOX | TAK | – |  |
| 4. | rozmiar 14,5 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | skrobaczka zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | – |  |
| 6. | matowa powierzchnia nie odbijająca światła | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | symbol jednorazowego użytku umieszczony w sposób nieusuwalny z przynajmniej jednej strony narzędzia | TAK | – |  |
| 9. | kolorystyczne oznakowanie narzędzia dla wyraźnego odróżnienia od narzędzia wielorazowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | chwytność i precyzyjność narzędzia | opisać | 1,2,3 |  |

Pakiet 14

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA ROZRUSZNIKÓW (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta do zabiegów wszczepiania rozruszników o minimalnym rozmiarze 220 x 370 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | serweta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 70 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 6. | serweta posiadająca dwa otwory o średnicy 14 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] otoczone taśmą lepną i wypełnione folią chirurgiczną | TAK | - |  |
| 7. | odległość między średnicami otworów w zakresie 26 - 30 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | otwory winny być umieszczone w serwecie w okolicach klatki piersiowej w taki sposób, aby dalsza część serwety zapewniała okrycie pacjenta powyżej jego głowy | TAK | - |  |
| 9. | dookoła otworów dodatkowa warstwa chłonna o rozmiarze 90 x 140 [cm] (+/- ) 1 cm | TAK | - |  |
| 10. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, zabiegu, trwałość połączenia serwety z warstwą chłonną, elastyczność folii pozwalająca na dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta, materiał warstwy chłonnej, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Fartuch chirurgiczny XL – 2 sztuka |
| 11. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone są elastycznym mankietem | TAK | - |  |
| 12. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 13. | rozmiar fartucha XL o długości 150 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 14. | materiał fartucha, dopasowanie, swoboda ruchów, jakość wykonania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Osłona na aparaturę – 1 sztuka |
| 15. | osłona na lampę o rozmiarze min. 140 [cm] | TAK | - |  |
| 16. | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK | - |  |
| Ściereczki chłonne – 2 sztuki |
| 17. | ściereczki chłonne o rozmiarze minimum 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 18. | ostrze do skalpela o rozmiarze 23 | TAK | – |  |
| Strzykawka – 2 szt |
| 19. | strzykawka dwuczęściowa | TAK | – |  |
| 20. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK | – |  |
| Strzykawka – 1 szt |
| 21. | strzykawka dwuczęściowa | TAK |  |  |
| 22. | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK |  |  |
| Gazik z nitką RTG - 20 sztuk |
| 23. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK |  |  |
| 24. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK |  |  |
| 25. | przewiązane po 10 sztuk | TAK |  |  |
| Igła – 2 sztuka |
| 26. | rozmiar igły: 0,8 x 40 [mm] | TAK |  |  |
| 27. | kolor igły zielony | TAK |  |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 28. | Serweta wykonana z folii polietylenowej w części środkowej na całej jej długości posiada warstwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o minimalnej szerokości 70 cm i gramaturze w obszarze wzmocnienia min 75 [g/m2], serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 190 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 30. | zestaw zaopatrzony min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 31. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku | TAK |  |  |
| 32. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe | TAK | - |  |
| 33. | opakowanie transportowe typu karton - karton | TAK | - |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |
| 3. | serweta o minimalnym rozmiarze 220 x 320 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | serweta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, gramatura laminatu min 70 g/m2. wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm (+/- ) 1 cm oraz z zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
| 5. | serweta posiadająca dwa otwory 12 [cm] x 12 [cm] z tolerancją +/- 0,5 [cm] otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, zabiegu, lepność taśm wokół otworów, trwałość połączenia serwety z warstwą chłonną, materiał warstwy chłonnej, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Fartuch chirurgiczny XL – 2 sztuka |
| 7. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone są elastycznym mankietem | TAK | - |  |
| 8. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 9. | rozmiar fartucha XL o długości 150 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 10. | materiał fartucha, dopasowanie, swoboda ruchów, jakość wykonania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Ściereczki chłonne – 2 sztuki |
| 11. | ściereczki chłonne o rozmiarze minimum 30 x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Ostrze – 1 sztuka |
| 12. | ostrze do skalpela o rozmiarze 11 | TAK | – |  |
| Strzykawka – 2 szt |
| 13. | strzykawka dwuczęściowa | TAK |  |  |
| 14. | pojemność strzykawki: 20 [ml] | TAK |  |  |
| Strzykawka – 1 szt |
| 15. | strzykawka dwuczęściowa | TAK |  |  |
| 16. | pojemność strzykawki: 5 [ml] | TAK |  |  |
| Gazik z nitką RTG - 20 sztuk |
| 17. | gazik 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG | TAK |  |  |
| 18. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm], z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK |  |  |
| 19. | przewiązane po 10 sztuk | TAK |  |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |
| 20. | Serweta wykonana z folii polietylenowej w części środkowej na całej jej długości posiada warstwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o minimalnej szerokości 70 cm i gramaturze w obszarze wzmocnienia min 75 [g/m2], serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 21. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 190 [cm] | TAK | – |  |
| Opakowanie zestawu |
| 22. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 23. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 24. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe | TAK | - |  |
| 25. | opakowanie transportowe typu karton - karton | TAK |  |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW USUWANIA ELEKTROD (minimalny skład zestawu podano poniżej) |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |
| 3. | serweta w kształcie litery T o rozmiarze 300/225 x 370 [cm] - tolerancja +/- 10 [cm]) | TAK | – |  |
| 4. | serweta wykonana w całości z laminatu min. dwuwarstwowego | TAK | – |  |
| 5. | gramatura serwety min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 6. | pole operacyjne (klatka piersiowa pacjenta) wypełnione folią chirurgiczną o rozmiarze min. 38 [cm] x 40 [cm] | TAK | – |  |
| 7. | dodatkowa warstwa chłonna wokół pola operacyjnego, całkowita gramatura laminatu podstawowego i warstwy chłonnej min 108 [g/m2] | TAK | – |  |
| 8. | serweta z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
| 9. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, materiał folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, materiał warstwy chłonnej, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |
| 10. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 80 [cm] x 145 [cm] | TAK | - |  |
| 11. | gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 83 g/m2. | TAK | - |  |
| 12. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze min 70 [cm] x 85 [cm] | TAK | - |  |
| 13. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna | TAK | - |  |
| Ściereczki chłonne – 2 sztuki |
| 14. | ściereczki chłonne o rozmiarze minimum 30 x 40 [cm] | TAK |  |  |
| Osłona na aparaturę – 1 sztuka |
| 15. | osłona na lampę o rozmiarze min. 140 [cm] | TAK |  |  |
| 16. | materiał: folia PE, ściągnięta gumką | TAK |  |  |
| Fartuch chirurgiczny XL – 2 sztuka |
| 17. | fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone są elastycznym mankietem | TAK | - |  |
| 18. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 19. | rozmiar fartucha XL o długości 150 [cm] +/- 5 [cm] | TAK | - |  |
| 20. | materiał fartucha, dopasowanie, swoboda ruchów, jakość wykonania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| Kieszeń na narzędzia jednokomorowa - 1 sztuka |
| 21. | materiał kieszeni: przezroczysta folia | TAK | - |  |
| 22. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa | TAK | - |  |
| 23. | minimalny zewnętrzny rozmiar kieszeni: 38 [cm] x 40 [cm] | TAK | - |  |
| Serweta na owinięcie zestawu - 1 sztuka |
| 24. | Serweta wykonana z folii polietylenowej w części środkowej na całej jej długości posiada warstwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o minimalnej szerokości 70 cm i gramaturze w obszarze wzmocnienia min 75 [g/m2], serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 25. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 190 [cm] | TAK | - |  |
| Opakowanie zestawu |
| 26. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 27. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 28. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe | TAK | - |  |
| 29. | opakowanie transportowe typu karton - karton | TAK | - |  |

Pakiet 15

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza ubytków w ścianie klatki piersiowej rozmiar 250X 200 mm |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | proteza o długości 250 [mm] i szerokości 200 [mm] do wypełniania rozległych ubytków w ścianie klatki piersiowej | TAK | – |  |
| 4. | proteza dziana polipropylenowo-poliestrowa- potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 5. | proteza nie jałowa przeznaczona do wyjaławiania | TAK | – |  |
| 6. | Wytrzymałość , niski ciężar właściwy, hydrofobowość , nietoksyczność, dobry stopień wygajania | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Proteza ubytków w ścianie klatki piersiowej rozmiar 250X 20 mm |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | proteza o długości 250 [mm] i szerokości 20 [mm] do wypełniania rozległych ubytków w ścianie klatki piersiowej | TAK | – |  |
| 4. | proteza dziana polipropylenowo-poliestrowa- potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 5. | proteza nie jałowa przeznaczona do wyjaławiania | TAK | – |  |
| 6. | Wytrzymałość , niski ciężar właściwy, hydrofobowość , nietoksyczność, dobry stopień wygajania | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 16

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | dostępne średnice, min. 6F; 7F | TAK, podać | – |  |
| 4. | w zestawie z cewnikiem Swan-Ganz introducer wraz z sterylną osłonką na cewnik | TAK | – |  |
| 5. | długości cewnika 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK |  |  |
| 6. | w zestawie strzykawka do wypełnienia balonika | TAK | - |  |
| 7. | materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | Tak, opisać | 1,2,3 |  |

Pakiet 17

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnica z możliwością wentylacji z miękkim końcem |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica z miękkim końcem, z możliwością wentylacji, łącznik 15mm, zagięta lub prosta do wyboru, jednorazowa, bez otworu centralnego, 4 otwory boczne | TAK | – |  |
| 4. | skalowana co 1 cm | TAK | – |  |
| 5. | w komplecie dwa łączniki: 15 mm i 15 mm z luer lock | TAK | – |  |
| 6. | dostępne rozmiary: 3,3 ; 5,0; 6,0 o dł. 830 [mm] | TAK | – |  |
| 7. | materiał eliminujący ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek | opisać | 1,2,3 |  |
| 8. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| Szczoteczki do rurek tracheostomijnych ze specjalnym włosiem |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | szczoteczka do czyszczenia z ergonomiczną rączką | TAK | - |  |
| 4. | rozmiary 6,8,12 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | koniec szczoteczki zakończony bawełnianą pakułą, zabezpieczającą przed porysowaniem wnętrza rurki | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | rozmiary: 1,9/230mm; 2,0mm/230mm; 2,2mm/230mm; 3,0mm/340mm; 4,0mm/340mm; 4,0mm/600mm; 5,0/370mm; 5,0/600mm | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Nasadki foniacyjne |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | nasadka foniacyjna na złącze bagnetowe, nasadka foniacyjna na łącznik 15mm; nasadka foniacyjna z portem do tlenu | TAK | – |  |
| 4. | zaopatrzona w membranę | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | membrana zabezpieczona przed wypadaniem rozetką | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Załącznik 4 – Formularz cenowy

Pakiet 1

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczka tradycyjna męska jednorazowego użytku | 70000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Basen płaski jednorazowego użytku | 30000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrywka do basenu jednorazowego użytku | 4000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Miska do mycia jednorazowego użytku | 130000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku | 5000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Miska nerkowata jednorazowego użytku | 200000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Podstawka pod basen | 50 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik niejałowy na mocz | 65000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik jałowy na mocz | 50000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik jałowy na kał | 10000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 11. | Kieliszek na leki bez przykrywki | 1200000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 12. | Zatyczka (przykrywka) do kieliszka na leki | 35000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ilości sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym dla zaoferowanych wyrobów. Iloczyn ilości oferowanych opakowań oraz ilości sztuk

w opakowaniu powinien odpowiadać minimalnej ilości sztuk podanych w SWZ. Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza jedynie zaoferowanie wyrobów:

- w pozycjach 1,3,4,8,9,10,11,12 pakowanych maksymalnie do 100 sztuk w opakowaniu,

- w pozycji 2 pakowanych maksymalnie do 120 sztuk w opakowaniu,

- w pozycji 5 pakowanych maksymalnie do 200 sztuk w opakowaniu,

- w pozycji 6 pakowanych maksymalnie do 300 sztuk w opakowaniu,

- w pozycji 7 pakowanych maksymalnie do 5 sztuk w opakowaniu.

3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- po 5 sztuk z pozycji 1,2,3,4,5,6

- 1 sztuki z pozycji 7

- po 3 sztuki z pozycji 8,9,10,11,12.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 2

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dooskrzelowa | 1 800 sztuk |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna z mankietem | 300 sztuk |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna bez mankietu | 30 sztuk |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem | 30 sztuk |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna o regulowanym położeniu | 30 sztuk |  |  |  |
| 6. | Tracheostomijna rurka dooskrzelowa prawostronna | 30 sztuk |  |  |  |
| 7. | Tracheostomijna rurka dooskrzelowa lewostronna | 30 sztuk |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna zbrojona przedłużana | 150 sztuk |  |  |  |
| 9. | Zestaw rurki tracheostomijnej z kaniulami | 120 sztuk |  |  |  |
| 10. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z otworami fenestracyjnymi | 100 sztuk |  |  |  |
| 11. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu | 50 sztuk |  |  |  |
| 12. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu i z otworami fenestracyjnymi | 100 sztuk |  |  |  |
| 13. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z dużym otworem fenestracyjnym | 100 sztuk |  |  |  |
| 14. | Prowadnica do trudnych intubacji | 1 200 sztuk |  |  |  |
| 15. | Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji | 70 sztuk |  |  |  |
| 16. | Sonda przełykowa typu Rylea | 600 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 1 sztuce z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 3

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do defibrylatora LifePack 12 (2 sztuki w opakowaniu) | 3000 opakowań |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 opakowania.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 4

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą | 50 sztuk |  |  |  |
| 2. | Ostrze wymienne do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą | 25000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Ładowarka do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą | 50 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 1 sztuce  z pozycji 1 i 3  oraz  5 sztuk próbek z pozycji 2.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 5

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego | 9000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuki.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 6

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło foliowo-celulozowe | 170000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuk.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 7

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło higieniczne | 30000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło z laminatu | 3000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Podkład z zakładkami | 3000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Pokrycie na kozetkę | 10000 rolek |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 5 sztuk z  pozycji 1,2,3 oraz 2 rolki z pozycji 4.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 8

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa | 1 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 1 sztuki.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 9

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyścik do elektrod monopolarnych | 400 sztuk |  |  |  |
| 2. | Elektroda neutralna do diatermii chirurgicznej | 14 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- 2 sztuki z pozycji 1

- 10 sztuk z pozycji 2.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 10

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny pokrowiec na przewody | 8000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuk.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 11

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną | 2500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu | 300 sztuk |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji plazmą/nadtlenkiem wodoru | 300 sztuk |  |  |  |
| 4. | Papier do drukarki sterylizatora | 6 rolka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 12

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 20 ml | 2 400 sztuk |  |  |  |
| 2. | System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego 60 ml | 1 800 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki z każdej pozycji

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 13

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyki chirurgiczne proste ostro-tępe | 5 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyki chirurgiczne proste tępo-tępe | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Pęseta chirurgiczna | 1 350 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Pęseta anatomiczna | 1 250 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Imadło chirurgiczne | 1 125 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Kleszcze anatomiczne | 750 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostra łyżka kostna | 450 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Skrobaczka kostna | 450 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do podania w powyższej tabeli ilości sztuk w opakowaniu dla zaoferowanych wyrobów i podania ilości zaoferowanych opakowań wyrobów, która po odpowiednim przeliczeniu winna odpowiadać ilości sztuk podanych w SWZ. Zamawiający wymaga, aby ilość sztuk zaoferowanych wyrobów w opakowaniach nie przekraczała 25 sztuk.

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 14

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania rozruszników | 3500 sztuk |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów ablacji | 1500 sztuk |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów usuwania elektrod | 500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty sterylnych próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 2 sztuki z każdej wyszczególnionej pozycji w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 15

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza ubytków w ścianie klatki piersiowej rozmiar 250X 200 mm | 8 sztuk |  |  |  |
| 2. | Proteza ubytków w ścianie klatki piersiowej rozmiar 250X 20 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 16

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji | 300 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuki.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

Pakiet 17

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica z możliwością wentylacji z miękkim końcem | 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Szczoteczki do rurek tracheostomijnych ze specjalnym włosiem | 500 sztuk |  |  |  |
| 3. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych | 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Nasadki foniacyjne | 600 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 1 sztuka z każdej pozycji.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem [* właściwe zaznaczyć] :

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

Uwaga: Wykonawca jest zobligowany złożyć niniejsze oświadczenie w zakresie wszystkich zaoferowanych przez siebie wyrobów medycznych

Wykonawca:     ………………..………………………………………  (pełna nazwa firmy), oświadcza że zaoferowane wyroby:

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami. Powyższe wyroby medyczne posiadają aktualną deklarację zgodności i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Załącznik nr 6

Zamawiający:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:……………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ...............................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.