## Zapytanie ofertowe w ogłoszeniu publicznym nr 5/2022

## dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego 2022

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Adres: ul. Sudecka 3A, 57 – 550 Stronie Śląskie;

NIP 881 – 13 – 37 – 915, REGON 000294987;

Tel.: (74) 814 – 14 – 88, faks: (74) 814 – 14 – 94;

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/wcpd

Email: zamowienia@wcpd.pl

Strona internetowa: www.wcpd.pl

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 3A, REGON 000294987, NIP 881-13-37-915, tel. 74/8141488, 74/8141490, 74/8141492, e-mail szpital_stronie@pro.onet.pl, zwany dalej Administratorem, inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 3A jest Sebastian Łukasiewicz, e-mail: iod@wcpd.pl, tel. 74/8141488 wew. 281.

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp.

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp.

12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMOWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego realizowane przynajmniej raz w miesiącu. Dostawa obejmuje olej opałowy lekki (olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus). Dostawa realizowana będzie do zbiornika o pojemności 30 000 l. (przy budynku A; znajdującym się przy ulicy Sudeckiej). Wielkość zamówienia obejmuje roczne dostawy o wielkości 22 000 l (dostawy realizowane raz w miesiącu około: 1 800 litrów.)

- Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 70% łącznej wartości zamówienia.

- Zamawiający wymaga dostaw oleju opałowego o parametrach zbliżonych do niżej podanych:

Wartość opałowa [M/kg] 42,8;

Skład frakcyjny:

-do temp. 250 st. C destyluje [%] ……………………..(V/V) 39.3

-do temp. 350 st. C destyluje [%] ……………………..(V/V) 96.9

Lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C [mm2/s]…………. 3,94

Temperatura płynięcia [st.C] ..............................................-33,0

Temperatura zapłonu [st.C] .................................................64,0

Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destyl. [%] (m/m)…..0,02

Zawartość siarki [%] (m/m.........................0,06

Zawartość wody [mg/kg] .......................... 80,0

Barwa........................................................czerwona

Gęstość w temp. 15 st.C [kg/m3]................................834

Zawartość znacznika [mg/1]........................................8,4

Zawartość barwnika [mg/1]..........................................8.6

Wartości normowe dotyczące paliwa wymagane przy realizacji dostaw:

| lp. | Właściwości paliwa | Metoda badań: | Wartości wymagalne: | Jednostka: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość opałowa | PN-86/C-04062 | >=42,6 | MJ/kg |
| 2 | Odporności na utlenianie | PN-EN ISO12205:2011 | <=25 | g/m3 |
| 3 | Pozostałość po spopieleniu | PN-EN ISO 6245:2008 | 0,01 | %(m/m) |
| 4 | Gęstość w temperaturze 15stopni C | PN-EN ISO12185:2002 | <=860 | kg/m3 |
| 5 | Skład frakcyjny, do temperatury 250stopni C | PN-EN ISO 3405:2011 | <65 | %(V/V) |
| 6 | Skład frakcyjny, do temperatury 350stopni C | PN-EN ISO 3405:2011 | >=85 | %(V/V) |
| 7 | Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2719:2007 | >=56 | C |
| 8 | Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C | PN-EN ISO 3104:2004 | <=6,00 | mm2/s |
| 9 | Temperatura płynięcia | PN-EN ISO 3016:2005 | <=-20 | C |
| 10 | Pozostałość po koksowaniu (z 10%pozostałości destylacyjnej) | PN-EN ISO 10370:1999 | <=0,3 | %(m/m) |
| 11 | Zawartość siarki | PN-EN ISO 8754:2007 | <=0,10 | %(m/m) |
| 12 | Zawartość wody | PN-EN ISO12937:2005 | <=200 | mg/kg |
| 13 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | PN-EN 12662:2009 | <=24 | mg/kg |

- W zakresie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi przygotowanie asortymentu dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz paliwa do Zamawiającego, wyładunek dostawy do zbiornika oleju opałowego umiejscowionego przy budynku A. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, raz w miesiącu zgodnie, po złożeniu zamówienia przez Centrum. Przy każdej dostawie Zamawiający wymaga dostarczenia karty charakterystyki  dostarczanego oleju opalowego w języku polskim.

- Samochody dostawcze dostarczające olej opałowy muszą być wyposażone w mierniki dostarczanego oleju opałowego (legalizowane przez GUM) przeliczające ilość dostarczonego oleju opałowego do temp. referencyjnej 15ºC. Dostawa maksymalnie w ciągu 48 godzin licząc od dnia telefonicznego zgłoszenia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi w formularzu ofertowym telefony kontaktowe i numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl., ul. Sudecka 3A; 57-50 Stronie Śl.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 05.10.2022 r.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Ceną oferty jest wartość brutto wykonania Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, podana zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Formularzu ofertowym” i ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SWZ, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wartość oferty może zawierać tylko jedną wartość netto i brutto zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy do Wykonawcy.

- Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności ze wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 2), oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia

- Wartość brutto przedmiotu zamówienia, będącym kryterium wyboru oferty, należy obliczyć w sposób następujący:

[cena zakupu jednego litra oleju opałowego, zakupu dokonywanego przez Wykonawcę u dostawcy lub producenta oleju opałowego, u którego Wykonawca się zaopatruje z dnia 17.08.2022 roku, pomnożona przez marżę netto Wykonawcy wyrażoną w złotych doliczaną do 1litra oleju opałowego] pomnożone razy ilość oleju opałowego objętego zamówieniem + należny podatek VAT, dotyczący całego zamówienia, obliczony w dniu otwarcia ofert

Wykonawca może zaoferować w miejsce marży, upust cenowy od hurtowej ceny oleju opałowego. W takim przypadku wartość brutto przedmiotu zamówienia należy obliczyć następująco:

[cena zakupu 1litra oleju opałowego, zakupu dokonywanego przez Wykonawcę u dostawcy lub producenta oleju opałowego, u którego Wykonawca się zaopatruje odjąć upust cenowy netto Wykonawcy wyrażony w złotych odliczany od ceny każdego jednego litra oleju opałowego] pomnożony razy ilość oleju opałowego objętego zamówieniem + należny podatek VAT, dotyczący całego zamówienia, obliczony w dniu otwarcia ofert.

W celu ułatwienia dokonania obliczania ceny oferty należy przyjąć: 1 tona oleju opałowego w każdych warunkach to 1000 l, cena jednego litra oleju opałowego oraz wysokość zastosowanej marży lub upust wyrażona jest do 4 miejsca po przecinku.

- Do obliczenia wartości oferty należy przyjąć cenę netto oleju opałowego oferowanego typu podaną na oficjalnej stronie internetowej producenta lub dostawcy, u którego będzie się zaopatrywać Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy, należy podać cenę netto oleju opałowego dla temperatury referencyjnej 15°C. Cena netto jednego litra oleju opałowego powinna być podana z dnia 17.08.2022 roku, w przypadku braku ogłoszonej tego dnia ceny na oficjalnej stronie internetowej producenta lub dostawcy, należy wziąć pod uwagę ogłoszoną cenę z dnia poprzedniego.

W ofercie nie można podawać wysokości zniżek, upustów rabatów wartości bonusów uzyskiwanych przez Wykonawcę u producenta / dostawcy oleju opałowego.

- Wartość brutto przedmiotu zamówienia, w terminie realizacji dostaw, dostarczanego do Zamawiającego należy obliczać następująco:

[cena netto zakupu jednego litra oleju opałowego, zakupu dokonywanego przez Wykonawcę u producenta /dostawcy, którego Wykonawca będzie się zaopatrywać w okresie obowiązywania zawartej umowy, przedstawiona na jego oficjalnej stronie internetowej (w dniu realizacji zamówienia z godziny 10:00) + kwota zaoferowanej marży /lub kwota zaofiarowanego upustu dla jednego litra oleju opałowego. (Uzyskana w ten sposób cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)] x ilość oleju opałowego zatankowanego do zbiornika Zamawiającego, ilość powinna być wyrażona w litrach na podstawie urządzenia pomiarowego zainstalowanego na samochodzie cysternie Wykonawcy + należny podatek VAT, obliczony dla wielkości konkretnej dostawy w dniu wystawienia faktury.]

- Zaoferowana w ofercie wysokość marży, doliczanej do ceny hurtowej oleju opałowego, lub zaoferowany w ofercie upust od ceny hurtowej oleju nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Postępowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wcpd (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

- Wszystkie dokumenty należy przesłać w postaci ofert podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 	podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Ofertę  należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem, https://platformazakupowa.pl/pn/wcpd  do dnia  02.09.2022 r., do godz. 10:00.  Sposób złożenia  oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na platformie zakupowej.

- Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym terminem składania ofert.

- Ofert złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

- Kryterium wyboru oferty jest cena (waga 100%). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami, zamieszczoną w niniejszym ogłoszeniu, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa powyżej Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub ich części, sprawozdań zarządów z działalności jednostek lub ich części, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacji z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1) KSH). W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1) KSH). Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt.1-3 zostanie odrzucona

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

- Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postępowania zostanie przekazane                                 za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

- Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy realizowane będą w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie przeprowadzenia dostawy/usługi  stanowiącej przedmiot zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 wzór (projekt) umowy