**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie 1**

**Dane techniczne nt. planowanej dostawy gazu, planowany okres dostawy: 01.02.2025-01.02.2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Miasto** | **Ulica** | **Budynek** | **Lokal** | **Kod pocztowy** | **Numer klienta/ numer ewidencyjny** | **Numer Punktu Poboru Gazu** | **Numer licznika/ gazomierza** | **Grupa taryfowa OSD** | **Moc umowa [kWh/h] –** *jeśli dotyczy* | **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe na okres 12 miesięcy [kWh]** |
| KM PSP Nowy Sącz | Nowy Sącz | Witosa | 69 | - | 33-300 | 1103288 | G101909/  8018590365500019336102 | 17051328 | W-5.1 | 274 | 327 400 |
| Krynica- Zdrój | J. Piłsudskiego | 56 | - | 33-380 | 1103288 | G101908/  8018590365500019332715 | 001250-2000 | W-5.1 | 132 | 217 370 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiąc [kWh] – grupa taryfowa W-5 / W-5.1, numer punktu poboru G101909/ 8018590365500019336102** | | | | | | | | | | | |
| Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń |
| 39987 | 37847 | 19812 | 7105 | 5309 | 4825 | 4917 | 5096 | 21783 | 57655 | 62700 | 60 364 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiąc [kWh] – grupa taryfowaW-5.1, numer punktu poboru G101908/ 8018590365500019332715** | | | | | | | | | | | |
| Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń |
| 24350 | 23057 | 16356 | 9867 | 8100 | 7963 | 7695 | 9253 | 17755 | 26468 | 30800 | 35 706 |

NIP jednostki: 734-26-19-887

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów jest Polska Spółka Gazownictwa.

Aktualnym dostawcą jest UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. z o.o. z siedzibą w Aleje Jerozolimskie 142B

**Zadanie 2**

**Dane techniczne nt. planowanej dostawy gazu, planowany okres dostawy: 01.02.2025-01.02.2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Miasto** | **Ulica** | **Budynek** | **Lokal** | **Kod pocztowy** | **Numer klienta/ numer ewidencyjny** | **Numer Punktu Poboru Gazu** | **Numer licznika/ gazomierza** | **Grupa taryfowa OSD** | **Moc umowa [kWh/h] –** *jeśli dotyczy* | **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w okresie umowy [kWh]** |
| KP PSP Nowy Targ | Nowy Targ | Kościuszki | 3 |  | 34-400 | 1102814 | G101910/  8018590365500080987173 | XM2103306058 | W-4 | do 110 kWh/h | 180 000 |
| Ludźmierska | 111 |  | 34-400 | 1102814 | G101911/  8018590365500019397233 | XII600006982 | W-4 | do 110 kWh/h | 200 000 |
| Rabka-Zdrój | Piłsudskiego | 2A |  | 34-700 | 1102814 | G100078/  8018590365500019383793 | XI1600006978 | W-4\_TA | do 110 kWh/h | 160 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiąc [kWh] – grupa taryfowa W-4, numer punktu poboru G101910/ 8018590365500080987173** | | | | | | | | | | | |
| Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń |
| 24000 | 25000 | 15000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 15000 | 28000 | 30000 | 35 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiąc [kWh] – grupa taryfowa W-4, numer punktu poboru G101911/ 8018590365500019397233** | | | | | | | | | | | |
| Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń |
| 26000 | 22000 | 15000 | 6000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 17000 | 18000 | 40000 | 40 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiąc [kWh] – grupa taryfowa W – 4 TA, numer punktu poboru G100078/ 8018590365500019383793** | | | | | | | | | | | |
| Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń |
| 20000 | 17000 | 13000 | 7000 | 4000 | 3500 | 3500 | 4000 | 10000 | 19000 | 30000 | 29 000 |

NIP jednostki: 735-21-68-630

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów jest Polska Spółka Gazownictwa.

Aktualnym dostawcą jest UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. z o.o. z siedzibą w Aleje Jerozolimskie 142B