Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.4/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont chodnika od starej pętli wzdłuż ul Oczapowskiego od strony wschodniej Rektoratu wraz ze schodami oraz chodnika na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Oczapowskiego UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka krawężników

- Rozbiórka obrzeży betonowych

- Rozbiórka nawierzchni chodników (kostka betonowa do dyspozycji Zamawiającego należy uwzględnić spakowanie na palety ostreczowanie oraz przewóz na odległość do 5 km na paleta)

- Korytowanie

- Montaż krawężników betonowych

- Montaż obrzeży betonowych 8/30cm

- Wykonanie podbudowy grubość zgodnie z przedmiarami cm z betonu klasy min.C12/15 (B15)

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm

- Wzmocnienie skarpy geokratą wraz z humusowaniem oraz obsianiem

- Malowanie balustrad

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych