## 1
Kosztorys ofertowy
L.p. | Opis robót | Jednostka |  | Wartość netto
|  | Jm | Ilość
1 | 3 | 4 | 5 | 7
ROBOTY BUDOWLANE
MNIEJSZE POMIESZCZENIE BIUROWE "BIURO TYŁ"
1 | Posadzka | kpl. | 1
2 | Sufit | kpl. | 1
3 | Ściany | kpl. | 1
4 | Instalacja elekrtyczna | kpl. | 1
5 | Instalacja c.o. | kpl. | 1
RAZEM
GŁÓWNE POMIESZCZENIE BIUROWE "BIURO"
6 | Posadzka | kpl. | 1
7 | Sufit | kpl. | 1
8 | Ściany | kpl. | 1
9 | Instalacja elekrtyczna | kpl. | 1
10 | Instalacja c.o. | kpl. | 1
RAZEM
PRZEDSIONEK
11 | Posadzka | kpl. | 1
12 | Sufit | kpl. | 1
13 | Ściany | kpl. | 1
14 | Instalacja elekrtryczna | kpl. | 1
15 | Intalacja c.o. | kpl. | 1
RAZEM
16 | Instalacja komputerowa i gniazd 230 V | kpl. | 1
17 | Instalacja elektryczna zasilająca | kpl. | 1
18 | Wentylacja biuro i przedsionek | kpl. | 1
WĘZEŁ SANITARNY
19 | Drzwi | kpl. | 1
20 | Ścianka | kpl. | 1
21 | Posadzka | kpl. | 1
22 | Sufit | kpl. | 1
23 | Okładzina ścienna wc | kpl. | 1
24 | Okładzina ścienna od strony kotłowni | kpl. | 1
25 | Instalacja elektryczna | kpl. | 1
26 | Instalacja wodociągowa | kpl. | 1
27 | Instalacja kanalizacji | kpl. | 1
28 | Instalacja c.o. | kpl. | 1
29 | Wentylacja | kpl. | 1
30 | Montaż dozowników, suszarek, wieszaków i innych akcesoriów | kpl. | 1
RAZEM
31 | Podest wejściowy i zadaszenie nad drzwiami | kpl. | 1
RAZEM NETTO:
VAT…................:
RAZEM BRUTTO:

## śLEPY KOSZTORYS (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowa obejścia m. Nowy Kisielin, łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282
L.p. | Pozycje Specyfikacji Technicznych | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
01.00.00. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
| 01.01.01. | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 |  | Odtworzenie dróg w terenie równinnym | km | 8.722
| 01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
2 |  | Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm | szt | 531
3 |  | Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm | szt | 254
4 |  | Karczowanie drzew o śr. pow.55 cm | szt | 12
5 |  | Karczowanie drzew o śr. < 10 cm | szt | 146
6 |  | Karczowanie krzewów | m2 | 3905
CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
| 01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
7 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 20cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 30cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 35cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 40cm | m2
7 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 20cm | m2 | 62590
8 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 30cm | m2 | 15301
9 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 35cm | m2 | 25645
10 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 40cm | m2 | 35612
11 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 50cm | m2 | 12182
12 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 60cm | m2 | 2152
13 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 70cm | m2 | 2066
14 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub.70cm | m2 | 6507
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 60cm | m2
|  | Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 70cm | m2
Mechaniczne usunięcie w-wy gleby grub. 80cm
| 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
15 |  | > rozbiórka istniejącej nawierzchni grub. 40cm | m2 | 3379
16 |  | > rozbiórka przepustu rurowego Æ 0,40m | m2 | 6
17 |  | > rozbiórka istniejącej bariery energochłonnej | m | 56
18 |  | > rozbiórka słupków do znaków drogowych | szt | 12
19 |  | > zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych | szt | 7
20 |  | > rozbiórka słupków hektrometrowych | szt | 13
21 |  | > rozbiórka cokołu pod ogrodzeniem (30x40cm) | m3 | 5
22 |  | > rozbiórka ogrodzenia z elementów metalowych (słupki+siatka) | m | 41
CPV 45200000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ
CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW,
LINII KOMUNIKACYJNYCH I AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI
CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH
CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
| 01.03.01. | PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
23 |  | Montaż słupa krańcowo - kablowego typu Kg-12 | szt | 4
24 |  | Ułożenie przepustów kablowych SRS 160 | m | 83
25 |  | Ułożenie kabla 3xXRUHAKXs 1x120 mm2 | m | 215
26 |  | Demontaz przewodów nieizolowanych 3xAFL50 | km/1 przew | 0.08
27 |  | Demontaz przewodów nieizolowanych 3xAFL35 | km/1 przew | 0.054
28 |  | Demontaż słupa ZN 12 wraz z wyposażeniem | szt | 2
| 01.03.02. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
29 |  | Ułożenie przepustów kablowych SRS 160 | m | 42
30 |  | Ułożenie kabla 3xYHAKXs 1x70 mm2 | m | 180
31 |  | Montaż muf kablowych przelotowych POLJ | szt | 2
32 |  | Demontaż kabla 3xYHAKXs 1x70 mm2 | m | 120
33 |  | Demontaż transformatora słupowego 69 kVA | szt | 1
34 |  | Montaż transformatora słupowego 160 kVA | szt | 1
35 |  | Wymiana bezpiecznika SN/16A | szt | 3
36 |  | Montaż układu pomiarowego | kpl | 1
| 01.03.04. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
37 |  | Przebudowa kabli teletechnicznych w rejonie projektowanego ronda na początku obejścia ( km 0+000)
38 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - w celu wykonania poprzecznych przekopów kontrolnych dla lokalizacji urządzeń podziemnych ( 9 x 2m ) | m | 18
39 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 18
40 |  | Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III - lecz osłona rurowa dzielona do kabli, typ A160 PS | m | 80
41 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura lub kabel w otworze | otw | 2
42 |  | Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśmą ostrzegawczą | km | 0.08
43 |  | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 parach | odc. | 1
Przebudowa kabli teletechnicznych w rejonie projektowanego ronda na końcu obejścia ( km 3+850 )
44 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - w celu wykonania urządzeń podziemnych ( 14 x 2m ) | m | 28
45 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 28
46 |  | Wykonanie przepustów rurą dwudzielną do kabli, typ A160 PS pod drogami wykopem otwartym w gr. kat. III | m | 133
47 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur z rur polietylenowych RHDPEp 110/6,3 mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kanalizacji | m | 133
48 |  | Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśmą ostrzegawczą | km | 0.14
49 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III. | szt | 2
50 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z prętami, ramą ciężką | szt | 2
51 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami pneumatycznymi - 1 rura lub kabel w otworze | otw. | 2
52 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z piank poliuretanow - otwór wolny | otw. | 4
53 |  | Zmiana numeracji kabli w studni kablowej - załoenie na kabel opaski oznaczeniowej | szt | 6
54 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz. światłow.) - kabel światłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
55 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz. światłow.) | odc. | 23
56 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony wiatłowód/ - kabel wiatłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
57 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłowód/ | odc. | 23
58 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz. światłowód/ - kabel światłowodowy OKD 711 - po przebudowie | odc. | 1
59 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. / każdy nast. zmierz. światłowód | odc. | 23
60 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłowód/ - kabel światłowodowy OKD 711 - przed przebudow | odc. | 1
61 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłowód/ | odc. | 23
45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
45333100-1 INSTALOWANIE SPRZĘTU REGULACJI GAZU
01.03.06 |  | GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA
62 |  | Rura przewodowa DN 450 S 457x10 r2 L360 NB- jako rura ochronna | m | 48.2
63 |  | Rura przewodowa ze szwem DN 250 S 273x8,0 r2 L360 NB- jako rura przesyłowa | m | 143
64 |  | Rura przewodowa ze szwem DN 200 S 219,1x7,1 r2 L360 NB- gazociąg obejściowy tymczasowy, by-pass | m | 116.5
65 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 150 S 168,3x7,1 r2 L360 NB- pod króćce do balonowania DN 150 | m | 0.5
66 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 80 S 88,9x4,0 r2 L290 NB- jako rura wentylacyjna | m | 4.5
67 |  | Rura przewodowa bez szwu DN 50 S 60,3x4,5 r2 L360 NB- pod króciec technologiczny DN 50 | m | 0.5
68 |  | Rura przewodowa bez szwu 21,3x3,6 TC2 - pod zabudowę manometru | m | 0.2
69 |  | Króciec do balonowania DN250/150 PN6,3 - jako zapora wtórna | kpl. | 2
70 |  | Króciec gwintowany 2" typu T.O.R. (Thread - O - Ring) 2IN | kpl. | 2
71 |  | Króciec technologiczny DN200/50 | szt. | 1
72 |  | Króciec typu STOPPLE FITTING DN250 | szt. | 2
73 |  | Kształtka rurowa typu L.O.R. (Lock-O-Ring Fitting) DN250/200 | szt. | 2
74 |  | Króciec manometryczny . | kpl. | 1
75 |  | Kolumna wydmuchowa DN80 | kpl. | 1
76 |  | Ogrodzenie króćcy-fittingow - rura przewodowa s48,3x4,0 r1 L290 | m | 10.4
77 |  | Manometr | szt. | 4
78 |  | Kabel YKOXs 1x6 mm2 | m | 20
79 |  | Słupek kontrolno-pomiarowy z PE | szt. | 1
80 |  | Słupek znacznikowy wysoki z daszkiem | szt. | 3
81 |  | Rura przewodowa DN100 S114.3x4.5 r1 L360NB | m | 1.1
82 |  | Rura przewodowa DN250 S273.0x8.0 r1 L360NB | m | 6.6
83 |  | Króćce w komorach A, B | szt. | 15
84 |  | Rura przewodowa bez szwu DN250 S 273x8,0 r2 L360 NB | m | 36
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
02.00.00. |  | ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.
85 |  | Roboty ziemne wykonane mechanicznie na odkład | m3 | 261922
86 |  | Usunięcie warsty namułów | m3 | 8478
WYKONANIE NASYPÓW
|  | > mech. z gruntu uzyskanego z wykopu | m3
|  | > z transp. na odl. do 1 km | m3
|  | > z transp. na odl. 6 do 15 km | m3
|  | > z transp. na odl. ponad 15 km | m3
87 |  | Nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu z gruntu przepuszczalnego | m3 | 44479
88 |  | Schodkowanie istniejącego terenu | m2 | 1400
CPV 45232130-2 RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
03.00.00. |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.01. |  | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
89 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 0.60m | m | 32
90 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 0.80m | m | 54
91 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 1.00m | m | 78
92 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR ø 1.20m | m | 256
93 |  | > prefabrykowane stalowe typu HEL-COR eliptyczny 2,16/1,62m | m | 39
94 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 0.60m | szt. | 4
95 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 0.80m | szt. | 6
96 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 1.00m | szt. | 12
97 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów ø 1.20m | szt | 22
98 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przeustów eliptycaznych 2,16/1,62m | szt | 4
99 |  | Umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na zaprawie cementowej | m2 | 237
100 |  | Umocnienie wlotu i wylotu kostka kamienną 9-11cm na podsypce z pospółki. grub. 10 cm | m2 | 15
101 |  | Wykonanie ławy fundamentowej przepustu z betonu C12/15 | m3 | 10
102 |  | Wykonanie wylewki pod ławę fundamentową z betonu C8/10 | m3 | 6
103 |  | Umocnienie skarp wlotu i wylotu darniną | m2 | 451
104 |  | Wykonanie podsypki z pospółki | m3 | 772
105 |  | Wykonanie zasypki z kruszywa mrozoodpornego | m3 | 1934
03.02.01. |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
106 |  | Rura Ø160 PVC lite kl.S | mb | 18
107 |  | Rura Ø200 PVC lite kl.S | mb | 259
108 |  | Rura Ø315 PVC lite kl.S | mb | 1423
109 |  | Rura Ø400 PVC lite kl.S | mb | 603
110 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1000mm | kpl. | 17
111 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1200mm | kpl. | 46
112 |  | Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1400mm | kpl. | 2
113 |  | Studnia przelewowa (SP) na bazie studni z prefabrykowanych elementów betonowych o śr. 1200mm | kpl. | 3
114 |  | Studzienka betonowa pod wpust deszczowy z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 450-500mm z osadnikiem 0,8m | kpl. | 52
115 |  | Właz żeliwny nastudzienny klasy C125 z wypełnieniem betonowym | szt. | 70
116 |  | Właz żeliwny nastudzienny klasy C250 z wypełnieniem betonowym | szt. | 3
117 |  | Wpust deszczowy krawężnikowo-jezdniowy żeliwny klasy D400 z koszem | szt. | 30
118 |  | Wpust deszczowy jezdniowy żeliwny klasy D400 z koszem | szt. | 22
119 |  | Wylot betonowy typowy wg KPED 02.19 | kpl. | 5
120 |  | Wylot przykanalika na skarpę wg rys.8.2 | kpl. | 3
03.05.03. |  | OSADNIKI
121 |  | Osadnik piasku na bazie tradycyjnego osadnika z prafabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1500 mm, Hcz=0,7m | kpl. | 5
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
CPV 45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG GŁÓWNYCH
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
04.00.00. |  | PODBUDOWY
04.01.01. |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
122 |  | Mechan., głębokość koryta do 10 cm | m2 | 66011
123 |  | Ręcznie, głębokość koryta 10 cm | m2 | 1386.81
04.02.01. |  | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
04.03.01. |  | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
124 |  | Oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych | m2 | 121846
125 |  | Oczyszczenie w-w konstr. - bitumicznych | m2 | 69910
126 |  | Skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych | m2 | 121846
127 |  | Skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych | m2 | 69910
04.04.02. |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
128 |  | W-wa dolna grub. 12 cm | m2 | 45915
129 |  | W-wa dolna grub. 20 cm | m2 | 13786
04.05.01. |  | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
130 |  | > z gruntu stab.cement. Rm=1,5 MPa grub. w-wy 10cm | m2 | 9400
131 |  | > z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 15cm | m2 | 13482
04.07.01. |  | PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
132 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 7cm | m2 | 2645
133 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 8cm | m2 | 5530
134 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 11cm | m2 | 3872
135 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 15cm | m2 | 1581
136 |  | > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 20cm | m2 | 1735
04.08.01. |  | WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
137 |  | Wykonanie warstwy wyrównawcza z betonu asfaltowego | Mg | 2995 |  |  | ok.
05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE
05.03.01. |  | NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
138 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej h=16 cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 5cm | m2 | 379
139 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej h=9-11cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub.5cm | m2 | 36
05.01.02. |  | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
140 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z mieszanki optymalnej na dowiązaniach na zjazdach - grub.25cm | m2 | 850
141 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z wykorzystaniem geokraty o duzych komórkach grub.10 cm wypełnionej destruktem z frezowania | m2 | 379
142 |  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z wykorzystaniem geokraty o duzych komórkach grub.10 cm wypełnionej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie | m2 | 9307
143 |  | Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej | m2 | 13727
05.03.05. |  | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO
144 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm | m2 | 3270
145 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 8 cm | m2 | 41862
05.03.11. |  | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
146 |  | Frezowanie istn. naw. o śred. grub. warstwy 4cm (na dowiązaniach) | m2 | 5395
147 |  | Frezowanie istn. naw. o śred. grub. warstwy 8 cm (na nawierzchni do rozbiórki) | m2 | 2939
05.03.13. |  | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA
148 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej o grub. 4 cm | m2 | 3209
05.03.16. |  | NAPRAWA PĘKNIĘĆ W NAWIERZCHNI
149 |  | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych 120x120 kN/m | m2 | 2660
06.00.00. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 06.01.01. | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
150 |  | Humusowanie z obsianiem trawą - grub. w-wy 10 cm | m2 | 102684
| 06.01.03. | UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM LUB ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI
151 | 10 | > umocnienie wylotów ścieków skarpowych brukowcem | m2 | 120
152 | 21 | > umocnienie wylotów ścieków skarpowych betonem | m2 | 40
06.02.01. |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
153 |  | Ułożenie przep. rurowych o średnicy 40 cm | m | 133
154 |  | Ułożenie przep. rurowych o średnicy 60 cm | m | 11
155 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów o średnicy 40cm | szt. | 24
156 |  | Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów o średnicy 60cm | szt. | 2
| 06.03.01. | ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP
157 |  | > mechaniczne plantowanie skarp nasypów, wykopów, poboczy | m2 | 122773
158 |  | > umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15cm | m2 | 890
159 |  | > umocnienie poboczy mieszanką optymalna z grunt doziarniony gliną grub. 15cm | m2 | 4697
160 |  | > umocnienie skarp rowów darniną | m2 | 6578
161 |  | > umocnienie skarp rowów brukiem | m2 | 2137
| 06.04.01. | ROWY (ROBOTY REMONTOWE I UTRZYMANIOWE)
162 |  | Oczyszczenie rowu z namulu | m | 440
07.00.00. |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
163 |  | CPV 45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI
| 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME
> materiałami cienkowarstw.(farbami lub
|  | elementami prefabr.) - linie ciągłe | m2
|  | > j.w. - linie przerywane | m2
164 |  | > grubowarstwowe - linie ciągłe | m2 | 3793
165 |  | > grubowarstwowe - linie przerywane | m2 | 196
166 |  | > grubowarstwowe - strzałki i inne symbole | m2 | 566
167 |  | > grubowarstwowe - linie na przejściach | m2 | 100
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
07.02.01. |  | OZNAKOWANIE PIONOWE
168 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | 140
169 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 118
170 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 12
171 |  | Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 16
172 |  | Ustawienie słupków prowadzących U-1a | szt. | 98
173 |  | Ustawienie tablic kierunkowych i miejscowości do gotowych słupków | szt. | 7
07.02.02. |  | ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE
174 |  | Ustawienie znaków drogowych kilometrowych | szt | 6
175 |  | Ustawienie znaków drog. hektometr.- pachołków | szt | 165
176 |  | Ustawienie znaków drog. typu U2 | szt | 31
CPV 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH
07.05.01. |  | BARIERY OCHRONNE STALOWE
177 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-04 | m | 88
178 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-05 | m | 74
179 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-06 | m | 81
180 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-09 | m | 3736
181 |  | Ustawienie barier ochr.stal. jednostronnych typ SP-22 | m | 460
CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ
07.06.01. |  | OGRODZENIA DRÓG
182 |  | > budowa podmurówki pod ogrodzenia (30x40cm) | m3 | 3
183 |  | > ustawienie ogrodzenia (siatka + słupki) | m | 32
07.06.02. |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
125 |  | Ustawienie barier U-11a
CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW
184 |  | Ustawienie barier ochronnych U-11 | m | 45
185 |  | Ustawienie barier betonowych U-14b | m | 11
| 07.07.01. | OŚWIETLENIE DRÓG
CPV 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
186 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m | 2500
187 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 2500
188 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 268
189 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m | 2500
190 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg | szt. | 30
191 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg | szt. | 24
192 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 84
193 |  | Szafki oświetleniowe na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 4
194 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 21
195 |  | Złącza kablowe typu Z-21 | kpl. | 1
196 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej | m | 2466
197 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 265
198 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 150
199 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6
200 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 60
201 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 15
202 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 21
08.00.00. |  | ELEMENTY ULIC
08.01.01. |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
203 |  | > o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej (zjazdy) | m | 31
204 |  | > wyniesione o wym. 20x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem | m | 2651
205 |  | > o wym. 20x30x100 cm łukowe na ławie betonowej z oporem | m | 71
206 |  | > wtopione o wym 20x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 80
129 |  | > o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej do obramowania zjazdów | m
08.01.02. |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
130 |  | > wyniesione o wym. 20x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem | m
207 |  | > wtopione o wym 20x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 360
132 |  | > o wym. 12x25x100 cm na ławie betonowej zwykłej | m
08.02.02. |  | CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
208 |  | > z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm | m2 | 495
134 |  | > z kostki kamiennej nieregularnej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 5cm
08.03.01. |  | OBRZEŻA BETONOWE
209 |  | > o wym. 6x30x100cm proste | m | 2181
08.04.04 |  | ŚCIEKI ULICZNE
210 |  | > ściek podchodnikowy | m | 14
211 |  | > przykrawędziowe trójkatne z oporem | m | 2917
212 |  | > skarpowe z pref. elementów betonowych korytkowych na podsypce cem-piask. i podbudowie | m | 440
CPV 77211600-8 SADZENIE DRZEW
09.00.00. |  | ZIELEŃ DROGOWA
09.01.01. |  | ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA I KRZEWY)
213 |  | Sadzenie drzew | szt. | 80
214 |  | Sadzenie krzewów | szt. | 5595
215 |  | Wykonanie trawników | m2 | 2520
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
| 10.00.00. | INNE ROBOTY
10.04.01. |  | NAWIERZCHNIE NA PRZEJ. KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH
| 10.04.01.k. | PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH KOLEJOWYCH
216 |  | Rozbiórka linii napowietrznej LPN | km | 0.585
217 |  | Budowa słupów odporowych 01-12/10 | kpl | 2
218 |  | Budowa słupów krańcowych K1go-12/12 | kpl | 2
219 |  | Budowa uszynień słupów | kpl | 6
220 |  | Budowa linii napowietrznej LPN - linka Al z odzysku | km | 0.294
221 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 98
222 |  | Ułożenie kabla XRUHAKXS 1x70 w gruncie | m | 294
223 |  | Ułożenie kabla XRUHAKXS 1x70 na słupach w rurach | m | 66
224 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.02.k. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH KOLEJOWYCH
225 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 181
226 |  | Rozbiórka kabla YKSY 14x1 | m | 85
227 |  | Ułożenie kabla YKSYfty 14x1 | m | 102
228 |  | Wykonanie połączeń kabla mufami | kpl | 2
229 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.04.k. | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH KOLEJOWYCH
230 |  | Wykonanie rowów kablowych z zasypaniem i podsypką | m | 60
231 |  | Ułożenie rur ochronnych A110/6,3 | m | 60
232 |  | Ułożenie rur ochronnych SRS 110/6,3 | m | 60
233 |  | Budowa studni kablowych SK-2 | kpl | 2
234 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.04.05.k. | BUDOWA USZYNIENIA WIADUKTU
235 |  | Budowa ogranicznika niskonapięciowego | kpl | 1
236 |  | Budowa uszynienia wiaduktu linką Al. | kpl | 1
237 |  | Badania i pomiary | kpl | 1
| 10.05.01. | ŚCIEŻKI ROWEROWE
Wyk. schodów ..................................
238 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej h=8cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub.5cm | m2 | 1211
239 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA o grub. 3 cm | m2 | 1423
139 |  | Wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej brukowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm na podbudowie z betonu cementowego C8/10 grub. 20 cm na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
140 |  | Wykonanie zatok autobusowych z kostki kamiennej brukowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, na podbudowie z betonu cementowego C 8/110 grub. 20 cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
| 10.07.01. | ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
240 |  | wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanki SMA grub. 3cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub. 15cm | m2 | 531
241 |  | wykonanie zjazdów z geokraty wypełnione materiałem z kruszywa łamanego na warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm, na warstwie gruntu wzmacniającym z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2.5MPa | m2 | 804
242 |  | wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniecznie grub. 15cm, na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | m2 | 495
Note on A247: Adam.Drobiazgiewicz: