        Załącznik nr 6 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.10.2022
Numer referencyjny: TZ.280.10.2022
# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy butli Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Butle Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o pojemności 200 ml z drenem łączącym o długości 125cm: / - wskaźnik podciśnienia, / - ciśnienie: 900 mbar, / - sterylna, pakowana indywidualnie, / - nie zawiera pirogenów, / - uniwersalna końcówka schodkowa / dla drenów Redona od 6 do 18 VH, / - łącznik typu Large Lock / umożliwiający połączenie butelki / z drenem posiadający większą / średnicę wewnętrzną, co znacznie / zmniejsza ryzyko zablokowania / drenażu i umożliwia łatwiejsze / połączenie i rozłączenie zestawu, / - dwustronna skala numeryczna: / od 10 ml do 50 ml co 10 ml, / od 50 ml do 200 ml co 50 ml	szt.	1415
2.	Butle Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o pojemności 400 ml z drenem łączącym o długości 125cm:
	- wskaźnik podciśnienia, / - ciśnienie: 900 mbar, / - sterylna, pakowana indywidualnie, / - nie zawiera pirogenów, / - uniwersalna końcówka schodkowa / dla drenów Redona od 6 do 18 VH, / - łącznik typu Large Lock / umożliwiający połączenie butelki / z drenem posiadający większą / średnicę wewnętrzną, co znacznie / zmniejsza ryzyko zablokowania / drenażu i umożliwia łatwiejsze / połączenie i rozłączenie zestawu, / - dwustronna skala numeryczna: / od 10 ml do 50 ml co 10 ml, / od 50 ml do 400 ml co 50 ml	szt.	1305
	RAZEM: