GKP.271.60.2024.LS                          Stronie Śląskie, 29.07.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wymiana stolarki okiennej  w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap II.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1: dotyczy szprosów jaka ma być szerokość szprosów, okleina drewnopodobna czy lakierowane

Odpowiedź: Szprosy drewniane, wykończone jak pozostała część okna, szerokość szprosów 3cm.

Pytanie 2: czy szprosy mają być wewnątrz szybowe

Odpowiedź: nie. Zamawiający dopuszcza szpros wiedeński.  Zgodnie z zapisem Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca uzgadnia program prac dla stolarki okiennej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oddział w Wałbrzychu.

Pytanie 3: czy szprosy mają być naklejane

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 4: przenikalność cieplna dla całego - brak możliwości uzyskania przenikalności U 0,9W/m²K0 dla tak małych okien, możliwe najniższa przenikalność to 1,0.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji warunków zamówienia bez zmian.

Z up. Burmistrza Lech Kawecki – Zastępca Burmistrza

…………………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu